НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:* Климе - сплит системи за потребе погона ТЕНТ -Б

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0351/2017 (1685/2017)**

(број 5364-E.03.02-461938/8-2017 од 28.12.2017. године)

*Обреновац, 2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку бр. **3000/0351/2017 (1685/2017): Климе - сплит системи за потребе погона ТЕНТ -Б**

1.

У тачки 3. конкурсне документације „Техничка спецификација“ додаје се могућност посете објекта Наручиоца. Измењена техничка спецификација дата је у прилогу. Такође допуњује се тачка 3.1 техничке спецификације реченцама: Важи за обе позиције:

Минимално растојање 1,5m, максимално растојање до 6m.

Рaстojaњe измeђу унутрaшњих и спoљaшњих jeдиницa сe мoжe рaзликoвaти у зaвиснoсти oд мeстa угрaдњe.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

Доставити:

- Архиви

1. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**
	1. **Врста и количина добара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рбр | Назив добра | Једмере | количина |
| 1. |  Клима сплит систем 12BTu/h | ком | 15 |
|  2. | Клима сплит систем 24BTu/h | ком |  5 |

1. Обавеза Изабраног понуђача је монтажа нових клима сплит система, Кaпaцитeт хлaђeњa 12000 BTu/h

Eнeргeтскa клaсa A

1. Обавеза Изабраног понуђача је монтажа нових клима сплит система, Кaпaцитeт хлaђeњa 24000 BTu/h

Eнeргeтскa клaсa A

Важи за обе позиције:

Минимално растојање 1,5m, максимално растојање до 6m.

Рaстojaњe измeђу унутрaшњих и спoљaшњих jeдиницa сe мoжe рaзликoвaти у зaвиснoсти oд мeстa угрaдњe.

**3.2. Техничка документација која се доставља као саставни део понуде, а којом се доказује да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике:**

* **Каталози / изводи из каталога -** Понуђач је дужан да као део понуде достави доказ усаглашености у форми каталога или каталошког извода произвођача понуђеног добра на коме су обележене и јасно видљиве техничке карактеристике понуђених добара.

**3.3 Рок испоруке / уградње добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку и уградњу добара изврши у року који не може бити дужи од **30** (тридесет) дана од упућивања позива Наручиоца, у периоду од 12 месеци од дана закључења Уговора.

**3.4. Место испоруке добара**

Место испоруке је Огранак ТЕНТ Б, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Паритет испоруке је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б) са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

* 1. **Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

• да ли је испоручена наручене количина

• да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

• да ли су добра без видљивог оштећења

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

* 1. **Гарантни рок,**

Гарантни рок за предмет набавке је минимум **12** месеца од уградње.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

* 1. **Посета објекту:**

Сва заинтересована лица имају на располагању обилазак објекта ТЕНТ Б ради потпунијег сагледавања предмета и обима набавке. Особе за контакт ради заказивања посете су инжењери Лазар Радовановић, e-mail: lazar.radovanovic@eps.rs и Јелена Дамјанац, e mail: jelena.damjanac@eps.rs.