ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5364-Е.03.02-19695/1-2018

12.01.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0193/2017(1682/2017)**, за набавку добара Цевни сноп измењивача топлоте за подстаницу за ЦГ (ТЕНТ Б), на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

 Обзиром да се у тачки 3.2 тражи од Понуђача термички прорачун који је обавезан саставни део понуде молимо Вас за следеце информације:

- за примарно коло – вода, недостаје количина воде

- за секундарно коло – пара, треба навести **капацитет измењивача у кw,** да бисмо могли да срачунамо количину паре и све остало што је неопходно за комплетирање термичког прорачуна.

Без ових података није могуће израдити термички прорачун који у конкурсној документацији захтевате.

**ОДГОВОР 1:**

Захтевани подаци из техничких листова које смо у међувремену прибавили, ће бити објављени кроз предстојеће допуне конкурсне документације.