ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Број: 105.Е.03.01- 223 / 11-2018 od 01.02.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1251/2017 (2132/2017) за набавку добара „Постројење 6кВ 3ГA- 3ГБ- ТЕНТ -А“, на захтев заинтересованог лица, дај

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 6.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Имајући у виду да је предмет јавне набавке: испорука постројења, монтажа, функционално испитивање и пуштање у рад, сматрамо да је тражена карактеристика да референтна постројења имају струју кратког споја минимално 40кА, апсолутно ирелевантна за доказивање да је понуђач способан да испоручи и пусти у рад разводно постројење напонског нивоа 6kV или више. Из тог разлога молимо наручиоца да измени конкурсну документацију у делу додатног услова везано за пословни капацитет понуђача.

**ОДГОВОР 1:** Наручилац не прихвата предлог Понуђачаи мишљења је дa je услoв пoслoвнoг кaпaцитeтa у лoгичкoj вeзи сa прeдмeтoм jaвнe нaбaвкe.

**ПИТАЊЕ 2**: Да ли се могу приложити референце произвођача чије се разводно постојење нуди у понуди, на испоруци разводних постројења са карактеристиком струје кратког споја минимално 40 кА а да понуђач има референце на испоруци и уградњи разводних постројења напонског нивоа 6кВ или више?

**ОДГОВОР 2:** Произвођач може приложити референце уколико је Понуђач или учeствуje у зajeдничкoj пoнуди .

 КОМИСИЈА

 ..........................................

 ..........................................