НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**СЕДМА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА „Постројење 6кВ 3ГA- 3ГБ- ТЕНТ –А“

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1251/2017 (2132/2017)

(број 105-E.03.01-223/31-2018 од 16.03.2018. године)

Обреновац, 16.03.2018. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**СЕДМУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара

„Постројење 6кВ 3ГA- 3ГБ- ТЕНТ –А“

1.

Мења се позиција број 15. Табелe са техничким подацима, одељак 3.14 техничке спецификације конкурсне документације и гласи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | Ћелије имају минимално три одељка одвојена металним преградама:* сабирнички одељак,
* нисконапонски (за смештај нисконапонске опреме и нисконапонских енергетских и командно-сигналних каблова),
* средњенапонски (за смештај средњенапонске опреме).
* Кабловски одељак
 | Да |  |

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

Доставити:

- Архиви