ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/3000/0947/2017;ЈН/3000/0946/2017;ЈН/3000/1900/2017;ЈН/3000/1618/2017;ЈН/3000/1619/2017 (1639/2017; 1641/2017; 1663/2017; 1701/2017; 1702/2017)**, за набавку добара Резервни делови за бунарске пумпе, Вратило ВЦ пумпе, Резервни делови противпожарне пумпе, Бунарске пумпе LOWARA, Муљна пумпа –ТЕНТ Б, на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

**За партију 4**  је  у позиву за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке , као и на више места у конкурсној документацији речено да се траже бунарске пумпе типа LOWARA, а у техничкој документацији  је за **Партију 4** наведено да се тражи Тип пумпе KCP 42-7/MZ, чији произвођач није LOWARA.

Пошто је нејасно каква се пумпа и ког произвођача( или одговарајућа ) тачно тражи, молим Вас за појашњење и тачно навођење произвођача, као и одређеног типа пумпе за **Партију 4.**

**ОДГОВОР 1**

Предмет набавке патрије 4 су пумпе LOWARA тип: Z646 07-L6W или одговарајућа и у том смислу биће извршена измена конкурсне документације.

**ПИТАЊЕ 2**:

Да ли за партије 4 и 5 за које су тражене референце понуђач може да користи референце из друге јавне набавке, где се набављају иста добра(потапајуће пумпе). Поменуте референце садрже све тражене елементе из обрасца 6 ове јавне набавке.

**ОДГОВОР 2**

**Да, можете доставити наведене референце.**

**На основу одговора бр.1 ових додатних информација и појашњења, Комисија ће израдити измене конкурсне документације и обавештење о продужењу рока за подношење понуда и исте објавити на интернет страници Наручиоца и Порталу УЈН**

КОМИСИЈА

Тања Стевановић-члан

Лазар Радовановић –члан

Јово Мрав-члан