ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број5364-Е.03.02-2008/9-2018

02.02.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број**)**, **3000/1188/2017 (1600/2017)** за набавку добара Челични компензатори на коти 71m и 115m димног канала -ТЕНТ Б, на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 5.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

 Да ли се позиције 35. (из листе делова) минерална вуна за компензатор К1 115м и позиције 27. (из листе делова) минерална вуна за компензатор К2 71м димног канала -ТЕНТ Б у укупној количини од 2000 кг испоручују у склопу ове јавне набавке пошто се уграђују тек на монтажи компензатора на димним каналима?

**ОДГОВОР 2:**

Минерална вуна није предмет набавке.