ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5364-Е.03.02-20008/6-2018

30.01.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број**)**, **3000/1188/2017 (1600/2017)** за набавку добара Челични компензатори на коти 71m и 115m димног канала -ТЕНТ Б, на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 4.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

У конкурсној документацији у додатним условима тражи се од понуђача да има:

1. 3 заваривача за заваривање групе челика (1.1; 1.2; 1.4) и (4; 5; 6) према SRPS EN 287-1:2012

2. 2 заваривача за заваривање у заштити CO2 и аргона група челика 1.1; 1.2; 1.4 према SRPS EN 287-1:2012

3. 1 заваривача за гасно заваривање и резање групе челика 4; 5; 6 према SRPS EN 287-1:2012

С обзиром да на основу спецификације материјала према листи делова цртежа приложених за јавну набавку број 3000/1188/2017 (1600/2017) за набавку добара Челични компензатори на коти 71м и 115м димног канала -ТЕНТ Б нема материјала из групе челика (4;5;6), него је материјал St 3Sx из групе 1.1. На основу члана 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) материјали из групе челика 4; 5; 6 нису предмет јавне набавке, молимо Вас да тражени додатни услов коригујете у складу са Законом о јавним набавкама тј. да се **НЕ ТРАЖЕ** заваривачи за групе челика 4; 5; 6.

**ОДГОВОР 1:**

У форми измене конкурсне документације биће брисан захтев кадровског капацитета у вези заваривача из групе челика 4; 5; 6.

**PITANJE 2**:

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац је дужан да донесе годишњи план јавних набавки где треба да се налази и процењена вредност ове јавне набавке. Молимо Вас да нам одговорите колика је вредност ове јавне набавке или пошаљете линк где се налази годишњи план за ову јавну набавку?

**ОДГОВОР 2:**

Правилником о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ од 01.10.2015.године, предвиђено је да подаци о процењеној вредности набавки представљају пословну тајну у смислу закона којима се уређђује заштита пословне тајне и ти подаци се не објављују.

Имајући у виду напред наведено, процењена вредност предметне јавне набавке представља пословну тајну до момента отварања понуда.

Процењену вредност можемо објавити само у јавним набавкама за коју сагласност да директор ЈП ЕПС-а.

**ПИТАЊЕ 3**:

Да ли се позиције 3., 4., 9., 12., 13., 16., 17. и 18. (дужине ~10000 мм/ком) за компензатор К1 115м димног канала -ТЕНТ Б могу урадити из више делова (дужине ~2000 мм/ком), меĎусобно заварити и формирати позиције 3., 4., 9., 12., 13., 16., 17. и 18 према приложеној документацији?

**ОДГОВОР 3:**

Могу се компензатори израдити из више делова.

**ПИТАЊЕ 4**:

Тендером је предвиђено:

Место испоруке је Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ – Б Ушће, Обреновац.

Паритет испоруке је франко магацин ТЕНТ Б Ушће, Обреновац са урачунатим зависним трошковима.

Достављеном документацијом су предвиђени монтажни завари означени на цртежима, као и потребан додатни материјал за монтажу (електроде). Пошто монтажа није предмет јавне набавке, молимо Вас да нам одговорите која је граница испоруке и на које се зависне трошкове мислило (транспорт, истовар или нешто друго)? Ако се предви]а укрупњавање радионичких делова компензатора тј. израда појединих монтажних завара на вашој локацији (магацин ТЕНТ Б Ушће) да ли ће нам бити омогућена израда монтажних завара у магацину?

**ОДГОВОР 4**:

Монтажа није обавеза изабраног понуђача. Изабрани понуђач испоручује компензаторе у сегментима у магацин ТЕНТ Б. Даље укрупњавање и монтажа на каналима су обавеза ТЕНТ Б.