ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01-32146/4-2018

Обреновац, 12.02.2018.

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1314/2017 (1417/2017), за набавку добара: Набавка мерно-регулационе опреме за капитални ремонт блока 110MW у ТЕ Колубара, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

Пaртиja 3 – Нaбaвкa мeрних кругoвa притискa и дифeрeнциjaлнoг притискa

**ПИТАЊЕ 1**: Moлим дa рoк испoрукe будe 60 дaнa jeр je 60 дaнa рoк испoрукe прoизвoђaчa.

**ОДГОВОР 1:**

Технички део комисије сагласн је да рок испоруке добара из Партије 3 буде 60 дана

Партија 1 - Набавка мерних кругова температуре

**ПИТAЊE 2:** За позицију 9, наводи се следеће: „мере и остали детаљи према цртежу 1 у прилогу налога“

Будући да постоји битно неслагање у мерама на цртежу и табели,које су валидне мере - на цртежу или на тебели поред цртежа (посебно за позивију 1 на цртежу) - дужина мерног улошка?

**ОДГОВОР 2:**

Валидне су мере са цртежа, а табела служи за дефинисање материјала појединих делова термометра

*У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*

*Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те* ***у случају да продужи рок****, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_