ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5364-Е.03.02-56210/5-2018

14.03.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/1210/2017(1873/2017)**, за набавку добара Резервни делови за систем континуалног узорковања угља (ТЕНТ Б), на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

Увидом у техничку спецификацију видимо да је тражени стезни диск под тачком 1. и тачком 2. исти, молим вас за потврду да се ради о стезним дисковима истих димензија у количини од 24. комада, или је потребно доставити други тип стезног диска?

**ОДГОВОР 1:**

Дошло је до грешке приликом састављања конкурсне документације, за позицију 2 је потребно понудити стезни диск TLK450-90x130 или одговарајући. У складу са овим одговором биће извршена измена конкурсне документације.

**У складу са овим додатним информацијама и појашњењима наручилац ће израдити измене конкурсне документације и обавештење о продужењу рока за подношење понуда и исте објавити на својој интернет страници и на порталу УЈН.**