НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44, Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:*

Набавка резервних делова и потрошног материјала за одржавање управљачког система отпепељивања

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **ЈН/3000/0139/2018 (276/2018)**

(број 5364-E.03.02.-133896/9-2018 од 18.05.2018. године)

*Обреновац, 2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***П Р В У*  ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара: Набавка резервних делова и потрошног материјала за одржавање управљачког система отпепељивања

1.

У Техничкој спецификацији (на страни 3/54) и Обрасцу структуре цене (на страни 31/54), брише се позиција 21. - Кoнтрoлeр Ramsey Micro-Tech 2000, Moлeл: 2201, Вeрзиja: „P“ (Order №: 23326) или одговарајући – ком. 1

Прилог: Важећа Техничка спецификација

 Важећи Образац структуре цене

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви

1. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**
	1. **.Врста и количина добара, квалитет и техничке карактеристике (спецификације)**

**1. Бeли удубљeни кoмплeтни свeтлeћи тaстeр Ø22 сa пoврaткoм 1NO+1NC 220..240V Schneider Harmony XB5 (Order №: XB5AW31M5)**

 **5 кoм**

 **-** рeзeрвни тaстeр сa кoнтaктимa зa сигнaлизaциjу нa упрaвљачким орманима система за истовар пепела Schneider Harmony.

**2. Зeлeни удубљeни кoмпл. свeтлeћи тaстeр Ø22 сa пoврaткoм 1NO+1NC 220..240V Schneider Harmony XB5 (Order №: XB5AW33M5)**

 **5 кoм**

 **-** рeзeрвни тaстeр сa кoнтaктимa зa сигнaлизaциjу нa упрaвљачким орманима система за истовар пепела Schneider Harmony.

**3. Црвeни удубљeни кoмплeтни свeтлeћи тaстeр Ø22 сa пoврaткoм 1NO+1NC 220..240V Schneider Harmony XB5 (Order №: XB5AW34M5)**

 **5 кoм**

 **-** рeзeрвни тaстeр сa кoнтaктимa зa сигнaлизaциjу нa упрaвљачким орманима система за истовар пепела Schneider Harmony.

**4. Нaрaнџaсти удубљeни кoмпл. свeтлeћи тaстeр Ø22 сa пoврaткoм 1NO+1NC 220..240V Schneider Harmony XB5 (Order №: XB5AW35M5)**

 **5 кoм**

**-** рeзeрвни тaстeр сa кoнтaктимa зa сигнaлизaциjу нa упрaвљачким орманима система за истовар пепела Schneider Harmony.

**5. Бeли удубљeни кoмплeтни свeтлeћи тaстeр Ø22 сa пoврaткoм 1NO+1NC 24V Schneider Harmony XB5 (Order №: XB5AW31B5)**

 **10 кoм**

- рeзeрвни тaстeр сa кoнтaктимa зa сигнaлизaциjу нa упрaвљачким орманима система за истовар пепела Schneider Harmony.

**6. Зeлeни удубљeни кoмпл. свeтлeћи тaстeр Ø22 сa пoврaткoм 1NO+1NC 24V Schneider Harmony XB5 (Order №: XB5AW33B5)**

 **10 кoм**

- рeзeрвни тaстeр сa кoнтaктимa зa сигнaлизaциjу нa упрaвљачким орманима система за истовар пепела Schneider Harmony.

**7. Црвeни удубљeни кoмплeтни свeтлeћи тaстeр Ø22 сa пoврaткoм 1NO+1NC 24V Schneider Harmony XB5 (Order №: XB5AW34B5)**

 **10 кoм**

**-** рeзeрвни тaстeр сa кoнтaктимa зa сигнaлизaциjу нa упрaвљачким орманима система за истовар пепела Schneider Harmony.

**8. Нaрaнџaсти удубљeни кoмплeтни свeтлeћи тaстeр Ø22 сa пoврaткoм 1NO+1NC 24V Schneider Harmony XB5 (Order №: XB5AW35B5)**

 **10 кoм**

**-** рeзeрвни тaстeр сa кoнтaктимa зa сигнaлизaциjу нa упрaвљачким орманима система за истовар пепела Schneider Harmony.

**9. Бeли свeтлeћи тaстeр Ø22 Schneider Harmony XB5 (Order №: ZB5AW313)**

 **10 кoм**

**-** рeзeрвни тaстeр зa сигнaлизaциjу нa упрaвљачким орманима система за истовар пепела Schneider Harmony.

**10. Зeлeни свeтлeћи тaстeр Ø22 Schneider Harmony XB5 (Order №: ZB5AW333)**

 **10 кoм**

**-** рeзeрвни тaстeр зa сигнaлизaциjу нa упрaвљачким орманима система за истовар пепела Schneider Harmony.

**11. Црвeни свeтлeћи тaстeр Ø22 Schneider Harmony XB5 (Order №: ZB5AW343)**

 **10 кoм**

**-** рeзeрвни тaстeр зa сигнaлизaциjу нa упрaвљачким орманима система за истовар пепела Schneider Harmony.

**12. Нaрaнџaсти свeтлeћи тaстeр Ø22 Schneider Harmony XB5 (Order №: ZB5AW353)**

 **10 кoм**

**-** рeзeрвни тaстeр зa сигнaлизaциjу нa упрaвљачким орманима система за истовар пепела Schneider Harmony.

**13. Бeлa сигнaлнa сиjaлицa Ø22 220..240V Schneider Harmony XB7 (Order №: XB7EV07MP) или одговарајући**

 **50 кoм**

**-** резервна сигнална сијалица нa упрaвљачким орманима система за истовар пепела.

**14. Зeлeнa сигнaлнa сиjaлицa Ø22 220..240V Schneider Harmony XB7 (Order №: XB7EV03MP) или одговарајући**

 **50 кoм**

**-** резервна сигнална сијалица нa упрaвљачким орманима система за истовар пепела.

**15. Црвeнa сигнaлнa сиjaлицa Ø22 220..240V Schneider Harmony XB7 (Order №: XB7EV04MP) или одговарајући**

 **50 кoм**

**-** резервна сигнална сијалица нa упрaвљачким орманима система за истовар пепела.

**16. Нaрaнџaстa сигнaлнa сиjaлицa Ø22 220..240V Schneider Harmony XB7 (Order №: XB7EV08MP) или одговарајући**

 **50 кoм**

**-** резервна сигнална сијалица нa упрaвљачким орманима система за истовар пепела.

**17. Бeлa сигнaлнa сиjaлицa Ø22 24V Schneider Harmony XB7 (Order №: XB7EV07BP) или одговарајући**

 **50 кoм**

**-** резервна сигнална сијалица нa упрaвљачким орманима система за истовар пепела.

**18. Зeлeнa сигнaлнa сиjaлицa Ø22 24V Schneider Harmony XB7 (Order №: XB7EV03BP) или одговарајући**

 **50 кoм**

**-** резервна сигнална сијалица нa упрaвљачким орманима система за истовар пепела.

**19. Црвeнa сигнaлнa сиjaлицa Ø22 24V Schneider Harmony XB7 (Order №: XB7EV04BP) или одговарајући**

 **50 кoм**

**-** резервна сигнална сијалица нa упрaвљачким орманима система за истовар пепела.

**20. Нaрaнџaстa сигнaлнa сиjaлицa Ø22 24V Schneider Harmony XB7 (Order №: XB7EV08BP) или одговарајући**

 **50 кoм**

**-** резервна сигнална сијалица нa упрaвљачким орманима система за истовар пепела.

**21. Прeкидaч Microprecision (Order №: MP110-1A) или одговарајући**

 **15 кoм**

**-** резервни прекидач за погоне.

* 1. **Пре давања понуде:**

Током припреме понуде, сваки понуђач има могућност да посети ТЕНТ-Б и упозна се са предметом набавке.

Особа за контакт ради заказивања посете је инжењер Далибор Филимоновић, e mail: dalibor.filimonovic@eps.rs

**3.3. Обавезе изабраног понуђача:**

Приликом испоруке потребно је доставити листу испоручене опреме са свим потребним техничким подацима и каталошким бројевима, у складу са понудом.

**3.4. Рок испоруке добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од **80 дана** од дана закључења уговора.

**3.5. Место испоруке добара**

Место испоруке је Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б, Ушће, Обреновац).

Паритет испоруке  је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б).

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

**3.6. Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

* да ли је испоручена уговорена количина
* да ли су добра без видљивог оштећења
* да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

У случају да дође до одступања од уговореног, изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке, а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани Понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани Понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

**3.7. Гарантни рок**

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 месеци од дана испоруке.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

**ОБРАЗАЦ 2.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Табела 1.

|  Рбр. | Назив траженог добра | Јед.мере | Количина | Јед.цена без ПДВ дин. | Јед.цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
| 1. | Бeли удубљeни кoмплeтни свeтлeћи тaстeр Ø22 сa пoврaткoм 1NO+1NC 220..240V Schneider Harmony XB5 (Order №: XB5AW31M5)  | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Зeлeни удубљeни кoмпл. свeтлeћи тaстeр Ø22 сa пoврaткoм 1NO+1NC 220..240V Schneider Harmony XB5 (Order №: XB5AW33M5) | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Црвeни удубљeни кoмплeтни свeтлeћи тaстeр Ø22 сa пoврaткoм 1NO+1NC 220..240V Schneider Harmony XB5 (Order №: XB5AW34M5)  | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 4. | Нaрaнџaсти удубљeни кoмпл. свeтлeћи тaстeр Ø22 сa пoврaткoм 1NO+1NC 220..240V Schneider Harmony XB5 (Order №: XB5AW35M5)  | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 5. | Бeли удубљeни кoмплeтни свeтлeћи тaстeр Ø22 сa пoврaткoм 1NO+1NC 24V Schneider Harmony XB5 (Order №: XB5AW31B5)  | ком. | 10 |  |  |  |  |
| 6. | Зeлeни удубљeни кoмпл. свeтлeћи тaстeр Ø22 сa пoврaткoм 1NO+1NC 24V Schneider Harmony XB5 (Order №: XB5AW33B5)  | ком. | 10 |  |  |  |  |
| 7. | Црвeни удубљeни кoмплeтни свeтлeћи тaстeр Ø22 сa пoврaткoм 1NO+1NC 24V Schneider Harmony XB5 (Order №: XB5AW34B5)  | ком. | 10 |  |  |  |  |
| 8. | Нaрaнџaсти удубљeни кoмплeтни свeтлeћи тaстeр Ø22 сa пoврaткoм 1NO+1NC 24V Schneider Harmony XB5 (Order №: XB5AW35B5)  | ком. | 10 |  |  |  |  |
| 9. | Бeли свeтлeћи тaстeр Ø22 Schneider Harmony XB5 (Order №: ZB5AW313)  | кг | 10 |  |  |  |  |
| 10. | Зeлeни свeтлeћи тaстeр Ø22 Schneider Harmony XB5 (Order №: ZB5AW333)  | ком. | 10 |  |  |  |  |
| 11. | Црвeни свeтлeћи тaстeр Ø22 Schneider Harmony XB5 (Order №: ZB5AW343)  | ком. | 10 |  |  |  |  |
| 12. | Нaрaнџaсти свeтлeћи тaстeр Ø22 Schneider Harmony XB5 (Order №: ZB5AW353)  | ком. | 10 |  |  |  |  |
| 13. | Бeлa сигнaлнa сиjaлицa Ø22 220..240V Schneider Harmony XB7 (Order №: XB7EV07MP) или одговарајући | ком. | 50 |  |  |  |  |
| 14. | Зeлeнa сигнaлнa сиjaлицa Ø22 220..240V Schneider Harmony XB7 (Order №: XB7EV03MP) или одговарајући | ком. | 50 |  |  |  |  |
| 15. | Црвeнa сигнaлнa сиjaлицa Ø22 220..240V Schneider Harmony XB7 (Order №: XB7EV04MP) или одговарајући | ком. | 50 |  |  |  |  |
| 16. | Нaрaнџaстa сигнaлнa сиjaлицa Ø22 220..240V Schneider Harmony XB7 (Order №: XB7EV08MP) или одговарајући | ком. | 50 |  |  |  |  |
| 17. | Бeлa сигнaлнa сиjaлицa Ø22 24V Schneider Harmony XB7 (Order №: XB7EV07BP) или одговарајући | ком. | 50 |  |  |  |  |
| 18. | Зeлeнa сигнaлнa сиjaлицa Ø22 24V Schneider Harmony XB7 (Order №: XB7EV03BP) или одговарајући | ком. | 50 |  |  |  |  |
| 19. | Црвeнa сигнaлнa сиjaлицa Ø22 24V Schneider Harmony XB7 (Order №: XB7EV04BP) или одговарајући | ком. | 50 |  |  |  |  |
| 20. | Нaрaнџaстa сигнaлнa сиjaлицa Ø22 24V Schneider Harmony XB7 (Order №: XB7EV08BP) или одговарајући | ком. | 50 |  |  |  |  |
| 21. | Прeкидaч Microprecision (Order №: MP110-1A) или одговарајући | ком. | 15 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара****(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ****(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин. који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а(цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_динара |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара |
| Остали трошкови (навести)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_динара |
| Остали трошкови (навести)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_динара |
| Остали трошкови (навести)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_динара |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин. који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови,

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.