НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44, Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:*

Набавка конектора и инсталационе опреме

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **ЈН/3000/0411/2018 (380/2018)**

(број 5364-E.03.02.-142739/10-2018 од 18.05.2018. године)

*Обреновац, 2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***П Р В У*  ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара: Набавка конектора и инсталационе опреме

1.

У Техничкој спецификацији (на страни 4/47) и Обрасцу структуре цене (на страни 29/47), додаје се Order №: DSA1-MWZ за ставку бр.3 - Алат за отварање буксни Weidmuller DSA 1 или одговарајући

Прилог: Важећа Техничка спецификација

 Важећи Образац структуре цене

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви

1. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**
	1. **.Врста и количина добара, квалитет и техничке карактеристике (спецификације)**

**1. Конектор Harting HAN 8D или одговарајући 65 ком.**

* резервни конектор за Siemens SITRANS P DSIII трансмитере притиска.

**Један конектор треба да садржи следеће:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив опреме** | **Поруџбени код** | **Количина (ком.)** |
| Screw M3x6 with Nylite for Han 3A housing  | H09200009918 | 1 |
| Han D F Crimp Contact Au AWG 18 | H09150006222 | 8 |
| HAN 8D FEMALE INSERT CRIMP | H09360083101 | 1 |
| Han A Base Angled 1 Lever | H09200030801 | 1 |
| Han D M Crimp Contact Au AWG 18 | H09150006122 | 8 |
| Han 8D MALE INSERT CRIMP | H09360083001 | 1 |
| Han A Hood Top Entry 2 pegs M20 | H19200031440 | 1 |
| Cable Gland M20x1.5 5-12mm | H19000005081 | 1 |

**2. Буксна, Plug adapter 1-pole Weidmuller DSA 1 (Order №: 0576060000 ) или одговарајућа 300 ком.**

**-** резервне буксне за системе управљања на ТЕНТ-у Б.

**3. Алат за отварање буксни Weidmuller DSA 1 (Order №: DSA1-MWZ)** **или одговарајући 5 ком.**

**-** алат за буксне за системе управљања на ТЕНТ-у Б.

**4. Редна клема под опругу ST2,5-PE (Order №: 3031238) или одговарајућа 100 ком.**

 **-** резервне клеме за системе управљања на ТЕНТ-у Б.

**5. Редна клема под шраф UT2,5-PE (Order №: 3044092) или одговарајућа 200 ком.**

 **-** резервне клеме за системе управљања на ТЕНТ-у Б.

**6. Редна клема под шраф UT4 (Order №: 3044102) или одговарајућа 400 ком.**

 **-** резервне клеме за системе управљања на ТЕНТ-у Б.

**7. Самолепљива ознака, димензије 60x30, бела, 4 комадa на раму US-EMLP (60x30) (Order №: 0828805) или одговарајућа 50 ком.**

**-** резервне ознаке за системе управљања на ТЕНТ-у Б.

**3.2. Обавезе изабраног понуђача:**

Приликом испоруке потребно је доставити листу испоручене опреме са свим потребним техничким подацима и каталошким бројевима, у складу са понудом.

**3.3. Каталошки изводи**

Уколико се нуде одговарајућа добра, неопходно је уз понуду доставити и каталоге/изводе из каталога за понуђена одговарајућа добра (могу бити на енглеском).

**3.4. Рок испоруке добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од **30 дана** од дана закључења уговора.

**3.5. Место испоруке добара**

Место испоруке је Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б, Ушће, Обреновац).

Паритет испоруке  је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б).

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

**3.6. Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

* да ли је испоручена уговорена количина
* да ли су добра без видљивог оштећења
* да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

У случају да дође до одступања од уговореног, изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке, а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани Понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани Понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

**3.7. Гарантни рок**

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 месеци од дана испоруке.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

**ОБРАЗАЦ 2.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Табела 1.

|  Рбр. | Назив траженог добра | Понуђена добра:Ознака/тип понуђеног добраЗемља порекла, произвођач | Јед.мере | Количина | Јед.цена без ПДВ дин. | Јед.цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(2а)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
|  | Конектор Harting HAN 8D или одговарајући | Ознака/тип:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Каталошки број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Произвођач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком. | 65 |  |  |  |  |
|  | Буксна, Plug adapter 1-pole Weidmuller DSA 1 (Order №: 0576060000 ) или одговарајућа | Ознака/тип:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Каталошки број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Произвођач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком. | 300 |  |  |  |  |
|  | Алат за отварање буксни Weidmuller DSA 1 (Order №: DSA1-MWZ) или одговарајући | Ознака/тип:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Каталошки број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Произвођач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком. | 5 |  |  |  |  |
|  | Редна клема под опругу ST2,5-PE (Order №: 3031238) или одговарајућа | Ознака/тип:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Каталошки број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Произвођач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком. | 100 |  |  |  |  |
|  | Редна клема под шраф UT2,5-PE (Order №: 3044092) или одговарајућа | Ознака/тип:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Каталошки број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Произвођач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком. | 200 |  |  |  |  |
|  | Редна клема под шраф UT4 (Order №: 3044102) или одговарајућа | Ознака/тип:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Каталошки број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Произвођач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком. | 400 |  |  |  |  |
|  | Самолепљива ознака, димензије 60x30, бела, 4 комадa на раму US-EMLP (60x30) (Order №: 0828805) или одговарајућа | Ознака/тип:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Каталошки број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Произвођач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком. | 50 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара****(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ****(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин. који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а(цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_динара |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара |
| Остали трошкови (навести)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_динара |
| Остали трошкови (навести)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_динара |
| Остали трошкови (навести)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_динара |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

**-у колону 2а. уписати за понуђена добра: ознаку/тип понуђеног добра, каталошки број, земљу порекла, назив произвођача (уколико се нуде одговарајућа добра);**

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин. који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови,

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.