ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића-Црног број 44.

Место:Обреновац

Број 105-Е.03.01-173046/14-2018 од 30.05.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН 3000/0372/2018 (272/2018, 492/2018, 154/2018), за набавку добара : Лабораторијска опрема и лабораторијски потрошни материјал ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 5.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

Питање 1: Позиција 100: Да ли је прихватљиво да нудимо ареометар 1,000-2000 г/цм3 са поделом 0,01 г/цм3 и уколико није, молим Вас напишите каталошки број производа чије спецификације наводите, пошто ареометра овакве поделе нема на тржишту?

Одговор 1: Није прихватљиво да понудите ареометар 1,000-2000 г/цм3 са поделом 0,01 г/цм3, а Наручилац је истраживањем тржишта дошао до сазнања да постоје на тржишту ареометри са траженим карактеристикама, тако да остаје при захтевима из конкурсне документације.

Питање 2: Позиција 55: Да ли је прихватљиво да нудимо ареометар 1,000-1,200 г/цм3 са поделом 0,002 г/цм3 и уколико није, молим Вас напишите каталошки број производа чије спецификације наводите, пошто ареометра овакве поделе нема на тржишту?

Одговор 2: Није прихватљиво да понудите ареометар 1,000-1,200 г/цм3 са поделом 0,002 г/цм3, а Наручилац је истраживањем тржишта дошао до сазнања да постоје на тржишту ареометри са траженим карактеристикама, тако да остаје при захтевима из конкурсне документације.

Питање 3: Позиција 122: Да ли је прихватљиво да нудимо чеп горњег пречника 65 мм, доњег пречника 52 мм и висине 70 мм?

Одговор 3: На питање је већ одговорено додатним информацијама и појашњењима у вези са припремањем понуде бр: 3.

Питање 4: У називу се тражи нормални суд, док је на слици приказана тиквица са равним дном, да ли је прихватљиво да нудимо тиквицу (тражена и прошле године)?

Одговор 4: Прихватљиво је. Зато је у техничкој спецификацији и стављена слика.

Питање 5: Позиција 124: Да ли је прихватљиво да нудимо аван димензија:спољашњи пречник 100 мм, унутрашњи пречник 80 мм, висина 55 мм, запремине 100 мл? Уколико није, молим Вас напишите каталошки број производа чије спецификације наводите?

Одговор 5: Прихватљиво је, а Наручилац је конкурсном документацијом предвидео да можете понудити одговарајући.

Питање 6: Позиција 49: Да ли је прихватљиво да нудимо аван пречника 155 мм и тучак дужине 125мм. Уколико није, молим Вас напишите каталошки број производа чије спецификације наводите?

Одговор 6: Није прихватљиво да понудите аван пречника 155 мм и тучак дужине 125мм, а на питање је већ одговорено додатним информацијама и појашњењима у вези са припремањем понуде бр: 2.

 Комисија

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_