ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића-Црног број 44.

Место:Обреновац

Број 105-Е.03.01-173046/10-2018 од 28.05.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН 3000/0372/2018 (272/2018, 492/2018, 154/2018), за набавку добара : Лабораторијска опрема и лабораторијски потрошни материјал ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

Питање 1: Позиција 55: Да ли се овде у ствари мисли на поделу скале од 0,002 г/цм3? Може ли се нудити са том понудом?

Одговор 1: Не мисли се на поделу скале од 0,002 г/цм3. Скала je 0,020 гр/цм3.

Питање 2: Позиција 63: У тех. спецификацији пише пречник 30 мм, а у обрасцу структуре цена 50 мм. Који је пречник потребан?

Одговор 2: Пречник је 30 мм.

Питање 3: Позиција 78:  У тех. спецификацији пише запремина 250 мл, а у обрасцу структуре цена 500 мм. Која је запремина потребна?

Одговор 3: 250 мл.

Питање 4: Позиција 100: Може ли се нудити са поделом од 0,01 г/цм3?

Одговор 4: Не може се нудити са поделом од 0,01 г/цм3.

Питање 5: Позиција 101: Могу ли се нудити запремине 30 или 60 мл?

Одговор 5: Не могу се понудити запремине 30 или 60 мл.

Питање 6: Позиције 114 и 115; Да ли се мисли на округло постоље уместо хексагоналног издигнутог?

Одговор 6: Да,мисли се на округло постоље уместо хексагоналног издигнутог.

Питање 7: Позиција 117: Да ли се мисли на епрувете за центрифугу, конусне или не?

Одговор 7: Мисли се на стандардне епрувете.

Питање 8: Позиција 122: Могу ли димензије 50,5x59,5x45мм пречник рупе 9,5 мм?

Одговор 8: Не.

Питање 9: Позиција 49: Димензије?

Одговор 9: Димензије су наведене у додатним информацијама и појашњењима у вези са припремањем понуде бр:2.

Питање 10: Тражено је за одмерно посуђе, пипете, мензуре и бирете (осим  пластичних и дигиталних) доставити уверења о еталонирању издата од акредитоване лабораторије, за по један примерак. Да ли је прихватљиво доставити изјаву од акредитоване лабораторије да ће извршити еталонирање наведеног одмерног посуђа уколико добијемо Уговор, јер да бисмо доставили потврду о еталонирању то изискује одређене трошкове који нам неће бити надокнађени.

Одговор 10: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

У складу са наведним, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Комисија

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_