ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића-Црног број 44.

Место:Обреновац

Број 105-Е.03.01-173046/7-2018 од 17.05.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН 3000/0372/2018 (272/2018, 492/2018, 154/2018), за набавку добара : Лабораторијска опрема и лабораторијски потрошни материјал ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

Питање 1: Позиција 25: висока или ниска форма?

Одговор 1: Висока форма.

Питање 2: Позиција 41: димензија шлифа?

Одговор 2: Висина шлифа 25 mm, пречник 1 cm.

Питање 3: Позиција 46: величина рукавица, талкиране или не?

Одговор 3: Величина рукавица је L, неталкиране.

Питање 4: Позиције 53 и 54: стаклене или ПТФЕ славине?

Одговор 4: Стаклене славине.

Питање 5: Позиција 54:светла или тамна?

Одговор 5: Светла.

Питање 6: Позиција 55: подела градуисаног дела?

Одговор 6: Подела градуисаног дела је на 0,02.

Питање 7: Позиција 56: у обрасцу структуре цене пише квалитативни, а у техничким захтевима квантитативни, који се тражи?

Одговор 7: Квантитативни.

Питање 8: Позиције 57-61: Висока или ниска форма?

Одговор 8: Висока форма.

Питање 9: Позиција 73: Да ли мора бити са брушеним затварачем и стакленом брушеном славином? Градуисан или не?Димензије шлифа?

Одговор 9: Мора бити са стакленим брушеним затварачем и стакленом брушеном славином. Не мора бити градуисан. Димензије шлифа нису битне.

Питање 10 : Позиција 78: Димензије шлифа?

Одговор 10: Димензије шлифа нису битне.

Питање 11: Такође у конкурсној документацији пише:

­„За одмерно посуђе, пипете, мензуре и бирете доставити уверења о еталонирању.”

Да ли се инсистира на овоме приликом подношења понуде или се уверења могу доставити накнадно приликом испоручивања робе?

Одговор 11: 3.2.1. Техничка документација која се доставља као саставни део понуде:

За одмерно посуђе, пипете, мензуре и бирете (осим пластичних и дигиталних) доставити уверења о еталонирању издата од акредитоване лабораторије, за по један примерак.