ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића-Црног број 44.

Место:Обреновац

Број 105-Е.03.01-173046/23-2018 од 11.06.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН 3000/0372/2018 (272/2018, 492/2018, 154/2018), за набавку добара : Лабораторијска опрема и лабораторијски потрошни материјал ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 10.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**Питање 1:** Ставка бр.100 – У вашим одговорима од 30.05.2018 сте написали да сте истраживањем тржишта дошли до сазнања да на тржишту постоје тражени ареометри па Вас молимо да нам пошаљете каталошки број, назив произвођача, с обзиром да смо ми истраживањем тржишта дошли до сазнања да се такав опсег од 1.000-2.000 g/cm3 може понудити једино са тачношћу од 0,01g/cm3 што је много боља прецизност молимо Вас да још једном размотрите наше питање да ли је прихватљво понудити такав ареометар?

**Одговор 1:** Прихватљиво је понудити ареометер 0.01g/cm3, битно нам је да је опсег аерометра 1.000-2.000 g/cm3.

**Питање 2:** Ставка бр.140 - Молимо Вас да тражени апарат издвојите у посебну партију с обзиром да је део спецификације дат за портабл модел а у одговорима сте писали да је лаб.и то са оклопом који иде из портабл што је немогуће понудити

 **Одговор 2:** Наручилац је одлуком о покретању отвореног поступка покренуо јединствену јавну набавку, тако да није у могућности да предмет јавне набавке током поступка подели на партије.

**Питање 3:** Ставка бр.141 – Молимо Вас да тражени апарат издвојите у посебну партију с обзиром да је део спецификације дат за портабл а део за лабораторијски модел а не постоји произвођачка спецификација која може задовољити тражене услове

 **Одговор 3:** Наручилац је одлуком о покретању отвореног поступка покренуо јединствену јавну набавку, тако да није у могућности да предмет јавне набавке током поступка подели на партије.

.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те **у случају да продужи рок**, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

 Комисија

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_