ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића-Црног број 44.

Место:Обреновац

Број 105-Е.03.01-173046/8-2018 oд 25.05.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН 3000/0372/2018 (272/2018, 492/2018, 154/2018), за набавку добара : Лабораторијска опрема и лабораторијски потрошни материјал ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

Питање 1: Позиција 62 и 63: Који тип левка-кратка цев, аналитички...?

Одговор 1: Кратка цев.

Питање 2: Позиција 68: Могу ли понудити запремине 60 мл?

Одговор 2: Можете понудити запремине 60 мл.

Питање 3: Позиција 71: Равно или округло дно? Могу ли понудити фи 140 мм, х=61 мм и В=500 мл?

Одговор 3: Равно дно. Наручилац је дефинисао димензије у оквиру техничке спецификације.

Питање 4: Позиција 78: Светла или тамна?

Одговор 4: Тамна.

Питање 5: Позиција 96: Различите су количине у тех. захтевима и обрасцу структуре цена. Колико тачно треба величине С, а колико М?

Одговор 5: Наручилац је јасно дефинисао количине и у техничком захтеву и обрасцу структуре цене. Уколико је једно паковање 100 комада (50 пари), а траже се величине М и С по 20 паковања, што је 20 пак x 50 пари = 1000 пари ( 2000 комада) величине М и 20 пак x 50 пари = 1000 пари ( 2000 комада) величине С (наведено у техничкој спецификацији) то је „ требало би бити једнако) траженим 2000 пари наведеним у обрасцу структуре цене.

Питање 6: Позиција 29: Које су димензије потребне? У опису пише 1,4 мм, дијаметар 9,5 цм.

Одговор 6: Потребне димензије су наведене у техничкој спецификацији, односно 1,4 мм (дебљина зида ), дијаметар (пречник) 9,5 цм.

Питање 7: Позиција 31: Која грамажа?

Одговор 7: Грамажа је 84г/м3.

Питање 8: Позиција 32: Количина треба бити изражена у комадима или паковању?

Одговор 8: Количина треба бити изражена у паковању.

Питање 9: Позиција 34: Које су димензије корпе?

Одговор 9: Димензије корпе су:

Питање 10 : Позиција 43: Могу ли да понудим четку за боцу од 0,5 л, и ако не за коју је запремину потребна четка?

Одговор 10: Можете понудити четку за боцу од 0,5 л.

Питање 11: Позиција 44: Могу ли да понудим четку за боцу од 1 л, и ако не за коју је запремину потребна четка?

Одговор 11: Можете понудити четку за боцу од 1 л.

Питање 12: Позиција 48: Које су димензије и материјал лабораторијске кашике?

Одговор 12: Димензије су следеће:

Питање 13: Позиција 49: Глазирани или не, које су димензије?

Одговор 13: Димензије су следеће: тучак 13 цм, аван Р-13 цм, (глазирана).

У складу са наведним, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Комисија

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_