# НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: Резервни делови за регулационе вентиле на цевоводима напајања и убризгавања, регулационе вентиле редуцир-расхладних станица - ТЕ Колубара

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0271/2018/219/2018

(Број:5365-Е-0304/127709/7-2018  од  10.05.201 . године)

Обреновац, 10.05.22018. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ПРВУ ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку 3000/0271/2018/219/2018

Поглавље 3 конкурсне документације-ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  допуњује се и гласи:

# 3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

  - Резервни делови за регулационе вентиле на цевоводима напајања и убризгавања, регулационе вентиле редуцир-расхладних станица - ТЕ Колубара, у свему према техничкојј спецификацији

  - Врста и количина (СПЕЦИФИКАЦИЈА)

| Р. бр. | Предмет набавке добара | Јед. мере | Кол |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Навојно вретено регулационог вентила, на цевоводима левог и десног убризгавања , од побољшаног челика Č.4570 (JUS) X22CrNi17 (DIN), према цртежу бр.SPV.116301.3 . Бушење отвора на затварачу навојног вретена извршити према плану бушења, који је дат на цртежу бр. SPV.116301.3A | ком. | 2 |
| 2. | Седиште регулационог вентила, на цевоводима левог и десног убризгавања , од побољшаног челика Č.4570 (JUS) X22CrNi17 (DIN), према цртежу бр. SPV.116301.1 | ком. | 2 |
| 3. | Навојно вретено регулационог вентила на редуцир-расхладној станици , од побољшаног челика Č.4570 (JUS) X22CrNi17 (DIN), према цртежу бр. AT 5562-11.1. Бушење отвора на затварачу навојног вретена извршити према плану бушења, који је дат на истом цртежу | ком. | 2 |
| 4. | Седиште регулационог вентила, на редуцир-расхладној станици , од побољшаног челика Č.4570 (JUS) X22CrNi17 (DIN), према цртежу бр. AT 5562-11.2 | ком. | 2 |
| 5. | Навојно вретено регулационог вентила на редуцир-расхладној станици , од побољшаног челика Č.4570 (JUS) X22CrNi17 (DIN), према цртежу бр. 03.5211.00.01 | ком. | 1 |
| 6. | Навојно вретено вентила сигурности од побољшаног челика Č.4570 (JUS) X22CrNi17 (DIN), према цртежу бр. VS 112.122 | ком. | 3 |
| 7. | Навојно вретено регулационог вентила на цевоводима левог и десног убризгавања, од побољшаног челика Č.4570 (JUS) X22CrNi17 (DIN), према цртежу бр.5744-04-0-136-05. Бушење отвора на затварачу навојног вретена извршити према плану бушења, који је дат на цртежу бр. 5744-04-0-136-05А | ком. | 3 |
| 8. | Седиште регулационог вентила на цевоводима левог и десног убризгавања, од побољшаног челика Č.4570 (JUS) X22CrNi17 (DIN), према цртежу бр.5744-04-0-136-06 | ком. | 3 |
| 9. | Навртка регулационог вентила на цевоводима левог и десног убризгавања од алуминијумске бронзе, према цртежу бр. 5744-04-0-136-05/1 | ком. | 3 |
| 10. | Навојно вретено регулационог вентила на цевоводу убризгавања у међупрегрејану пару , од побољшаног челика Č.4570 (JUS) X22CrNi17 (DIN), према цртежу бр. 05.4541.00.01 | ком. | 3 |
| 11. | Навојно вретено регулационог вентила на цевоводу убризгавања у прегрејану пару , од побољшаног челика Č.4570 (JUS) X22CrNi17 (DIN), према цртежу бр. 05.4541.00.02 | ком. | 2 |
| 12. | Затварач регулационог вентила на 30 % напојном цевоводу, од побољшаног челика Č.4570 (JUS) X22CrNi17 (DIN), према цртежу бр.5744-04-0-307-00. Бушење отвора на затварачу регулационог вентила извршити према плану бушења, који је дат на цртежу бр. 5744-04-0-307-00А | ком. | 2 |
| 13. | Навојно вретено регулационог вентила на 30 % напојном цевоводу, од побољшаног челика Č.4570 (JUS) X22CrNi17 (DIN), према цртежу бр.5744-04-0-307-01 | ком. | 2 |
| 14. | Седиште регулационог вентила на 30% напојном цевоводу, од побољшаног челика Č.4570 (JUS) X22CrNi17 (DIN), према цртежу бр.5744-04-0-307-02 | ком. | 2 |
| 15. | Навртка регулационог вентила на 30% напојном цевоводу од алуминијумске бронзе, према цртежу бр. 5744-04-0-307-03 | ком. | 2 |

НАПОМЕНА: Цртежи (PDF верзија)