ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5365-Е03.04-212356/7-2018

Обреновац, 15.06.2018 год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0182/2018 (132/2018)** за набавку **Резервни делови за горионике течног горива у ТЕ Колубара**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1. :**

**За добро**

Електромагнетни вентил за течно гориво.........Komada 4

     Pmax=40bar

     Un=200VDC

     Произвођач: Coax

     Ознака: DN12, PN40, FK 15NC1E

**потребна је ознака на налепници на вентилу ( обично 6-цифрени код типа 568844 )**

**за исправну понуду од стране произвођача.**

**ОДГОВОР 1**

На дефинисаној позицији не постоји додатна ознака на вентилу, сви подаци који су наручиоцу били доступни налазе се у захтеву.

**ПИТАЊЕ БРОЈ 2. :**

Под редним бројем 2 из Вашег захтева, ставка са том ознаком заиста не постоји, могуће да је грешка у писању исте. Молимо да проверите.

**ОДГОВОР 2**

 На позицији број 2 техничке спецификације дефинисан је мерач притиска следећих к-ка:

Опсег мерења: 0÷1bar

Произвођач: Turck

Ознака: PS0001-504-LI2UPN8X-H1141

**Наручилац није направио грешку у дефинисању. Једино што се ознака уређаја може наћи и под кодом: PS001R-504-LI2UPN8X-H1141**

**ПИТАЊЕ БРОЈ 3. :**

За добро

**Детектор пламена**

Произвођач: Lamtec

Ознака: F300K

Који је наруџбени број и да ли је резервни део или је нови пројекат у питању?

**ОДГОВОР 3**

На дефинисаној позицији за детектор пламена не постоји наруџбени код, сви подаци који су наручиоцу били доступни налазе се у захтеву.

А као што се из назива ЈН види, ради се о резервним деловима.

КОМИСИЈА