ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01-379802/5-2018

Обреновац, 10.09.2018

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0418/2018 (357/2018), за набавку добара: Стационарне аку батерије, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.:1**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Може ли се уместо 8 OPzS, могу нудити 7 OPzS, уколико је код ових других C10 већи од 800Аh?

**ОДГОВОР 1:** Не може се нудити7 OPzS уместо 8 OPzS, остајемо при техничком захтеву/спецификацији из конкурсне документације.

**ПИТAЊE 2:** Могу ли се уместо бакарних плочица понудити кабловске бакарне спојнице?

**ОДГОВОР 2:** Не могу се нудити кабловске бакарне спојнице, уместо бакарних плочица. Остајемо при техничком захтеву/спецификацији, из конкурсне документације.