ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105.E.03.01- 6135/17-2019 od 23.01.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0409/2018(2136/2018)за набавку „Каблови - ТЕНТ“ на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА бр. 6**

**У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

**Бр. 3000/0409/2018 (2136/2018)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: ТЕ МОРАВА Свилајнац позиција број 16. Лак жица ᴓ 0,17 (у јед.котуру). Више произвођача и дистрибутера лак жице нам је сугерисало да се више не производи лак жица у димензији ᴓ 0,17. Најближе што се може понудити је ᴓ 0,18. Најлепше Вас молимо да у складу да са овом сугестијом коригујете захтев.

**ОДГОВОР 1:** Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

**ПИТАЊЕ 2:** ТЕ МОРАВА Свилајнац позиција број 18. Лак жица ᴓ 0,24 (у јед.котуру) Више произвођача и дистрибутера лак жице нам је сугерисало да се више не производи лак жица у димензији ᴓ 0,24. Најближе што се може понудити је ᴓ 0,236 или 0,25. Најлепше Вас молимо да у складу да са овом сугестијом коригујете захтев.

**ОДГОВОР 2:**. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Нар*У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*

**КОМИСИЈА** :

...................................

..................................