ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01-2179/72019

\_\_\_\_16.01.2019.\_

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1692/2018 (2157/2018) за набавку радова: „Санација преливног система касете 3 депоније пепела и шљаке ТЕНТ А“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

У додатним условима за учешће у предметном поступку јавне набавке, као услов пословног капацитета, прописали сте да је потребно да је понуђач у претходних пет година извео радове, минимум један уговор из области хидротехнике на депонијама пепела и шљаке.

Сматрамо да би овај услов требало изменити, посебно имајући у виду комплексност и значај посла који је предмет јавне набавке, јер би, у супротном – уколико би услов пословног капацитета остао постављен на начин као у конкурсној документацији, било омогућено учешће на тендеру и понуђачима који немају никакво или имају минимално искуство у обављању послова на депнонијама пепела и шљаке.

Доследно изреченом, а с обзиром на чињеницу да су остали додатни услови за учешће у предметном поступку јавне набавке постављени прилично рестриктвино, примерено би било да се услов пословног капацитета измени у смислу да се од понуђача захтева да су извршили уговоре на депонијама пепела и шљаке у одређеној финансијској вредности која би, пак, била у сразмери са процењеном вредности јавне набавке.

Овако постављен услов пословног капацитета био би у поптуности сагласан са одредбом члана 76. став 6. Закона о јавним набавкама, однносно тако формулисан услов био би несумњиво у логичкој вези са предметом јавне набавке.

**OДГOВOР 1:** Наручилац ће изменити конкурсну документацију у делу пословног капацитета.

**ПИТАЊЕ 2:** Сматрамо да би да од понуђача требало тражити да обавезно обиђу локацију на којој ће се послови који су предмет јавне набавке извршавати, а како би исти били у могућности да на прави начин сагледају посао и припреме одговарајуће понуде.

**OДГOВOР 2:** Наручилац не можеобилазак локације поставити као обавезан већ исто може дефинисати као могућност заинтересованим лицима и циљу припремања квалитетне понуде. У складу са наведеним Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА