ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01-60233/4-2019

04.02.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3211/2018 (3000/0677/2018), за набавку добара – Напајање опште групе 0ЦС са развода 7Г ТЕНТ-А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења и измене конкурсне документације:

**ПИТАЊЕ 1**:

С oбзирoм нa кaтeгoризaциjу нaбaвки нa дoбрa и услугe мoлим Вaс дa oдвojитe oву нaбaвку у двe гдe би jeднa билa извoђeњe рaдoвa, a другa нaбaвкa дoбaрa.

Taкoђe Вaс мoлим дa пoзициjу бр. 6 спeцифирaтe кoличинe и врстe дoбaрa.

**ОДГОВОР 1:** Планом набавки за 2018-у годину предвиђена је јединствена набавка за наведене позиције и у овој фази поступка није могуће исту раздвојити на две засебне набавке.

Позицију 6. ситан неспецифициран материјал(уводница,везице,обујмице,носачи) из структуре цене није могуће у потпуности дефинисати, те је из тог разлога Наручилац за исту навео као јединицу мере комплет.