**ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде и допуна за јавну набавку број 4116/14 - “Набавка индикатора протока“**

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број 124/2012) достављамо Вам одговоре на постављена питања везана за припремање понуде за јавну набавку број 4116/14, а која се односе на набавку „ Индикатора протока“

**Питања:**

1. Позиције 1, 2 и 3 из упита – Молимо Вас за објашњење о којим типовима граничних прекидача је реч N/O нормално отворен или N/C?

2. Позиција 1 – Молимо Вас за информацију о смеру протицања?

3. Позиција 2 – Које су уградбене мере индикатора протока?

**Одговори:**

1. За позиције 1, 2 и 3 типови граничних прекидача су нормално затворени.
2. Смер протицања - на три уређаја од лево, а на остала три од десно
3. Уградне мере индикатора протока су ( унутрашњи навој) G1/2" – дужина уређаја није ограничавајућа. .

У Обреновцу,

24.04.2014.године

Комисија за јавну набавку

бр. 4116/14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_