**ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде и допуна за јавну набавку број 4116/14 - “Набавка индикатора протока“**

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број 124/2012) достављамо Вам одговоре на постављена питања везана за припремање понуде за јавну набавку број 4116/14, а која се односе на набавку „ Индикатора протока“

**Питања:**

1. Да ли опрема служи да само забележи проток, тренутни или да бележи проток континуални, у задатом временском периоду?

**Одговори:**

**1.** Траженаопрема служи да бележи проток у континуитету, а не тренутни.

У Обреновцу,

24.04.2014.године

 Комисија за јавну набавку

 бр. 4116/14

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_