ППТ-Индустр.пнеуматика

37240 Трстеник

Цара Душана 101

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН 4117/14,елементи пнеум.инсталације

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ЗА ПОЗИЦИЈУ 5:

1) Улазни притисак је мањи или једнак 30бар.

2) Маx. улазни притисак је 30бар.

3) Припремна група треба да садржи: пречиштач, регулатор и зауљивач.

4) Немао  КТЦ.

ОДГОВОРИ  НА ПИТАЊА  ЗА ПОЗ. 13

1) Лоптаста славина је 2/2.

2) Прикључни навој је унутрашњи.

3) Немамо КТЦ.

ОГОВОРИ НА ПИТАЊА ЗА ПОЗ.19.

1) Тражени манометарски вентил је по ДИН 16270 Фром Б.

2) Радна температура до 200°Ц

3) Немамо  КТЦ.

Комисија за ЈН број   4117/14

___________________________

__________________________

__________________________

У Обреновцу, 24.04.2014.године