| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: 	Додатно појашњење за ЈН бр. 1354/2013 – Набавка мерног алата

Поштовани,

Достављамо Вам додатно појашњење наручиоца по ЈН бр. 1354/2013 - Набавка мерног алата:

- Према јавној набавци бр. 1354/2013 - Набавка мерног алата за позицију бр. 5. Мерни алат за унутрашње мерење са сатом (субитомер) са три мерна крака читања скале 1/1000mm у кутији, тражен је мерни алат за унутрашње мерење субитомер – микрометар (аналогни) за мерење отвора у две тачке, центрирања у три тачке са наставцима са куглицом од тврдог метала и сатом и прибором у кутији мерног опсега 250-400mm и дубином мерења 320mm и класе тачности 0,001mm.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Дејан Нецић, маш. техн. заменик члана