| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: 	Одговори на постављена питања по ЈН бр. 1354/2013 – Набавка мерног алата

Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН („Службени гласник РС“ 124/12) достављамо Вам одговор на постављено питање по ЈН бр. 1354/2013 - Набавка мерног алата:

- За позицију број 5. Мерни алат за унутрашње мерење са сатом (субитомер) са три мерна крака читања скале 1/1000mm у кутији, који је мерни опсег траженог инструмента? На пример, може бити 18-35 или 35-50 или 50-160 или 160-250...

- Мерни инструмент за унутрашње мерење са сатом (субитомер) са три мерна крака и очитавања 1/1000mm у комплету, мора да садржи мерне вијке у опсегу 250-400mm и дубине мерења 320mm.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Дејан Нецић, маш. техн. заменик члана