| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: 	Одговори на постављена питања по ЈН бр. 1354/2013 – Набавка мерног алата

Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН („Службени гласник РС“ 124/12) достављамо Вам одговор на постављено питање по ЈН бр. 1354/2013 - Набавка мерног алата:

- Према јавној набавци бр: 1354/2013 - Набавка мерног алата на позицији бр. 5 тражите: Мерни алат за унутрашње мере са сатом (субитомер) са три мерна крака читања скале 1/1000 у кутији. Молимо Вас да појасните да ли Вам је потребан субитомер или је у питању трокраки микрометар за унутрашње мере, такође је потребно да наведете мерни опсег.

- Према јавној набавци бр. 1354/2013 - Набавка мерног алата за позицију бр. 5. Мерни алат за унутрашње мерење са сатом (субитомер) са три мерна крака читања скале 1/1000mm са микрометром у кутији мора да садржи мерне вијке у опсегу 250-400mm и дубине мерења 320mm.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Дејан Нецић, маш. техн. заменик члана