PREDMET: Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku broj 004537 - Olopatičenje radnog kola VSV-a bloka A6 tip AN25e19(+4º) sa prigušnim prstenom

Poštovani,

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama  ("Sl.glasnik RS" broj  124/2012) dostavljamo Vam  odgovor na postavljena pitanja vezana za pripremanje ponude  za javnu nabavku broj 004537 , a koja se odnosi na nabavku : Olopatičenje radnog kola VSV-a bloka A6 tip AN25e19(+4º) sa prigušnim prstenom

PITANJE BR. 1 : U tehničkoj spesifikaciji (tekstualni deo strana br.61) pod tačkom 1 piše:

REPARATURA (olopatičenje) obrtnih kola TIP AN25e 19 (+4º) (kalote i lopatice dostavlja Naručilac)

U opisu radova pod stavkom b.) Sanacija obrtnog kola u četvrtom redu piše takođe -lopatice dostavlja naručilac, a u šestom redu istog teksta piše-izrada i montaža lopatica.

Pitanje glasi:- da li lopatice dostavljate izrađene (savijene) i kao takve spremne za montažu na kalotu radnog kola.

PITANJE BR. 2 : U tehničkoj spesifikaciji (tekstualni deo strana br.61) pod tačkom 1 piše:

REPARATURA (olopatičenje) obrtnih kola TIP AN25e 19 (+4º)

(kalote i lopatice dostavlja Naručilac)

Pitanje glasi:- dali je transport radnog kola i lopatica obaveza Naručioca do izvođača radova pošto piše dostavlja, a transport od izvođača radova nakon reparature radnog kola do Naručioca obaveza izvođača radova pošto na strani 11 javne nabavke u tački 3.9 OSTALI ZAHTEVI NARUČIOCA piše F-co Naručilac.

ODGOVOR 1: Zbog pogrešnog brojnog stanja lopatica u magacinu, lopatice radnog kola izrađuje ponjuđač od materijala W St355 ili ČRN 350 i montira na kalotu koju dostavlja Tent.

ODGOVOR 2: Izvođač radova transportuje radno kolo iz Tent-a u svoju radionicu i nakon završetka reparacije vraća u Tent-a.

U Obrenovcu,

28.04.2014.godine

Komisija  za javnu nabavku br. 004537

___________________________

__________________________

___________________________