ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за ЈН број 4161/2014 – Расвета

Поштовани,

На основу члана 63, став 3 ЗЈН РС (Сл.гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН 4161/2014 – Расвета

**Питања и одговори:**

**Питања:**

 1.Ставка ред.бр.2 (Молимо вас да наведете тачан модел сијалице,грло... итд.)

 2. Ставка ред.бр.7 и 8 (Молимо вас да наведете тачан модел светиљке,да ли је у питању исто сигнална fi 22 ?)

 3. Ставка ред.бр.31 (Молим вас да прецизно дефинишете да ли је у питању Т12 цев од 40W или може да се понуди и Т8 цев од 36W ?)

**Одговори**:

1. Сијалица за преносну лампу Martinlight 5XD ½ 6V,10w,G4, халогена Philips.
2. Светиљка сигнална црвена 110V индикатор лед Fi 22,

Светиљка сигнална зелена 110V индикатор лед Fi 22.

1. Флуо цеви 36W су на позицији 29, ставка 31: због специфичности светиљки, траже се флуо цеви 40 W.

 Комисија за ЈН 4161/2014

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обреновац

30.04.2014 год.