| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: 	Одговори на постављена питања по ЈН бр. 743/2013 - Набавка пумпи за системе водоснабдевања и системе грејања

Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН (Сл. гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН бр. 743/2013 - Набавка пумпи за системе водоснабдевања и системе грејања:

- Како се пумпа испоручује без ел. мотора, да ли је потребно испоручити комплетну ел. спојницу (обе половине), или само половину према пумпи?

- Пумпу DBP150-8, односно или одговарајућу, је потребно испоручити као што је дефинисано у конкурсној документацији односно техничкој спецификацији, без електромотора и са комплетном еластичном спојницом (обе половине).

- Приликом прегледа пумпи, јер је то један од услова учествовања на овом тендеру, видели смо да су пумпе које већ поседујете са вареним изливним кућиштем. Да ли је захтев у овом тендеру да изливно кућиште буде ливено, по инерцији грешком наведен, или је потребно да изливно куићиште буде ливено?

Ливено кућиште нема техничке предности у односу на варено, а гледано са аспекта одржавања пумпи, због унификације, јер већ поседујете пумпе са вареним кућиштима, технички коректно је да по овом тендеру захтевате пумпу са вареним изливним кућиштем. Молимо ваше конкретно изјашњење.

- Кућиште пумпе мора да буде ливено као сто је наведено у техничкој спецификацији.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Драган Степановић, дипл. инж., члан комисије за ЈН