ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за ЈН број 4191/2014 – Инсталациони и изолациони материјал

Поштовани,

На основу члана 63, став 3 ЗЈН РС (Сл.гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН 4191/2014 – Инсталациони и изолациони материјал

**Питања и одговори:**

**Питања:**

 1. Да ли у ставци бр.2 треба да стоји кабл са минералном изолацијом 380V,4KW или 230V,2KW

**Одговори**:

1. У ставци бр.2 треба да стоји кабл са минералном изолацијом 230V,2KW

 Комисија за ЈН 4191/2014

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обреновац

08.05.2014 год.