ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за ЈН број 4193/2014 – Каблови

Поштовани,

На основу члана 63, став 3 ЗЈН РС (Сл.гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН 4193/2014 – Каблови

**Питања и одговори:**

**Питања:**

1. На позицији 11,јавне набавке 4193/2014 у „Обрасцу понуде“ и у „Обрасцу структуре цене“ стоји да је сабирна кутија у IP55 заштити,а даље у Техничкој спецификацији у прилогу под редним бројем 1 стоји да је сабирна кутија у IP65 заштити.

У којој заштити да вам понудимо кутије?

**Одговори**:

 1. Потребно је понудити сабирне кутије у IP 55 заштити,као што је наведено у понуди и у обрасцу структуре цене.

 Комисија за ЈН 4193/2014

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обреновац

08.05.2014 год.