| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН 4165/2014,- ТРАНСМИТЕРИ

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број 4165/2014,- ТРАНСМИТЕРИ.

Питања :

1.      захтевају се температуре амбијента до 85 °Ц. С обзиром да ово није трансмитер за поље (за у главу) него уређај за уградњу у електро орман, где су и друге компоненете, а које сигурно нису декларисане за овако високе температуре, да ли је неопходно да опег рада буде баш до 85°Ц ?

2.      да ли је могуће понудити трансмитер који има сопствено напајње или само двожични као што тражите?

3.      с обзиром да је у питању температура, да ли инсистирате на <100мс одзива, или време одзива може бити и нешто спорије

Одговор  :

- У спецификацији је наведено да су трансмитери  за уградњу у електро орман. Како су транмитери намењени за тешке погонске услове свакако морају бити декларисани за  повишене температуре амбијента – минимално 70 степени целзијуса.

- У спецификацији су тражени трансмитери са двожичним напајањем ( нпајање из петље). Треба понудити трансмитере према траженој спецификацији.

- Иако се ради о  мерењу температуре трансмитер не сме имати одзив лошији од 0.5с.

Комисија за ЈН број  4165/2014

У Обреновцу, 13.05.2014.године