ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услга – Ангажовање квалификованих извршилаца за послове текућег и ремонтног одржавања електроенергетске и расклопне и мерне опреме заједничких постројења ТЕ Колубара , број ЈН 6032/2014

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку услуга – Ангажовање квалификованих извршилаца за послове текућег и ремонтног одржавања електроенергетске и расклопне и мерне опреме заједничких постројења ТЕ Колубара, број ЈН 6032/.2014

Питање 1:

Обзиром да се у радној књижици налази податак о завршеној стручној спреми запосленог да ли је достављање фотокопије радне кљижице истовремено и уверење о завршеном степену стручне спреме који тражите на страни 28 тендера у тачки 6  ДОКАЗИ под тачка 2) или треба доставити неки други доказ?

Одговор 1:

Фотокопија радне књижице није уверење о завршеном степену стручне спреме, тако да као доказ морате доставити уверење о завршеном IV степену стручне спреме (фотокопија дипломе).

Питање 2:

На страни 54 тендера пише да је стручна спрема извршиоца минимум ССС- Милимо појашњење да ли је минимум ССС или само ССС као што стоји у тачки 6) на страни 28 тендера?

Одговор 2:

Мора бити минимум ССС, односно IV степен тј. Може бити и већи степен стручне спреме.

Питање 3:

Обзиром да се текуће одржавање односи на електроенергетска постројења 110 кВ и 35кВ, да ли је неопходно да понуђач достави доказ да поседује Лиценцу у складу са Законом о планирању и изградњи, за извођење радова у ЕЕ постројењима 110 кВ?

Одговор 3:

Не, није неопходно. Испуњеност за рад у РП 110 kV је дефинисана захтевом да извршиоци имају радно искуство од 3 године на пословима одржавања електроенергетских  постројења 110kV I 35kV што је захтевано у прилогу техничке спецификације

У Великим Црљенима,

Датум 30.04.2014.године

Комисија  за јавну набавку бр. 6032/ 2014