| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: 	Одговори на постављена питања по ЈН бр.7055 – Набавка једног комплета аку-батерија  са комплетном конструкцијом

Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН („Службени гласник РС“ 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН бр. 7055 - Набавка једног комплета аку-батерија  са комплетном конструкцијом

- С обзиром да од начина монтаже OPzV батерија зависи цена батерије и изведба сталка, молимо вас да се изјасните да ли желите вертикалну или хоризонталну монтажу батерија. Цена батерија је виша у случају хоризонталне монтаже, јер је унутрашњост ћелије ојачава специјалним носачима. Произвођачи OPzV батерија саветују вертикалну монтажу.

- Потребно нам је да се батерије налазе у вертикалном положају, а димензије простора која је на располагању за постављање аку-батерија у одређеној просторији  су: а=4,5m, b=0,9m.