| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

телефакс: 011/8755-502

e-mail: zoran.jovovic@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број : 000997

-Отворени поступак –

Предмет  јавне набавке : Земљани , бетонски , армирачки , зидарски , тесарски , подополоагачки , стаклорезачки , водоинсталатерски и други грађевински и грађ.занатски радови

Обреновац,14.04.2014.год.

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за отворени поступак:

Земљани , бетонски , армирачки , зидарски , тесарски , подополоагачки , стаклорезачки , водоинсталатерски и други грађевински и грађ.занатски радови

по ЈН бр.000997

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 5. | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| 6. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 7 | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 8 | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 9 | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 10. | СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ |
| 11 | ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА |
| 12 | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 13 | ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Обреновац,14.04.2014.год.

| 1.1 | Назив и адреса наручиоца | ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Огранак друштва - назив и адреса | ТЕНТ А , Обреновац , Богољуба Урошевића Црног бб |
| 1.3 | Интернет страница наручиоца | www.tent.rs |
| 1.4 | Врста поступка | Отворени поступак |
| 1.5 | Предмет јавне набавке | Земљани , бетонски , армирачки , зидарски , тесарски , подополоагачки , стаклорезачки , водоинсталатерски и други грађевински и грађ.занатски радови |
| 1.6 | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7 | Контакт | Зоран Јововић , zoran.jovovic@tent.rs |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обреновац,14.04.2014.год.

Опис предмета јавне набавке

Земљани , бетонски , армирачки , зидарски , тесарски , подополоагачки , стаклорезачки , водоинсталатерски и други грађевински и грађ.занатски радови

Назив и ознака из општег речника набавке

45262600 - Разни специјализовани грађевински радови

Предмет јавне набавке није обликован по партијама :

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Обреновац,14.04.2014.год.

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), доноси се

Упутство понуђачима како да сачине понуду

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача.

3.2.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу из тачке 1.1 / 1.2 у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до   26 .06.2014. године до 12:00 часова са назнаком: "Понуда за ЈН бр. 000997 , не отварати уручити Зорану Јововићу“. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 13:30 часова у просторијама ПКА, огранак друштва ТЕНТ А, Обреновац , Богољуба Урошевића Црног 44. Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3 дана, од дана отварања, бити достављен свим понуђачима.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. Образац понуде се попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Понуђач може доставити само једну понуду.

- Обавезно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3.3. ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка ниje обликована по партијама

3.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Привредно друштво ,,Термоелектране Никола Тесла'' д.о.о., огранак друштва ТЕНТ А са назнаком:

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку радова : Земљани , бетонски , армирачки , зидарски , тесарски , подополоагачки , стаклорезачки , водоинсталатерски и други грађевински и грађ.занатски радови , ЈН бр.000997“ или

„Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку радова : Земљани , бетонски , армирачки , зидарски , тесарски , подополоагачки , стаклорезачки , водоинсталатерски и други грађевински и грађ.занатски радови ,ЈН бр.000997“,

или

„Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку радова : Земљани , бетонски , армирачки , зидарски , тесарски , подополоагачки , стаклорезачки , водоинсталатерски и други грађевински и грађ.занатски радови , ЈН бр.000997 “

3.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

3.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .

- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

3.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача.

- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

- Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

3.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

- Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

- Рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

- Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

- Понуде са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.

- Рок   извођења радова: Рок извођења радова не може бити дужи од 12 месеци од ступања уговора на снагу.

- Гарантни период : 12 месеци од извођења радова

- Место извођења радова и паритет:Понуда се даје на паритету ф-ко Наручилац, а  место извођења радова је ТЕНТ А Обреновац

- Важност понуде:Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

  - НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудамадо отварања понуда.

3.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди могу бити исказане у динарима или еврима , без ПДВ, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте, и друге зависне трошкове). Уколико је цена исказана у страној валути, за прерачун у динаре, користиће се средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.

- Промена цене дефинисана је моделом уговора.

3.12. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Ако је у Понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92 ЗЈН.

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

3.13. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ (уколико је процењена вредност јавне набавке већа од 250.000.000 динара за добра и услуге и већа од 500.000.000 динара за радове, члан 57. став 4. ЗЈН).

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

3.14. ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА : нема.

3.15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

- Уколико уговор буде додељен понуђачу који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке исти је дужан да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

3.16. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ - Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

3.17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева,пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

3.18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. Став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајучом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлилази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 10 дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2 дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

3.19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац ће одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. И 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додеље.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од предходне три године.

- Доказ из предходног става  може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

3.20. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

1 .Критеријум за оцењивање понуда je НАЈНИЖА ЦЕНА.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 15 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

3.21. РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:

- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио дужи гарантни период.Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио дужи период важности понуде.Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.

3.22. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 5.

3.23. РЕЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.

- Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН.

3.24. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружењеу њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка,такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

3.25. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог Закона.

3.26.УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

3.27. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац је дужан да у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права закључи уговор са изабраним Понуђачем.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од 10 дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

Чланови комисије:	потпис :

| Члан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заменик |  |  |
| Члан |  |  |
| Заменик |  |  |
| Члан |  |  |
| Заменик |  |  |

| Електропривреда Србије - ЕПС Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |  |
| --- | --- |
|  | ЕПС Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет јавне набавке:

Земљани , бетонски , армирачки , зидарски , тесарски , подополоагачки , стаклорезачки , водоинсталатерски и други грађевински и грађ.занатски радови

4. Образац понуде

Обреновац,14.04.2014.год.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду подносим: (заокружити начин подношења понуде и уписати податке под б) и в))

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| Назив подизвођача: |  |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |

Напомена:- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели потребно је копирати табелу и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

#### ПОНУДА БР. ________ од __.__.2014. године

По јавној набавци број__________________

| Ред. број | Предмет набавке | Износ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Земљани , бетонски , армирачки , зидарски , тесарски , подополоагачки , стаклорезачки , водоинсталатерски и други грађевински и грађ.занатски радови према техничкој спецификацији конкурсне документације. |  |

УКУПНО:____________________ динара/евра

ПДВ     :_____________________ динара/евра

ЗА УПЛАТУ:__________________динара/евра

- Рок и начин плаћања : Рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана

- Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуда):

________________________________________________________________________

- Рок извршења (12 месеци од закључења уговора) :	           ________________________________________________________________________

- Гарантни период (не краће од 12 месеци) : ________________________________________________________

- Место и начин извршења и паритет (ТЕНТ А , ф-цо ТЕНТ А): ________________________________________________________________________

- Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: _________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум 					 Понуђач

М. П.

__________________________

________________________________

М.П.                    Подизвођач

________________________________

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обреновац,14.04.2014.год.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Редни број | Услови: | Докази: |
| --- | --- | --- |
| 1. | - да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК:Извод из регистра Агенције за привредне регистре Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | - ПРАВНО ЛИЦЕ: - За кривична дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html - За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. -Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита." - за законског заступника - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова– захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.» НАПОМЕНЕ које важе и за физичко и за правно лице: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити СВЕ доказе И за правно лице И за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | - да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности - ПРЕДУЗЕТНИК:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности -ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |
| 4. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 5. | да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и права на интелектуалну својину. | Потписан и печатом оверен ,,ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А '' (Образац 5.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |

6.) Технички капацитет :

Понуђач је обавезан да, уз понуду за опрему достави следеће доказе – да је има у својини или ангажовану на лизинг или уговор о закупу:

| Услов | Доказ |
| --- | --- |
| компресор мин притиска 12 бара, 1 ком. са по два прикључка | техничке карактеристике и подаци о врсти апарата, рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу , важећи стручни налаз о исправности , нпр.од Машинског факултета или одговарајуће овлашћене институције |
| Багер – ровокопач, нпр. скип, запремине кашике 0,3-0,8м3 | техничке карактеристике и подаци о врсти апарата, рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу , важећи стручни налаз о исправности , нпр.од Машинског факултета или одговарајуће овлашћене институције |
| цевасте скеле најмање 200m2=720m, искључиво цеви за цевасту скелу;(Ø 48,3 x 3,6) | техничке карактеристике и подаци о врсти апарата, рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу , важећи стручни налаз о исправности , нпр.од Машинског факултета или одговарајуће овлашћене институције |
| виљушкар носивости 2,5т, висине дизања 4м, ком 1; | техничке карактеристике и подаци о врсти апарата, рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу |
| Транспортно средство са кошем носивости мин. 2,3т , ком 1; | Саобраћајна дозвола , техничке карактеристике и подаци о врсти апарата, рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу |
| противструјне мешалице принудног дејства, за бетон, ком 2; | техничке карактеристике и подаци о врсти апарата, рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу |
| уређај за вертикални транспорт материјала и опреме висине дизања мин 40м, носивости 250-500кг, ком1; | техничке карактеристике и подаци о врсти апарата, рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу |
| первибратор, 1 ком; | рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу |
| апарат за заваривање, 3 ком; | рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу |
| бушилице за бетон, 1ком за бушење до мин Ø 26мм, 1ком | рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу |
| евакуациони канали и цеви на свакој коти, ради бржег транспорта демонтираног материјала, од места рада до коте ±0.00, дужине у низу 60м, 1сет; | Рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу |
| рефлектор, 24V, 3ком; | Рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу |
| Пнеумочекић на електро или пнеуматски погон, min 1500W 27 J , 3 ком, | Рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу |
| Пумпа за црпљење воде, 2ком, | Рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу |
| Машине за глодање и брушење бетона, 1ком | Рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу |
| Мераче влаге: - атмосферске и у бетону. | Рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу |
| Пословни простор : административни и радионице и магацини са материјалом | Власнички лист или уговор о закупу |

Изабрани Извршилац је обавезан да у кругу Наручиоца за време трајања уговора обезбеди непрекидно присуство свих наведених техничких капацитета.

У случају да понуду подноси група понуђача , овај услов испуњавају чланови групе понуђача – заједно.

- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача.

7) Кадровски капацитет :

Понуђач је обавезан да уз понуду достави доказе да има ангажоване раднике (који су у радном односу или су ангажована сходно чл.197. до 202. Закона о раду) :

| Услов | Доказ |
| --- | --- |
| Један дипломирани инжењер (VII степена стручне спреме), са најмање три године радног искуства | М обрасци (или одговарајући); његову лиценцу Одговорног извођача радова из групе 410, 411 или 430 издату од Инжењерске коморе Србије; Извод из радне књижице |
| радну екипу чини најмање следећи број запослених радника: | Осим М обрасца или одговарајућег и следећа документа: |
| 2 монтера скела, најмање III ст.стр.спреме; | Уверење о завршеној техничкој школи за грађевинске раднике или другој техничкој школи; и уверење о oспособљености за рад на скелама за монтажу/демонтажу скеле. (Уверења издаје овлашћена институција нпр. АД Заштита на раду и заштиту животне средине Београд или одговарајућа); |
| 2 зидара, најмање IIIст.стр.спреме, са најмање три године радног искуства | Уверење о завршеној грађевинској школи образовног профила зидар.Прихвата се и уверење о oспособљености за зидара, издатог од овлашћене установе (нпр.званичне образовне институције за обуку и стручно оспособљавање кадрова или еквивалентно). Извод из радне књижице. |
| 2 бетонирца, најмање III, ст.стр.спреме,са најмање три године радног искуства | Уверење о завршеној грађевинској школи образовног профила бетонирац. Прихвата се и уверење о oспособљености за бетонирца, издатог од овлашћене установе (нпр.од грађевинске школе или званичне образовне институције за обуку и стручно оспособљавање кадрова или еквивалентно. Извод из радне књижице. |
| 2 тесара мин.III ст.стр.спреме са најмање три године радног искуства. | Уверење о завршеној грађевинској школи образовног профила тесар. Прихвата се и уверење о oспособљености за тесара, издатог од овлашћене установе (нпр.од грађевинске школе или званичне образовне институције за обуку и стручно оспособљавање кадрова или еквивалентно). Извод из радне књижице. |
| 2 бравара, најмање III ст.стр.спреме, најмање три године радног искуства. | Уверење о завршеној машинској (техничкој) школи специјалистичког образовања смер бравар. Прихвата се и уверење о oспособљености за бравара, издатог од овлашћене установе (машинске школе или званичне образовне институције за обуку, и стручно оспособљавање, кадрова или еквивалентно). Извод из радне књижице |
| 2 заваривача, најмање III, ст.стр.спреме, са најмање три године радног искуства | Уверење о завршеној машинској (техничкој) школи специјалистичког образовања смер-заваривач. Прихвата се и уверење о oспособљености за заваривача, издатог од овлашћене установе (машинске школе или зва- ничне образовне институције за обуку и стручно оспособљавање, кадрова или еквивалентно). Извод из радне књижице |
| 2 водоинсталатера, најмање IIIст.стр.спр, са најмање три године радног искуства | Уверење о завршеној грађевинској школи образовног профила-водоинсталатер или одговарајуће. Прихвата се и уверење о oспособљености за водоинсталатера, издатог од овлашћене установе (нпр.званичне образовне институције за обуку и стручно оспособљавање кадрова или еквивалентно). Извод из радне књижице |
| 1 руковаоца грађевинском механизацијом (на компресору, на торкрет апаратима, на дизалици, усисивачу), најмање III, ст.стр.спреме,са најмање три године радног искуства | Уверење о завршеној грађевинској школи образовни профил-РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ. Прихвата се и уверење о oспособљености за руковаоца грађевинском механизацијом, издатом од овлашћене установе (од грађевинске школе или званичне образовне институције за обуку и стручно оспособљавање кадрова или еквивалентно). Извод из радне књижице |
| 1 армирача | Уверење о завршеној грађевинској школи образовног профила-армирач или одговарај. Прихвата се и уверење о oспособљености за армирача, издатог од овлашћене установе (нпр.званичне образовне институције за обуку и стручно оспособљавање кадрова или еквивалент. Извод из радне књижице |
| 1 возач трактора или транспортног возила | Положен возачки испит F или B категорије, возачка дозвола; |
| 1 возач виљушкара | Положен возачки испит М категорије, возачка дозвола и уверење о оспособљености за безбедан и здрав рад при руковању виљушкаром (издатог од нпр.АД Заштита на раду или одговарајуће институције). |
| 1 керамичара | Уверење о завршеној грађевинској школи образовног профила-керамичар или одговар. Прихвата се и уверење о oспособљености за ову врсту посла, издато од овлашћене установе (нпр.званичне образовне институције за обуку и стручно оспособљавање кадрова или еквивалент. Извод из радне књижице |

  - У случају да понуду подноси група понуђача , овај услов испуњавају чланови групе понуђача – заједно.

- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача.

8) Пословни и финансијски капацитет :

| Услов | доказ |
| --- | --- |
| Референце, остварене на термоенергетским објектима висине најмање 60м, у претходних пет година (2013,2012,2011,2010, 2009), рачунајући од објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, понуђач успешно реализовао најмање три уговора о радовима који су предмет јавне набавке. Под референтном набавком сматраће се испорука и уградња материјала, за предмет јавне набавке, чије су минималне вредности, без ПДВ, за сваки уговор 5.000.000,00 динара | Попуњен, потписан и оверен образац: Списак извршених радова – стручне референце (образац бр.8); потврда од наручиоца о реализацији са потписима и печатом (образац бр.9); фотокопије реализованих уговора са понудом и предмером радова; Референце важе само за директне уговоре са наручиоцем. Признају се и подизвођачки уговори уколико референцу овери референтни наручилац-термоелектрана. Не признају се подизвођачки уговори и референце које главни извођач оверава свом подизвођачу. Понуђачу/Извршиоцу који је са наручиоцем склопио свеобухватни уговор за ремонт неког блока, признаје се за референцу само онај део уговора који се односи на предметне радове. |
| систем управљања по стандардима ISO; | сертификати: ISO 9001:2001 или одговарајући, |
| остварени годишњи приход збирно у претходне три године (2012, 2011, 2010.г), најмање 25 милиона дин. | Бонитет НБС |

- У случају да понуду подноси група понуђача , услов рефернци испуњавају чланови групе понуђача – заједно.У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача.

- довољно је да 1 члан групе достави важеће сертификате

У случају да понуђач подноси понуду саподизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача.

- У случају да понуду подноси група понуђача финансијски услов испуњавају чланови групе понуђача – заједно.У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача.

- ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ :

| Услов | доказ |
| --- | --- |
| предлог плана контроле квалитета, који се усаглашава пре овере уговора | план контроле квалитета састављен за овај посао, у свему према правилима струке, стручним процедурама и српским техничким прописима и стандардима (план и програм контроле, поуздан начин вршења инспекције: улазне, међуфазне и завршне контроле, пробе на градилишту, стручна лица која обављају проверу и пробе, време и место провере и опита, број контрола, уређаји за испитивање на градилишту и остало по прописима); |

- довољно је да 1 члан групе достави тражене доказе.

У случају да понуђач подноси понуду саподизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде - образац бр. 1.

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - образац бр. 2.

- Образац изјаве о независној понуди -образац бр. 4.

- Списак извршених услуга - стручне референце - образац бр. 6.

- Потврда о референтним набавкама - образац бр. 7.

- Записник о упознавању са објектом и детаљним информацијама о конструкцијама

- Изјава за потпуну одговорност за све активности на објектима ТЕНТ-А , за рад на скелама и безбедан и здрав рад

- Решење за одговорно лице извођача радова

- Решење за одговорно лице за БЗР

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

   Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, који је почео са радом од 01.09.2013. године, а који води Агенција за привредне регистре, нису дужни  да доставе доказе под бројем 1 до 4 (члан 75. став. 1. тачка 1 до 4 ЗЈН). Понуђачи (чланови заједничке понуде, подизвођачи) су дужни да у понуди јасно наведу, у слободној форми, да се налазе у Регистру понуђача.

  Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

  Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

  Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)"

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4 и услов под редним бројем 5. овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројем од 6. - 9. овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу.

ПОДИЗВОЂАЧИ

Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 4. и услов под редним бројем 5. овог обрасца.

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношење одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену кипију свих или појединих достављених доказа.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Чланови комисије:	потпис :

| Члан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заменик |  |  |
| Члан |  |  |
| Заменик |  |  |
| Члан |  |  |
| Заменик |  |  |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

- Kонкурсна документација

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Обреновац,14.04.2014.год.

За понуду бр._____________ од______________2014.год.

(I део)

| Ред.број | предмер радова | Количина ПРЕМА ПРЕДМЕРУ | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин/евра) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин/евра) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин/евра) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин/евра) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1. | Земљани , бетонски , армирачки , зидарски , тесарски , подополоагачки , стаклорезачки , водоинсталатерски и други грађевински и грађ.занатски радови | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

КОЛОНЕ ИЗ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ (4, 5, 6 и 7).

#### Када се структура цене тражи за целу понуду, онда је јединична цена једнака укупној цени из понуде, тј. износ у колони 4 једнак износу колоне 6, односо износ у колони 5 једнак износу колоне 7. Образац за набавку услуга/радова  (варијанта 2.)

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| М - материјал и роба | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| У - услуга | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| 2 Међузбир |  |
| ( 1 + 2 ) = УКУПНO | 100 % |

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

..................................................................

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе (М) и услуга (У) у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

Подаци из обрасца структуре цене који се односе на укупно процентуално учешће М (материјал и роба) и У (услуга) биће примењени у формули која је наведена у члану 4 модела уговора, уколико цена није фиксна.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Обреновац,14.04.2014.год.

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

Напомена за наручиоца и понуђача:

Понуђач сноси трошкове израде понуде.

Уколико има неких трошкова израде понуде, понуђач је потребно да их унесе у табелу.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

8.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Обреновац,14.04.2014.год.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

__________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

Обреновац,14.04.2014.год.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

10. СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Обреновац,14.04.2014.год.

|  | Референтни наручилац | Лице за контакт и број телефона | Предмет уговора | Датум закључења уговора | Вредност извршених услуга без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност извршених услуга без ПДВ |  |

Датум                                         М.П.	Потпис понуђача

_______________________                  _______________________________

Напомене:

У случају да понуђач има више од 7 закључених и реализованих референтних уговора образац фотокопирати.

Образац фотокопирати и користити за све три партије

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

11. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Обреновац,14.04.2014.год.

Корисник услуге/Инвеститор радова: _________________________________________________

(назив и адреса)

Лице за контакт: __________________________________________________________

(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је____________________________________________ (навести назив понуђача) за наше потребе извршио.........................................................  (навести предмет јавне набавке) у уговореном року, обиму и квалитету, а да у гарантном року није било рекламација на исте.

| Датум закључења уговора | Вредност уговора у динарима без ПДВ | Вредност извршених услуга без ПДВ |
| --- | --- | --- |

Датум    М.П.                  Потпис корисника  услуге/инвеститора радова

___________________________	    _____________________________

Напомене:

У случају више доказа образац фотокопирати.

Образац фотокопирати и користити за све три партије

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

12. МОДЕЛ УГОВОРА

Обреновац,14.04.2014.год.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између:

1.ЈП ЕПС Београд - Привредно друштво«ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА» д.о.о.са седиштем у Обреновцу, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 7802161, ПИБ 101217456, кога заступа директор  мр Чедомир Поноћко, дипл. инж. електротехнике (у даљем тексту: Наручилац),

с једне стране и

2...................................................................................................................................................... са седиштем у .............................................................................., матични број.................................... ПИБ ......................................................кога заступа директор  .......................................................... (у даљем тексту: Извођач), с друге стране,

а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Уговорне стране констатују:

- Да је Наручилац по ЗСУ бр. ........ од ......... 201...год. у складу са чланом 53 ЗЈН и Одлуком o покретању поступка бр. ........ од ....... год. покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео отворени поступак набавке по члану 32 ЗЈН.

- Да је Извођач доставио понуду бр........... од .......201_ год. која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део,

- Да понуда Извођача у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог Уговора,

- Да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Извођача и Одлуке о додели уговора бр............... од .......201_ године изабрао Извођача за извођење радова наведених у члану 2. уговора.

# ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора је:__________________________, по понуди број ___________ од ________ 201__.године

# ОБИМ РАДОВА

Члан 3.

Извршилац се обавезује да изведе радове из чл. 2 овог уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди бр. _______ од _________201_.године

# ЦЕНА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Извођачу на име цене за изведене радове који су предмет овог уговора плати износ од __________________ динара. Порез на додату вредност (20%) износи __________ динара. Укупна вредност уговора износи _____________ динара.

Уговорена цена подразумева  паритет fco__________________________.

Обрачун ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених радова.

Уговорена цена радова се односи на вредност услуге и вредност утрошеног материјала.

Уговорне стране имају право на разлику у цени за ставке из понуде исказане у динарима уколико промена индекса потрошачких цена за услугу и промена курса ЕУР за материјал, збирно (кумулативно) према формули која је дата у овом члану, буде већа од 5 % у односу на базни месец који ће у овом случају бити месец уговарања.

Разлика у цени обрачунаваће се на бази индекса потрошачких цена који објављује Републички завод за статистику и средњег курса ЕУР Народне банке Србије.

Обрачун разлике у цени уговорене јединичне цене за ставке понуде које се односе на материјал и услуге извршиће се на следећи начин:

РЦ=Ц1 – Ц0

Где је:

Р - разлика у цени

Ц1  -  нова цена

-  уговорена цена услуге и материјала

У - учешће услуге исказано у обрасцу структуре цене у процентима

М- учешће материјала исказано у обрасцу структуре цене у процентима

- текући индекс потошачких цена у месецу обрачуна услуге

- базни индекс потрошачких цена у месецу уговарања

-средњи курс ЕУР на дан ДПО

-средњи курс ЕУР на дан уговарања.

Извођач радова је дужан да приликом фактурисања достави начин обрачуна разлике у цени јединичних цена из понуде и доказе о испуњености услова.

Разлика у цени за извршену услугу и испоруку добара мора бити усаглашена и одобрена од стране овлашћеног лица наручиоца и фактурисана посебном фактуром.

У случају да извршилац касни са реализацијом посла, Извођачу се признаје разлика у цени до уговореног рока реализације уговора, односно до дана обрачуна услуге у оквиру рока извршења.

Уколико је понуду поднео страни понуђач, понуђена цена је фиксна у ЕУР за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.

Извођач је дужан да приликом фактурисања достави начин обрачуна јединичних цена и доказе о испуњености услова за промену јединичних цена из понуде.

# НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 5.

Код испостављања рачуна Извођач се позива на број уговора. У прилогу рачуна мора се налазити оригинални примерак записника о извршеној услузи. Прилози морају бити оверени од стране одговорног лица ТЕНТ д.о.о. Обреновац. Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Наручиоца и биће враћени Извођачу на исправку у року од 3 дана од дана пријема.

# НАЧИН  И РОК  ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Наручилац се обавезује да уговорену цену из чл. 4 овог уговора плати у року од  ___ дана.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник-Наручилац примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца-Извођача који је испунио своју уговорну обавезу.

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац-Извођач испунио своју обавезу, као и уколико је дужник–Наручилац примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац-Извођач испунио своју уговорну обавезу.

У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђени одређен рок за такав преглед, а дужник- Наручилац је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана извршене услуге, изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе.

За кашњење у плаћању -Извођач има право на законску затезну камату.

РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 7.

Извођач се обавезује да радове које су предмет овог уговора изведе у року од ___________________________________.

Место извођења радова одређено је специфичношћу истих и зависи од врсте радова, као и од машина, опреме, радне снаге и осталог неопходног за њено извршење.

Извођач ће радове из члана 1. и члана 2. овога уговора извести на следећи начин:

а)  самостално.

б)  са следећим понуђачима: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________.

в)  са следећим подизвођачима: __________________________________

_____________________________________________________________.

# ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 8.

Извођач гарантује трајност и квалитет извршених услуга за период од _____________________________________.

# УГОВОРНА КАЗНА

Члан 9.

Наручилац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Извођач причини штету Наручиоцу због неблаговремено извршене услуге из члана 3. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

У случају да Извођач не изврши своју обавезу ни у року од 7 (седам) дана од истека рока из члана 7. овог уговора, Наручилац ће зарачунати уговорну казану у висини од 5% вредности уговора а да до тога није дошло кривицом Наручиоца нити услед дејства више силе.  Уколико Извођач по позиву Наручиоца не плати износ уговорене казне, Наручилац ће наплатити уговорну казну пиликом примопредаје изведених радова међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 10.

У случају да и поред уговорне казне понашање Извођача буде такво да угрожава даље активности Наручиоца за које је закључен уговор, Наручилац задржава право раскида уговора.

Уговор ће се раскинути, ако Извођач није у могућности да изведе радове који су предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би извео радове који су предмет овог уговора ни у накнадном року.

У том случају Наручилац ће тражити надокнаду штете, сходно члану 9. став 1. овога уговора.

# ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА И НАРУЧИОЦА УСЛУГА ПО ОСНОВУ ПРАВИЛА БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ И ЗОП У ПД "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА"   д.о.о. ОБРЕНОВАЦ

Члан 11.

Извођач је обавезан  да при извршењу предметног посла у свему примењује Закон о БЗР и ЗОП као и сва општа акта Наручиоца која уређују ову област. Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о ЗОП, Правилник о обезбеђењу и заштити, као и Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац и Споразум о заједничком спровођењу мера за безбедан рад дефинисани процедуром QP.0.14.05 – Увођење извођача радова у посао.

Члан 12.

Наручилац услуга-радова је обавезан да:

1. Обави упознавање одговорних лица Извршиоца са правилима безбедности на раду и ЗОП-а којих треба да се придржавају као и начину контроле поштовања поменутих правила.

2. Овласти лице које ће вршити сталан надзор над поштовањем прописане регулативе безбедности на раду од стране Извршиоца.

3. Уколико се Извршилацне придржава неопходних мера безбедности на раду захтева од истог прекид радних активности све док се разлози за прекид не отклоне.

4. Изврши проверу све потребне документације као што су:

-    Атести и сертификати оруђа за рад, уређаја, алата и опреме

- Доказа о стручној и квалификационој структури запослених

- Доказа о обучености из заштите на раду и противпожарне заштите запослених

- Доказа о здравственој способности запослених (оригинална лекарска уверења не старија од 1 године).

# КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 13.

Стручнотехничку контролу квалитета изведених радова врше стручнотехничка лица Наручиоца.

Уколико Извођач неквалитетно обавља послове или не испуњава друге обавезе из овог Уговора, Наручилац може умањити фактуру за одговарајућу вредност, уз претходно усаглашавање рекламације.

# РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 14.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који регулишу област која је предмет овог уговора.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 2 овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

# ОСТАЛЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Саставни део овог уговора су:

- Понуда бр. _______________________

- Техничка спецификација

- Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац

# ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Члан 18.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

ЗА ИЗВОЂАЧА	                                                            ЗА НАРУЧИОЦА

_____________________		                          __________________

Директор                                                                                           Директор

ПРАВИЛА О БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ д.о.о.

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова (ТЕНТ д.о.о.) и извођача радова, формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ д.о.о.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

I ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Извођач радова је обавезан да:

1. Најмање један дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП преда Елаборат о уређењу градилишта и копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада.

2. Најмање један дан пре почетка радова достави Служби БЗР и ЗОП име одговорног лица на градилишту и сву потребну документацију на увид:

-  Осигуравајуће полисе за запослене,

-  Атесте и сертификате оруђа за рад, уређаја, алата и опреме,

- Доказ о стручној и квалификационој структури сходно послу који обавља (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.),

- Доказ о обучености из безбедности на раду у термоенергетским постројењима, саобраћају железничког и друмског транспорта,

-  Доказ о здравственој способности запослених.

3. Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова.

4. Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ д.о.о. Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање прокси картица домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Прокси картица – пропусница за извођаче радова израђује се по посебно утврђеној процедури и о трошку извођача радова. Извођач радова може заменити корисника прокси картице, подношењем Захтева за промену корисника прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.36), који мора бити бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. У случају губитка или оштећења прокси картице запослени извођача радова може добити нову подношењем Захтева за издавање дупликата прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.39).

5. За запослене који бораве у ТЕНТ д.о.о. само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Након овере списак се доставља на улазне капије.

6. Служби обезбеђења и одбране достави захтев Списак возила и радних машина за улазак у објекте ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.44) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог списка Служба обезбеђења и одбране издаје Дозволу за улазак возила у круг ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.43).

7. Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.

8. Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора огранака ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.

9. Приликом уношења сопственог алата и опреме, сачини спецификацију истог, и то у најмање два примерка, који морају бити потписани од стране радника обезбеђења. Један примерак остаје на улазној капији, а други служи као документ, на основу којег надзорни орган издаје Дозволу за изношење материјала из круга ТЕНТ д.о.о. Обреновац (образац QO.0.14.47).

10. Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.08.13), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34), и Упутство о поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ д.о.о.

11. Поштује процедуре и упутства ТЕНТ д.о.о. везана за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно Планове за реаговање у ванредним ситуацијама.Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним систуацијама.

12. Своје запослене који раде на постројењима ТЕНТ д.о.о. детаљно упозна са опасностима до којих може доћи при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности од рада са флуидом на притиску и температури, опасности од рада на висинама, у загушљивим просторијама, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину.

13. Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручоица, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ, као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.

14. За одређена добра која транспортује у ТЕНТ д.о.о., у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.

15. За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.

16. Запослени на радном оделу и заштитном шлему имају видно обележен назив фирме у којој раде.

17. Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача.

18. Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.

19. Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове.

20. Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву помоћ.

21. Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.

22. Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.

23. У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).

24. Пријави Служби БЗР и ЗОП сваку повреду на раду својих запослених.

25. Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.

26. Свакодневно, уз сагласност наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.

27. Монтажни материјал прописно складишти.

28. Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.

29. Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).

30. Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.

31. На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.

32. Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.

33. Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.

34. Обавеже своје запослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.

35. На захтев надзорног органа запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.

36. Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ д.о.о. на којима изводе радове.

37. На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.

38. На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ д.о.о.

II НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ д.о.о., док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о., обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

Руководилац одељења обезбеђења и одбране води евиденцију запослених извођача којима је забрањен приступ у објекте ТЕНТ д.о.о.

III САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Првом састанку за безбедност присуствују:

- лице за безбедност и здравље у ТЕНТ д.о.о.,

- надзорни орган,

- одговорно лице извођача радова на градилишту и

- одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова.

Садржај првог састанка:

- Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);

- Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);

- Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива);

- Лична и колективна заштитна опрема;

- Правила саобраћаја;

- Одржавање и чишћење радног простора;

- Именовање одговорних лица;

- Поступак у случају повреде на раду и

- Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о.

Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ д.о.о.

Садржај редовног састанка:

- Стање радног и складишног простора;

- Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);

- Коришћење личне и колективне заштитне опреме;

- Поштовање правила саобраћаја;

- Процене ризика од повреда и

- Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.

Понуђач коме буде додељен уговор наведене образце може наћи у стручним службама ТЕНТ-а д.о.о.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

13.ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обреновац,14.04.2014.год.

|  | ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ПРЕДМЕР РАДОВА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | грађевинских и грађевинско-занатских послова на објектима ТЕНТ-А у 2014.г. |  |  |  |
| ред број | Опис радова | Јед. Мере | Колич. | Цена/ ЈМ | Износ |
| I | Земљани радови |  |  |  |  |
| 1. | Ручни ископ земље III категорије. | м3 | 48 |  |  |
| 2. | Затрпавање рова земљом из ископа у слојевима са набијањем. | м3 | 48 |  |  |
| 3. | Утовар и одвоз вишка земљаног материјала и разног грађевинског срушеног материјала до 1км. | м3 | 10 |  |  |
| 4. | Израда тампонског слоја - насипање шљунка и песка и са потребним набијањем или насипање песка око цеви. | м3 | 25 |  |  |
|  | Укупно земљани радови I |  |  |  |  |
| II | Бетонски радови |  |  |  |  |
| 1. | Ручно справљање бетона МB25 мешалицом за бетон и уградња у конструкције : |  |  |  |  |
| 1.1. | -Малих пресека до 0,12 м3 | м3 | 25 |  |  |
| 1.2. | -Средњих пресека од 0,12 м3- 0,30 м3 | м3 | 25 |  |  |
| 1.3. | -Великих пресека преко 0,30 м3. | м3 | 25 |  |  |
| 2. | Уградња у конструкције готовог бетона МB25 справљеног у фабрици бетона, са вибрирањем первибратором: |  |  |  |  |
| 2.1. | -Малих пресека до 0,12 м3 | м3 | 22 |  |  |
| 2.2. | -Средњих пресека од 0,12 м3- 0,30 м3 | м3 | 22 |  |  |
| 2.3. | -Великих пресека преко 0,30 м3. | м3 | 22 |  |  |
| 3. | Уградња у конструкције готовог бетона МB30 справљеног у фабрици бетона, са вибрирањем первибратором: |  |  |  |  |
| 3.1. | -Малих пресека до 0,12 м3 | м3 | 15 |  |  |
| 3.2. | -Средњих пресека од 0,12 м3- 0,30 м3 | м3 | 15 |  |  |
| 3.3. | Великих пресека преко 0,30 м3. | м3 | 15 |  |  |
| 4. | Израда цементног естриха - равнајућег слоја d = 3-5 cм, размере 1: 2 справљеног у мешалици за бетон. | м2 | 15 |  |  |
| 5. | Израда једностране дрвене оплате. | м2 | 20 |  |  |
| 6. | Израда двостране дрвене оплате. | м2 | 20 |  |  |
|  | Укупно бетонски радови II |  |  |  |  |
| III | Армирачки радови |  |  |  |  |
| 1. | Обрада, савијање и уградња арматуре од глатког челика GА 240/360 разних пречника. | kg | 180 |  |  |
| 2. | Обрада, савијање и уградња арматуре од ребрастог челика ČBR 400/500 разних пречника. | кg | 180 |  |  |
| 3. | Набавка и монтажа мрежасте Q и R арматуре. | кg | 500 |  |  |
|  | Свега армирачки радови III |  |  |  |  |
| IV | Зидарски радови |  |  |  |  |
| 1. | Зидање преградних и носећих зидова гитер опеком у продужном малтеру. | м3 | 16 |  |  |
| 2. | Израда новог суво-монтажног зида од ватроотпорних гипс картонских плоча са испуном од минералне вуне d= 50 мм, типа Кнауф или еквивалентно. Дебљина зида 100 мм. Ватроотпоран зид ГКФ2x12,5мм+50мм+ГКФ1x12,5мм+грађевинска плоча 1x12,5мм, са потребном металном подконструкцијом и бандажирањем спојева. | м2 | 24 |  |  |
| 3. | Израда новог суво-монтажног зида од водоотроотпорних гипс картонских плоча са испуном од минералне вуне d= 50 мм, типа Кнауф или еквивалентно. Дебљина зида 100 мм. Водоотпоран зид ГКФ2x12,5мм+50мм+ГКФ1x12,5мм+грађевинска плоча 1x 12,5 мм, са потребном металном подконструкцијом и бандажирањем спојева. | м2 | 10 |  |  |
| 4. | Израда спуштеног плафона са подконструкцијом од "Армстронг" (или еквивал.) плоча од минералне вуне, димензија и типа по налогу наручиоца | м2 | 50 |  |  |
| 5. | Израда спуштеног плафона са подконструкцијом од грађевинских гипскарт.плоча 1x 12,5 мм. | м2 | 40 |  |  |
| 6. | Израда новог суво-монтажног зида од грађевинских гипс картонских плоча са испуном од минералне вуне d = 50 мм, типа Кнауф или еквивалентно. Дебљина зида 100 мм. ГК 1 x 12,5 мм + 50мм + ГК 1x 12,5 мм са потребном металном подконструкцијом и бандажирањем спојева. | м2 | 50 |  |  |
| 7. | Израда преградних зидова од грађевинских гипскартонских плоча d= 7мм са потребном металном конструкцијом и бандажирањем спојева. | м2 | 20 |  |  |
| 8. | Израда спуштеног плафона (Хантер-Даглас или еквивалентно) са потребном подконструкцијом по договору са наручиоцем. | м2 | 24 |  |  |
| 9. | Малтерисање зидова и плафона продужним малтером 1:3:9, d = 2cм . | м2 | 25 |  |  |
| 10. | Малтерисање зидова и плафона цементним малтером 1:3, d= 2cм . | м2 | 70 |  |  |
| 11. | Израда холкера од цементног малтера 1:2 са рабиц плетивом са глетовањем до црног сјаја | м2 | 45 |  |  |
| 12. | Зазиђивање пробијених отвора у бетонској конструкцији гитер опеком. | м2 | 30 |  |  |
| 13. | Зидање зидова гас-бетонским блоковима | м3 | 4 |  |  |
| 14. | Рад радника | h | 200 |  |  |
|  | Укупно зидарски радови IV |  |  |  |  |
| V | Поправке конструктивних делова објекта и постројења |  |  |  |  |
| 1. | Уградња вв материјала структурно армираног реомала 0/8, 0/4, 0/2 пв или еквивалентно (са претходном припремом подлоге ). | кg | 30000 |  |  |
| 2. | Уградња материјала еполитам или еквивал. (са претходном припремом подлоге). | кg | 3600 |  |  |
| 3. | Уградња материјала еполит с или еквивал. ( са претходном припремом подлоге). | кg | 1800 |  |  |
| 4. | Уградња материјала епосан е или еквивал. (са претходном припремом подлоге). | кg | 1200 |  |  |
| 5. | Уградња ињекцион полимера-епоксин или еквивал. са претходном припремом подлоге. | кg | 50 |  |  |
| 6. | Израда одговарајућег прајмера за дате материјале (истог типа до засићења подлоге). | кg | 60 |  |  |
| 7. | Израда водонепропусног реомал малтера или еквивал, са претходном припремом подлоге. | кg | 800 |  |  |
| 8. | Заптивање трајноеластичним китом | кg | 20 |  |  |
| 9. | Израда водонепропусне заштите од полимерцемта или еквивалентно. | кg | 1600 |  |  |
| 10. | Рад радника | h | 500 |  |  |
|  | Укупно радови V |  |  |  |  |
| VI | Грађевинско-занатске услуге |  |  |  |  |
| А) | Припремни радови, радови на пробијању и демонтажи грађевинских конструкција |  |  |  |  |
| 1. | Рушење бетонских зидова, плоча или коловоза, свих дебљина са одвозом срушеног материјала на место које одреди инвеститор, на даљину до 1кm. | м3 | 12 |  |  |
| 2. | Ручно или машинско разбијање или пробијање постојећих конструкција, од опеке или гитер блокова са обликовањем отвора разних величина. | м3 | 10 |  |  |
| 3. | Ручно или машинско обијање дотрајалог малтера са припремом за наношење новог слоја малтера. | м2 | 150 |  |  |
| 4. | Подливање машинских конструкција готовим двокомпонентним брзовезујућим бетоном високе чврстоће на притисак у слоју од 3-10cм. | кg | 200 |  |  |
| 5. | Бушење рупа у бетонским конструкцијама и конструкцијама од опекарских производа величине отвора. |  |  |  |  |
| 5.1. | Ø 6 - Ø20мм | ком | 45 |  |  |
| 5.2. | Ø20 - Ø50мм | ком | 45 |  |  |
| 5.3. | Ø50 - Ø100мм | ком | 45 |  |  |
| 5.4. | Ø100 - Ø250мм | ком | 45 |  |  |
| 6. | Демонтажа оштећених кровних и зидних "дурисол“ плоча дебљине d= 10 cm и дужине L= 2-3m, са свим потребним елементима за анкерисање (плоче наручиоца ) | м2 | 120 |  |  |
| 7. | Машинско сечење бетонских плоча, греда и сл. | m1 | 30 |  |  |
| 8. | Рад радника | h | 500 |  |  |
|  | Укупно припремни радови А) |  |  |  |  |
| B) | Столарски радови |  |  |  |  |
| 1. | Поправка дрвених врата: |  |  |  |  |
| 1.1. | Измена дотрајалих и монтажа нових шарки | ком | 24 |  |  |
| 1.2. | Поправка столарским китом | ком | 24 |  |  |
| 1.3. | Демонтажа старих и монтажа нових брава, шилдова и трукера | ком | 24 |  |  |
| 1.4. | Монтажа цилиндара са три кључа | ком | 24 |  |  |
| 1.5. | Заштита врата од влажења (лимена облога) | ком | 24 |  |  |
| 1.6. | Нарезивање кључева | ком | 24 |  |  |
| 1.7. | Постављање катанца средње величине | ком | 24 |  |  |
| 2. | Поправка дрвених прозора: измена дотрајалих и монтажних нoвих шарки, затварање оштeћења столарским китом, демонтажа дотрајалих и монтажа нових система за затварање. | ком | 8 |  |  |
| 3. | Демонтажа дотрајалих, набавка и монтажа нових фурнираних врата у нијанси по избору наручиоца. | ком | 4 |  |  |
| 4. | Демонтажа дотрајалих, набавка, транспорт и монтажа нових дрвених прозора у нијанси по избору наручиоца. | ком | 8 |  |  |
| 5. | Демонтажа дотрајалих, набавка и монтажа нових тракастих завеса са механизмом | м2 | 60 |  |  |
| 6. | Израда сандука за транспорт машинских eлемената од даске 1“ и гредица 5x5 или 5x8 cм. Разних димензија и облика. Обрачунава се и плаћа по м3 утрошеног дрвеног материјала. | м3 | 6 |  |  |
|  | Укупно столарски радови B) |  |  |  |  |
| C) | Керамичарски, подополагачки, крово-покривачки и фасадерски радови |  |  |  |  |
| 1. | Разбијање оштећених зидних и подних керамичких плочица и припрема подлоге за постављање нових. | м2 | 20 |  |  |
| 2. | Разбијање и уклањање оштећених подова (виназ плоче и сл.), припрeма пологе за постављање новог пода. | м2 | 20 |  |  |
| 3. | Облагање зидова новим керамичким зидним плочицама на лепку у нијанси по избору наручиоца. | м2 | 18 |  |  |
| 4. | Полагање нових подних керамичких плочи- ца на цементном малтеру 1: 2, у нијанси по избору наручиоца. | м2 | 6 |  |  |
| 5. | Израда новог ламинатног пода класе 30 d=8мм дупли клик систем са одговарајућим угаоним и алуминијумским лајснама и свим елементима за монтажу, у нијанси по избору наручиоца. | м2 | 60 |  |  |
| 6. | Израда новог ламинатног пода класе 30 d=10мм дупли клик систем са одговарајућим угаоним и алуминијумским лајснама и свим елементима за монтажу, у нијанси по избору наручиоца. | м2 | 20 |  |  |
| 7. | Полагање нове подне облоге „винас“ „винфлекс“и сл. или еквивалент. на лепку, у нијанси по избору наручиоца. | м2 | 30 |  |  |
| 8. | Демонтажа оштећених салонит плоча, са поправком постојеће кровне носеће конструкције. | м2 | 30 |  |  |
| 9. | Набавка и монтажа нових салонит плоча, са поправком постојеће кровне носеће конструкције. | м2 | 16 |  |  |
| 10. | Набавка и монтажа фасадних дурисол плоча д=10cm, ширине 50cm (дужина по потреби) | м2 | 12 |  |  |
| 11. | Монтажа демонтираних кровних и фасадних дурисол плоча | м2 | 15 |  |  |
| 12. | Рад радника | h | 150 |  |  |
|  | Укупно керамичарски, подополагачки, кровопокривачки радови и фасадерски радови C) |  |  |  |  |
| D) | Браварски радови |  |  |  |  |
| 1. | Поправка постојећих металних прозора: Исправног заптивања, измена дотрајалих шарки, поправка механизама за затварање. | h | 200 |  |  |
| 2. | Поправка постојећих металних врата са прописним заптивањем, измена дотрајалих механизама за затварање, промена дотрајалих механизама за аутоматско затварање. | h | 120 |  |  |
| 3. | Набавка, транспорт и монтажа нових метал- них прозора од кутијастих профила са свим елементима за качење и затварање. | м2 | 24 |  |  |
| 4. | Набавка, транспорт и монтажа нових металних врата од челичног лима 1мм и потребном кон- струкцијом са свим елементима за качење и затварање. | м2 | 8 |  |  |
| 5. | Демонтажа старе алуминијумске браварије (врата, прозора, преграда) на објектима ТЕНТ-А. | м2 | 60 |  |  |
| 6. | Израда и монтажа нове покретне ал.елокс. браварије (врата, прозора). Нова браварија мора да буде са тзв.европ. жлебом грчког алумила или еквив.(комплет са свим меха- низмима), идентично новоуграђеним: |  |  |  |  |
| 6.1. | отварање на страну (по 1 оси) | м2 | 16 |  |  |
| 6.2. | отварање прозора по 2 осе | м2 | 16 |  |  |
| 7. | Израда и монтажа нове непокретне алумин. елоксиране браварије- преграде на објектима ТЕНТ-А. Нова браварија мора бити са тзв.евр. жлебом грчког алумила или еквивалентно, идентично новоуграђеним. | м2 | 15 |  |  |
| 8. | Поправка, допуна, замена делова постојеће ал.браварије (на вратима, прозор, преград.) мањег обима, од демонтираних делова са евентуалном уградњом новог везног материјала, са анпасовањем |  |  |  |  |
| 8.1. | Поправка ручице прозора | ком | 18 |  |  |
| 8.2. | Подешавање затварања | ком | 18 |  |  |
| 8.3. | Промена шарки | ком | 18 |  |  |
| 8.4. | Поправка лимене траке (прозорске окапнице, траке крила, рама и сл) | м1 | 45 |  |  |
| 8.5. | Замена заптивне гуме | м1 | 42 |  |  |
| 9. | Замена шарки новим (на aлум. вратима команде блока, прозорима, вратима објеката) | ком | 30 |  |  |
| 10. | Поправка постојеће ал. браварије (врата, прозора, преграде) средњег обима (поправка, исправљање, постављање: оквира, крила, анкерисање, анпасовање и сл. ), | м2 | 15 |  |  |
| 11. | Набавка и монтажа недостајуће : |  |  |  |  |
| 11.1. | браве | ком | 9 |  |  |
| 11.2. | цилиндра са 3 кључа | ком | 9 |  |  |
| 11.3. | катанца средње величине | ком | 9 |  |  |
| 11.4. | аутомат за затв.врата тзв.,,4’’ | ком | 9 |  |  |
| 11.5. | аутомат за пп | ком | 9 |  |  |
| 11.6. | врата тзв. ,,5’’ | ком | 9 |  |  |
|  | Укупно браварски радови D) |  |  |  |  |
| Е) | Радови на одржавању санитарних уређаја и мреже пијаће воде |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа дотрајалих ЕК- вентила и монтажа нових. | ком | 50 |  |  |
| 2. | Демонтажа дотрајале арматуре у водокот- лићима и монтажа нове. | ком | 25 |  |  |
| 3. | Демонтажа дотрајалих водокотлића са арма- туром и испирном цеви, набавка и монтажа нових водокотлића са арматуром и испир- ном цеви. | ком | 20 |  |  |
| 4. | Демонтажа дотрајалих сифона на писоарима, набавка и монтажа нових сифона. | ком | 18 |  |  |
| 5. | Демонтажа дотрајалих писоара са комплет- нoм арматуром, набавка и монтажа нових писоара са комплетном арматуром. Демонтажа дотрајалих вирбли са рукохватом и седишта на батеријама за воду, набавка и монтажа нових вирбли са рукохватом и седишта на батеријама за воду. | ком | 9 |  |  |
| 6. | Демонтажа дотрајалих вирбли са рукохватом и седишта на батеријама за воду, набавка и монтажа нових вирбли са рукохватом и седишта на батеријама за воду. | ком | 80 |  |  |
| 7. | Демонтажа дотрајалих славина за хладну воду, набавка и монтажа нових батерија за хладну воду. | ком | 9 |  |  |
| 8. | Демонтажа дотрајалих батерија т/х, набавка и монтажа нових батерија т/х: |  |  |  |  |
| 8.1. | једноручних | ком | 12 |  |  |
| 8.2. | дворучних | ком | 12 |  |  |
| 9. | Демонтажа дотрајалих батерија за проточни бoјлер набавка и монтажа нових батерија за проточни бојлер. | ком | 12 |  |  |
| 10. | Демонтажа дотрајалих сифона на лавабоима, набавка и монтажа нових сифона. | ком | 32 |  |  |
| 11. | Демонтажа дотрајалих лавабоа, набавка и монтажа нових лавабоа са системом за качење. | ком | 4 |  |  |
| 12. | Демонтажа дотрајалих проточних бојлера од 10л, набавка и монтажа нових проточних бојлера од 10 лит. са флексибилним везама | ком | 2 |  |  |
| 13. | Демонтажа дотрајалих бојлера од 80 лит, набавка и монтажа нових бојлера од 80 л, са флексибилним везама. | ком | 2 |  |  |
| 14. | Рад радника | h | 300 |  |  |
|  | Укупно одржавање санитарних уређаја и инсталације пијаће воде Е) |  |  |  |  |
| F) | Инсталатерски радови |  |  |  |  |
| 1. | Снижавање нивоа подземних вода за обезбе- ђење радова у сувом - црпљење пумпом. | h | 30 |  |  |
| 2. | Демонтажа оштећених цевовода и замена новим са потребним фазонским комадима: |  |  |  |  |
| 2.1. | Поцинкованих водоводних цеви разних пречника | кg | 180 |  |  |
| 2.2. | Пластичних водоводних цеви 16-40 мм | м1 | 180 |  |  |
| 3. | Демонтажа оштећених канализационих це- вовода (азбест-цементних, керамичких, пвц и др, пречника од f110 до f 300 мм) и набавка и монтажа нових цеви са фазонским комадима: |  |  |  |  |
| 3.1. | 110-125пвц, | кг | 60 |  |  |
| 3.3. | 160-315пвц | кг | 60 |  |  |
| 4. | Монтажа нових ЛГ цеви, рачви, ревизија: |  |  |  |  |
| 4.1. | 50 ЛГ цеви, рачви, ревизија и др. | кг | 50 |  |  |
| 4.2. | 0-159 ЛГ цеви, рачви, ревизија и др | кг | 100 |  |  |
| 5. | Монтажа нових ПЕ цеви за пијаћу воду, са свим везама и прикључцима, спојницама, од месинга: |  |  |  |  |
| 5.1. |  1/2“ | м | 50 |  |  |
| 5.2. |  ¾“ | м | 30 |  |  |
| 5.3. |  1“ | м | 30 |  |  |
| 5.4. |  6/4“ | м | 80 |  |  |
| 5.5. |  2“ | м | 80 |  |  |
| 6. | Поправка и израда нових водоводних и канализaционих шахтова, бетоном МB25. | м3 | 9 |  |  |
| 7. | Рад радника | h | 500 |  |  |
|  | Укупно инсталатерски радови F) |  |  |  |  |
| G) | Радови на одржавању спољне хидрантске мреже |  |  |  |  |
| 1. | Машински ископ земље III кат. за ровове или у широком откопу (на месту квара, повремено засићене водом). | м3 | 120 |  |  |
| 2. | Поправка или замена дела оштећеног цевовода од полиетилена: |  |  |  |  |
| 2.1. |  90 | м | 50 |  |  |
| 2.2. |  125 | м | 50 |  |  |
| 2.3. |  140 | м | 50 |  |  |
| 2.4. |  180 | м | 50 |  |  |
| 3. | Заваривање оштећене челичне цеви, различитих пречника, са изоловањем. | ком | 50 |  |  |
| 4. | Замена цеви (цеви наручиоца) различитих пречника и дужина, са свим заваривањима и са изоловањем битулитом + битуменском траком кондор 3 или еквивал. | м | 60 |  |  |
| 5. | Замена или монтажа новог затварача (набавља наручилац ) на цевоводу, са монтажом прирубница: |  |  |  |  |
| 5.1. | Ø  | ком | 3 |  |  |
| 5.2. | Ø 150 | ком | 3 |  |  |
| 5.3. | Ø 100 | ком | 3 |  |  |
| 5.4. | Ø 75-50 | ком | 3 |  |  |
| 6. | Демонтажа, поправка и монтажа затварача: |  |  |  |  |
| 6.1. | Ø  | ком | 1 |  |  |
| 6.2. | Ø  | ком | 1 |  |  |
| 6.3. | Ø 15 | ком | 1 |  |  |
| 6.4. | Ø 1 | ком | 1 |  |  |
| 6.5. | Ø 75-50 | ком | 1 |  |  |
| 7. | Заваривање спојева полиетиленских цеви: |  |  |  |  |
| 7.1. | Ø 9 | ком | 3 |  |  |
| 7.2. | Ø 125 | ком | 3 |  |  |
| 7.3. | Ø 14 | ком | 3 |  |  |
| 7.4. | Ø 18 | ком | 3 |  |  |
| 8. | Поправка или замена хидраната и затварача (материјал набавља наручилац) | kom | 18 |  |  |
| 9. | Рад радника | h | 500 |  |  |
|  | Укупно радови на одржавању спољне хидрантске мреже G) |  |  |  |  |
| H) | Електро радови |  |  |  |  |
| 1. | Набавка и монтажа сијалица 26W/840 lumilux Cool White G24d-3 „Osram dulux D“ или еквивалентно. | ком | 5 |  |  |
| 2. | Galaxis Round 2x26W или еквивалентно | ком | 5 |  |  |
| 3. | Basic 104 4x18W или еквивалентно | ком | 5 |  |  |
| 4. | Флуо цев Т8 18W/765 или еквивалентно | ком | 5 |  |  |
| 5. | Стартер ST 151 4-24W или еквивалентно | ком | 5 |  |  |
|  | Укупно занатски радови A+B+C+E+F+G+H |  |  |  |  |
| VII | Стаклорезачки радови |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажна постојећег стакла, сви припремни радови и постављање новог стакла у киту (силиконском или минијум) или заптивној гуменој траци: |  |  |  |  |
| 1.1. | равног стакла 4мм | м2 | 120 |  |  |
| 1.2. | равног стакла 6мм | м2 | 80 |  |  |
| 1.3. | армираног стакла 6/7мм | м2 | 6 |  |  |
| 1.4. | профилит једноструког стакла | м2 | 220 |  |  |
| 1.5. | профилит двоструког стакла | м2 | 18 |  |  |
| 1.6. | термоизолационог(вакуминиз.) 2x4мм. | м2 | 12 |  |  |
| 2. | Заптивање силиконским и стакларским китом постојеће застакљене браварије. Ова поз. важи само као посебна и не може се, при обрачуну, придодавати претходним. | м1 | 380 |  |  |
| 3. | Рад радника | h | 150 |  |  |
|  | Укупно стаклорезачки радовиVII |  |  |  |  |
|  | Укупно грађевинске и грађевинско занатски послови I+II+III+IV+V+VI+VII |  |  |  |  |

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНЕ И ОБАВЕЗА ИЗВРШИОЦА ТОКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА(саставни су део понуђених цена – не обрачунавају       се посебно, осим оних који су наведени за обрачун у предмеру радова)

Обавеза Понуђача је и да учини следеће:

- Понуду састави са јединичним ценама и према законима и прописима РС

- Радове изводи у континуитету без прекида радних операција, у I,II и III смени, викендима и празницима, до потпуног окончања посла, али не без присуства представника Наручиоца. У цену треба укалкулисати све елементе који формирају цену позиције: норму, услове рада, трошкове материјала и транспорта, фактор фирме, осигурање и остало (не признају се накнадно: коефицијенти по техничким условима, отежавајући услови рада, рад у II и III смени, рад викендима и празницима, прекиди рада, усладиштење и сл.).

- Обезбеди: привремене објекте за ускладиштење грађевинског, осталог и опасног материјала, објекте за боравак, смештај и исхрану радника, алата, објекте за техничко особље и др.

- Набави сав потребан: главни и остали помоћни и потрошни материјал, одговарајућу арматуру, разне држаче, оплату, везни материјал, стиропор, фолије, вреће за паковање демонтираног материјала и сл, осим другачије наведеног. Обавезан је да изгради, монтира и угради материјал. Материјал прописно пакован, на евро палети добро сложен, везан, стабилан и заштићен, а према условима наведеним у карактеристикама материјала у техничкој спецификацији.

- Набавља сав гас за заваривање, електроде, плоче за сечење и брушење метала и бетона и остали потрошни материјал.

- Материјал набави у количини према стварној потреби утврђеној дефектажом.

- Материјал испоручује сукцесивно, у количинама према текућој позицији рада, према динамици напредовања радова, а искључиво по сагласности Наручиоца.

- Набављени материјал складишти на прописан начин и место које одобри Наручилац и користи га у свему по инструкцијама и одобрењу Наручиоца.

- Врши сав транспорт новог материјала, и старог срушеног материјала, до места које одреди Наручилац, у кругу термоелектране до 1 км даљине. Транспорт материјала од стране Извршиоца мора да се врши у одговарајућим возилима, без просипања.

- У случају ремонтних могућности прво користи расположиви материјал Наручиоца. Наручилац задржава право на одлуку по овој одредби.

- Амбалажа се не враћа испоручиоцу.

- Срушени материјал, по врсти, смести и сложи на одређено место, по свим правилима ТЕНТ (паковање, записници, примопредаја и др.) како би био лако доступан, без додатног разврставања, за даљу продају и рециклажу.

- Учуствује у претходним и припремнооперативним радовима, за заваривања на цевима (мерења, обележавања по инструкцијама представника Наручиоцаи, припрему анкера, припрему и учешће при заваривању челичних елемената на цевни систем итд.).

- Обезбеди сву потребну опрему и скелу. Скела је саставни део датих цена.

- Обезбеди заваривача и врши сва заваривања.

- Дефектажу конструкција изврши заједно са представником Наручиоца.

- Поштује време које му је одређено за свакодневни транспорт демонтираног материјала, од коте ±0.00 до депоније за његово одлагање.

- Ценом обухвати све припремне, главне и завршне радове.

- По завршеној целини посла, најдаље у року до 2 дана, места рада очисти од свих остатака, нечистоћа и срушеног материјала, а све врати у првобитно пројектовано стање.

- На позив наручиоца радова у сваком моменту буде спреман за извођење радова.

- Радове изведе квалитетно и стручно, са квалификованом радном снагом и стручним техничким особљем.

- Следећу радну операцију не започиње без прегледане претходне и примљене од стране Наручиоца и оверене и евидентиране у грађевинском дневнику.

- Своје активности прилагођава и усаглашава са дневно организационом динамиком радова на објекту. Да својом диспозицијом радова обезбеди и извођење радова других извођача у ремонту.

- Сва осигурања: за транспорт, несреће, пожар, провалне крађе, обавеза је Извршиоца и јемство иде на његов терет.

Квалитет, обавезе

- Извршилац радове мора да изведе у квалитету по важећим законима и техничким прописима и по  прописној технологији за конкретну врсту посла.

- Контрола обухвата и: контролу основних материјала и контролу облика и димензија, контролу стандардности готових производа, као и контролу финалне обраде и готове конструкције.

- Контролу квалитета изведених радова врше: овлашћено лице Извршиоца и представник Наручиоца, а Извршилац је обавезан, ради прегледа, да прекине радове у сваком тренутку који одреди Наручилац. Контрола квалитета се врши непрекидним праћењем и контролом рада.

- Уколико се констатује визуелно или пробом на градилишту или на други начин, да материјал није одговарајући, по захтеву Наручиоца о свом трошку: врши испитивање набављеног материјала сваке испоруке.

- Осим наведених услова, Понуђач и произвођач подлежу и одредбама закона о одговорности произвођача ствари са недостатком-служб. гл. бр. 101 од 21.11.2005

- Понуђач је обавезан да омогући Наручиоцу и контролу процеса производње материјала у фабрици произвођача укључујући и провере материјала на лицу места.

- Понуђач је дужан да Наручиоцу на његов захтев омогући приступ код подизвођача, и произвођача, ради установљавања квалификације (пре овере уговора).

ТЕХНИЧКA АДМИНИСТРАЦИЈА, ЕВИДЕНЦИЈА И ОБРАЧУН РАДОВА

Техничку документацију, администрацију и евиденцију на градилишту Извршилац систематски организује, тако да се она одвија упоредо са током радова без и најмањег закашњења, како би се преко ње пратио развој послова, кретање радне снаге, допрема материјала и контрола рокова извршења (грађевински дневник, грађевинска књига, оперативни планови и др.).

У грађевинску књигу се уписују сви премерени подаци о извршеним радовима са потребним скицама. Обрачунски нацрти, су обавезни и чине саставни део грађевинске књиге. За радове који касније постају невидљиви треба обавезно уцртати у књигу и скице са тачним мерама.

Свакодневно вођење грађевинског дневника и остале техничке евиденције је обавезно. Руководилац радова Извршиоца и представник Наручиоца заједно врше премере радова, нарочито оне чије је премеравање по завршетку немогуће.

Извршилац води грађевинску књигу под контролом Наручиоца, а Извршилац је одговоран за тачност података.

Извршилац је обавезан да  изради детаље и цртеже изведеног стања у склопу грађевинске књиге, затим фото-запис о дефектажи и демонтажи, и детаљним снимцима (и у електронској форми) о извођењу радова.

Обрачунавање и пријем радова

Обрачун изведених количина радова врши се према предмерима радова, и стварно извршеној количини.

Обрачун материјала врши се према датој јединици мере.

Обрачун позиције кг материјала извршиће се према испорученој маси материјала у (кg, м3) који се угради. При обрачуну се не признаје расут материјал, просипања, неодговорног: складиштења, чувања и употребе или због његове неисправности, непогодности и неприпремљености за рад

Пре истовара из возила: допремљен материјал из фабрике, фабричку отпремницу и улаз материјала у круг ТЕНТ-А, контролише и оверава наручилац радова. При обрачуну радова се неће признати материјал који није проверен и верификован од стране наручиоца при уласку у ТЕНТ-А.

Привремене ситуације извршилац подноси наручиоцу на оверу за обављену једну целину, или делимично извршену динамичким планом предвиђену обавезу.

Окончана ситуација се саставља после свих обављених радова, и када је провери и одобри наручилац служи као окончан обрачун између извршиоца и наручиоца.

При обрачуну, под извршеном јединицом мере (м/, м2, м3, кg ) сматраће се комплетно oбављена радна операција, укључујући израђене и уграђене све саставне делове и елементе: челичне и лимене (разне подконструкције, анкере, држаче, носаче, облоге и сл), влакнасти и заптивни материјал, ужад, везивне материјале (китове, малтере, и др.),  спојне материјале, завртњеве, траке бетон, опеку, плоче, траке,  полистирен, полиетилан, пвц материјале и и др).

ОБАВЕЗА НАРУЧИОЦА ЈЕ:

- Да обезбеди привремено коришћење електричне енергије и воде за потребе извршења радова.

- Да организује стручно-техничку контролу квалитета обављених радова.

НАПОМЕНЕ:

* Планирати припреме, за ремонт, од  маја 2014.г.

ПРИЛОГ :

- Записник о детаљним информацијама о упознавању са објектом и предметом рада

- Решење Одговорног извођача радова

- Изјава о одговорности за све активности на објектима ТЕНТ-А

Понуђач

---------------------------------

ИЗЈАВА

Изјављујемо да за предметни посао (по ЗСУ 000997) потпуну одговорност за све активности на објектима ТЕНТ-А, за рад на скелама и са скелама и за безбедан и здрав рад, сноси Понуђач / Извршилац.

Понуђач / Извршилац

----------------------------------------

На основу статута предузећа (оснивачког акта) чл. _______________________ доносим следеће

Р Е ШЕ Њ Е

Одређује се ____________________________________________________ за одговорног

( име и презиме одговорног лица)

извођача   радова   на   објекту   ТЕНТ-А   за   послове   по   ЗСУ 000997                   и        уговору

бр.___________________  од ________________________.   Именовани је обавезан да се

придржава: закона и прописа безбедности и здравља на раду, остале важеће законске и техничке регулативе и процедуре ТЕНТ, као и да их свакодневно примењује при организацији посла и извршењу радова.

Дана  _____________________

МП				Д И Р Е К Т ОР

_______________________________

ЗАПИСНИК

о упознавању са објектом и детаљним информацијама o конструкцијама

000997

дана ........................................... по упиту бр. ........................................................,

представник предузећа ............................................................................................,

( назив фирме )

.................................................................................................................................,

(име представника предузећа )

се, на лицу места, детаљно упознао са објектом и предметом рада.

Овим записником Понуђач/Извођач изјављује да је добио све потребне информације и разјашњења, о предмету рада, које су га интересовале и да нема никаквих нејасноћа ни по ком питању.

Дана ........................................                                                     за Понуђача:

у ТЕНТ-А, Обреновац                                                     ........................................................

Потврђује да се Понуђач упознао са објектом и предметом рада

........................................................................................................

( представник / надзор ТЕНТ-А )

* Записник је обавезан и саставни је део понуде и уговора. Без њега се понуда сматра

неисправном и неће се разматрати.

ТЕНТ-А грађевинско одржавање

Б.Живковић дипл. инг.

31.01.2014.

На основу статута предузећа (оснивачког акта) чл. _______________________ доносим следеће

Р Е ШЕ Њ Е

Одређује се ____________________________________________________ за одговорно

( име и презиме)

лице за Безбедност и здравље на раду на   објекту   ТЕНТ-А   за   послове   по

ЗСУ 000997  и        уговору   бр.___________________  од ________________________.

Именовани је обавезан да се придржава и спроводи законе и прописе безбедности и здравља на раду, остале важеће законске и техничке регулативе и процедуре ТЕНТ, као и да их свакодневно примењује при организацији посла и извршењу радова.

Дана  _____________________

МП				Д И Р Е К Т ОР

_______________________________

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБРАЗАЦ БР. 2.

6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

ОБРАЗАЦ БР. 3.

7.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 4.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 5.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

ОБРАЗАЦ БР. 6.

10. СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

ОБРАЗАЦ БР. 7.

11.  ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

12.  МОДЕЛ УГОВОРА