ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара број 5063: Уље за регулацију турбине

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам измену конкурсне документације за јавну набавку број 5063  , а која се односи на набавку добара Уље за регулацију турбине

Измена 1:

У делу 3.конкурсне документације“ УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ“,  на страни 11/55  мења се Напомена

која сада гласи                    Напомена:

Уколико се нуди одговарајуће уље за исто доставити уз понуду.

За тај производ/одговарајући извештај експлоатационог испитивања са лабораторијском анализом независне акредитоване лабораторије за конкретан случај тј. доказ да је уље које је понуђено као одговарајуће компатибилно са постојећим уљем у систему (Castrol, тип „Anvol PE 46 XC) , да се може  мешати у свим међусобним односима. Извештаје о испитивању смеше уља према спецификацији у прилогу налога          ( прилог бр.1  и  прилог бр. 2 ). Лабораторија мора бити акредитована по стандарду ISO/IEC17025 или одговарајући. Уколико понуђач не поседује узорак Castrol-овог  уља тип „ Anvol PE 46 XC “ за испитивање компатибилности исто може добити у ТЕНТ Б.

ИЛИ

Деклaрацију (на меморандуму  произвођача уља) о компатибилности понуђеног уља са уљем које је сада у примени (на захтев ТЕНТ ће доставити узорак) за смеше

25 ново:75  постојеће

50 ново:50  постојеће

75 ново:25  постојеће

Измена 2 :

У делу 5..конкурсне документације“ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА-“,  на страни 30/55 мења се део под називом

„ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:“

који сада гласи

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде - образац бр. 1.

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - образац бр. 2.

- Образац изјаве о независној понуди -образац бр. 4.

- Доказ о усаглашености  у складу са захтевом из Техничке спецификације.(Уколико се у понуди нуди одговарајуће уље)

Измена 3 :

У делу 11.конкурсне документације“ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ“,  на страни 51-52/55 мења се део који се односи на доказе које је потребно приложити уз понуду .

који сада гласи:                             „Уз понуду доставити:“

- 1. Извештаје о испитивању понуђеног уља према спецификацији у прилогу налога

( прилог бр.1 ). Известаји о испитивању могу бити од произвођача или независне акредитоване лабораторије. Лабораторија мора бити акредитована по стандарду ISO/IEC17025 или одговарајући. Узорак испитиваног уља може бити из друге шарже у односу на шаржу уља која ће бити испоручена у случају добијања уговора.

- 2. Препоруку произвођача парних турбина (Сименс, Алстом, ЛМЗ или неког другог произвођача парних турбина) за коришћење понуђеног уља на турбопостројењима.

Уколико се нуди одговарајуће уље за исто доставити уз понуду

1. За тај производ/одговарајући извештај експлоатационог испитивања са лабораторијском анализом независне акредитоване лабораторије за конкретан случај тј. доказ да је уље које је понуђено као одговарајуће компатибилно са постојећим уљем у систему (Castrol, тип „Anvol PE 46 XC) , да се може  мешати у свим међусобним односима. Извештаје о испитивању смеше уља према спецификацији у прилогу налога          ( прилог бр.1  и  прилог бр. 2 ). Лабораторија мора бити акредитована по стандарду ISO/IEC17025 или одговарајући. Уколико понуђач не поседује узорак Castrol-овог  уља тип „ Anvol PE 46 XC “ за испитивање компатибилности исто може добити у ТЕНТ Б.                                                                             ИЛИ

1.1  Декларацију (на меморандуму  произвођача уља) о компатибилности понуђеног уља са уљем које је сада у примени (на захтев ТЕНТ ће доставити узорак) за смеше

25 ново:75  постојеће

50 ново:50  постојеће

75 ново:25  постојеће

Остали технички захтеви

Услови термина производње и испоруке уља:

Испоручено уље не може бити произведено раније од 18 месеци пре испоруке.

При испоруци уз отпремницу обавезно доставити списак шаржи са количинама уља по свакој шаржи.

Гаранција:  6.000 часова рада од уградње (сипања) за количину комплетно замењеног уља, али  не дуже од 12 месеци, у зависности шта прво истекне, с тим да уградња мора бити најкасније до aвгуста  2015.год.

Испоручиоц ће бити на одговарајући начин, благовремено обавештен о датуму сипања уља.

Испитивање уља након испоруке:

Након испоруке Наручилац ће извршити контролно испитивање уља о свом трошку,  према спецификацији у прилогу  налога ( прилог 1 ) код независне лабораторије. Узимање узорака из буради вршиће се заједно са Испоручиоцем. Амбалажа за узорковање је обавеза Испоручиоца. Термин узимања узорака је најкасније 5 дана по испоруци. Уколико се испоручује уље из различитих шаржи, узимање узорака и испитивање се врши из сваке шарже по један узорак. Резултати испитивања се достављају Испоручиоцу најкасније 25 дана од узимања узорака.  Уколико  резултати контролног испитивања одступају од вредности  резултата испитивања, предатих уз понуду више од захтева стандарда, наведених спецификација и одобрења, Испоручилац је обавезан да врати испоручену количину  и испоручи уље уговорених карактеристика.

Доказивање гарантованих карактеристика уља у периоду гаранције:

У гаранцијском периоду потребно је да Испоручилац преко акредитоване лабораторије или са произвођачем уља, кроз техничку подршку врши контролно испитивање уља. Ово подразумева, пре свега ангажовање произвођача уља због оцене физичко-хемијских карактеристика и давања услова и препорука  за даљу експлоатацију. Узорковање и испитивање уља биће једном, непосредно пре истека гарантног  периода. Узорковање и испитивање уља је обавеза Испоручиоца уља тј. пада на терет Испоручиоца. Врсте и методе испитивања су исте као при испоруци.

Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Измена 4 :

У делу 11.конкурсне документације“ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ“,  на страни 52/55 мења се „Прилог 1“

који сада гласи:                                Прилог 1:

VRSTE I METODE ISPITIVANJA NOVOG sintetickog vatrootpornog hidraulicnog uljana bazi estera fosforne kiseline

| Red. br. | Vrste ispitivanja | metoda | Jedinica merenja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izgled | vizuelno | opisno |
| 2 | Boja | ISO 2049 | opisno |
| 3 | Sadržaj vode | ASTM D95 | % |
| 4 | Gustina na 15 ºC | ISO 3675 | kg/dm3 |
|  |  | ASTM D1298 | kg/ dm3 |
| 5 | Kinematička viskoznost na 40°C | ISO 3104 | mm2/s |
|  |  | ASTM D445 | mm2/s |
| 6 | Kinematička viskoznost na 100°C | ISO 3104 | mm2/s |
|  |  | ASTM D445 | mm2/s |
| 7 | Indeks viskoznosti | ISO 2909, | brojna vrednost |
| 8 | Tačka paljenja | ISO 2592 | ºC |
|  |  | ASTM D92 | ºC |
| 9 | Tačka stinjavanja | ISO 3016 | ºC |
|  |  | ASTM D97 | ºC |
| 10 | Deaerecija | ASTM D3427 | minut |
| 11 | Deemulzivnost | ISO 6614 | minut |
|  |  | ASTM D1401 | minut |
| 12 | Kiselinski broj, TAN | ISO 6618 | mg KOH/kg |
|  |  | ASTM D664 A | mg KOH/kg |
| 13 | Sadrzaj elemenata - ICP | ASTM D5185 |  |
| 14 | Penušanje za sekvencu I | ASTM D892 | ml |
| 15 | Oksidaciona stabilnost | ASTM D2272 | min |
| 16 | Sediment,talog |  | vol% |

Измена 5 :

У делу 11.конкурсне документације“ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ“,  на страни 53/55 мења се „Прилог 2“

који сада гласи:

ПРИЛОГ бр. 2

Понуђач је дужан да достави декларацију о компатибилности понуђеног уља са уљем које је сада у примени/на захтев ТЕНТ ће доставити узорак/

Третирање смеше уља, исте основе, два произвођача у односима 25:75, 50:50, 75:25

Уз декларацију доставити и резултате испитивања  (тестираних смеша) из акредитоване лабораторије.

Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Сходно наведеним изменама Наручилац ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење и отварање понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

У Обреновцу,

25.06.2014.године

Комисија  за јавну набавку бр. 5063