ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ

НИКОЛА ТЕСЛА д.о.о.

1150 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

Тел: 011/875-50-11; Факс: 011/875-55-00

www.jptent.com

Предмет: појашњење по ЈН 1440/2013-КЛИМА УРЕЂАЈИ

Предмет: Јавна набавка број  ЈН 1440/2013-КЛИМА УРЕЂАЈИ

Питање:

- Na strani 28 konkursne dokumentacije  JN br 1440/2013 ( predmet Klima uređaji ) pod rednim brojem 1 I 2  nije precizno definisano koje klime se traze (obične ili inverter) I koji rashladni kapacitet.

- 1. Koja je namena prostorije koja se hladi (laboratorija , ...) i da li se traži  regulacija temperature u uskim okvirima?

- 2. Kada i kome se možemo najaviti da pogledamo pomenutu prostoriju sa klima ormanima?

Одговор:

- У техничкој спецификацији под тачком 1 и 2 тражени су клима уређаји са обичним компресором , а расхладни капацитет постоји, и то су следећи:

- под тачком 1 од 5.000Btu

- под тачком 2 од 12000 Btu

- 1. Намена просторије из техничке спецификације под тачком 4 и 4.1 је следећа. У просторији су смештени ормни са електро сигналима за управљање блоком у ТЕ Колубари, који захтевају стално хлађење у току рада блока. Није тражена регулација темеретуре у уским оквирима.

- 2. Конкурсном документацијом није обавезна  посета понуђача. Понуђачи могу извршити посету до 03.11.2013. год. са писменом најавом 1 дан раније на e-mail:

ivko.vukasinovic@tent.rs и на телефон 064/8409-750 или,

branislav.stefanovic@tent.rs и на телефон 064/8409-582

Велики Црљени

16.09.2013.год

Председник комисије по ЈН-1440/2013

Ивко Вукашиновић дипл.инж.

_____________________

Број регистрације: БД  108436/2006							      ТЕ КОЛУБАРА

ПИБ: 101217456                                                                                                                                          11563 Велики Црљени, Улица 3. октобра 146

Рачун: 205-48308-82  Комерцијална Банка, А.Д. Београд			                              Тел /Факс: 011/8162-310;: 011/8122-058

# Text boxes

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ