ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ

НИКОЛА ТЕСЛА д.о.о.

1150 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

Тел: 011/875-50-11; Факс: 011/875-55-00

www.jptent.com

Предмет: појашњење по ЈН 1440/2013-КЛИМА УРЕЂАЈИ

Предмет: Јавна набавка број  ЈН 1440/2013-КЛИМА УРЕЂАЈИ

Питање:

- Kakvo je izduvavanje klima ormana podnog – izduvavanje u podignuti pod ( ukoliko ga ima), izduvavanje nagore (iznad klima ormana) ili izduvavanje duž poda (displacement)

- Savremeni klima ormani imaju scroll kompresore, koji nisu inverteri. Zbog čega se insistira na invertorski vođenim dvostrukim rotacionim kompresorim

Одговор:

  - Издувавањед охлађеног ваздуха је чеоно, у околни простор, са унутрашње јединице клима ормана. Може да буде и бочно са клима ормана, битно је да се охлђени ваздух издувава у околни простор који се хлади

  - Тражи се инверторски вођени клипни компресор због намене просторије која се хлади, тј. ангажовање је стално у току рада блока у нашој Термоелектрани.

Велики Црљени

13.09.2013.год

Председник комисије по ЈН-1440/2013

Ивко Вукашиновић дипл.инж.

_____________________

Број регистрације: БД  108436/2006							      ТЕ КОЛУБАРА

ПИБ: 101217456                                                                                                                                          11563 Велики Црљени, Улица 3. октобра 146

Рачун: 205-48308-82  Комерцијална Банка, А.Д. Београд			                              Тел /Факс: 011/8162-310;: 011/8122-058

# Text boxes

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ