| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: 	Измена конкурсне документације за Јавну набавку бр. 7025 - Мерна опрема за процесна и електрична мерења

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. ЗЈН, обавештавамо Вас да је Наручилац извршио следећу измену конкурсне документације за Јавну набавку бр. 7025, и то:

- Због продужења рока испоруке, додатне документације која се прилаже уз понуду и измене саме спецификације за набавку на одређеним позицијама, мењају се следећи делови конкурсне документације:

- део 3. конкурсне документације – „Упутство понуђачима како да сачине понуду“, односно тачка 3.9. – „Остали захтеви наручиоца“:

        - тачка  „Рок испоруке добара“ сада гласи: „Рок испоруке добара не може бити дужи од 60 дана од дана обостраног потписивања уговора“;

- део 3. конкурсне документације – „Упутство понуђачима како да сачине понуду“, односно тачка 3.22. – „Докази и обрасци које понуђач мора да достави у понуди“:

        - додаје се нова подтачка и гласи: „Изводе из каталога произвођача на српском или енглеском језику“;

- део 4. конкурсне документације, образац бр. 1 – „Образац понуде“:

        - позиција бр. 30, колона „Предмет набавке“ сада гласи:

„Капиларни контактни термометар,

Температурни опсег 0 - 120 C,

Ø130 mm или Ø150 mm

Класа тачности 1.0

Дужина сонде L 150mm, Ø8 mm, М12x1.5, 2NO+2NC, 18VА 10W 220AC

Механичка заштита IP 65

Дужина капилара L 5000 mm, комплет нерђајући челик“;

        - позиција бр. 31, колона „Предмет набавке“ сада гласи:

„Капиларни термометар

Температурни опсег 0 - 120 C ,

Ø130 mm или Ø150 mm

Класа тачности 1.0

Дужина сонде L 150mm , Ø8 mm, М12x1.5

Механичка заштита IP 65

Дужина капилара L 5000 mm, комплет нерђајући челик“;

        - страна 27/56, тачка „Рок испоруке добара“, мења се напомена одвојена заградама и сада гласи: „(не дужи од 60 дана од дана обостраног потписивања уговора)“;

- део 5. конкурсне документације, образац бр. 2 – „Образац структуре понуђене цене“:

        - позиција бр. 30, колона „Назив артикла / предмер радова“ сада гласи:

„Капиларни контактни термометар,

Температурни опсег 0 - 120 C,

Ø130 mm или Ø150 mm

Класа тачности 1.0

Дужина сонде L 150mm, Ø8 mm, М12x1.5, 2NO+2NC, 18VА 10W 220AC

Механичка заштита IP 65

Дужина капилара L 5000 mm, комплет нерђајући челик“;

        - позиција бр. 31, колона „Назив артикла / предмер радова“ сада гласи:

„Капиларни термометар

Температурни опсег 0 - 120 C ,

Ø130 mm или Ø150 mm

Класа тачности 1.0

Дужина сонде L 150mm , Ø8 mm, М12x1.5

Механичка заштита IP 65

Дужина капилара L 5000 mm, комплет нерђајући челик“;

- део 10. конкурсне документације – „Техничке спецификације и техничка документација:

        - позиција бр. 30, колона „Предмет набавке“ сада гласи:

„Капиларни контактни термометар,

Температурни опсег 0 - 120 C,

Ø130 mm или Ø150 mm

Класа тачности 1.0

Дужина сонде L 150mm, Ø8 mm, М12x1.5, 2NO+2NC, 18VА 10W 220AC

Механичка заштита IP 65

Дужина капилара L 5000 mm, комплет нерђајући челик“;

        - позиција бр. 31, колона „Назив артикла / предмер радова“ сада гласи:

„Капиларни термометар

Температурни опсег 0 - 120 C ,

Ø130 mm или Ø150 mm

Класа тачности 1.0

Дужина сонде L 150mm , Ø8 mm, М12x1.5

Механичка заштита IP 65

Дужина капилара L 5000 mm, комплет нерђајући челик“;

        - страна 56/56, део „Напомена“, додаје се нова подтачка и гласи: „Уз понуду обавезно доставити изводе из каталога произвођача на српском или енглеском језику“;

- Ова измена конкурсне документације ће бити саставни део Уговора о купопродаји који ће бити сачињен уколико се испуне услови за доношење одлуке о додели уговора.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Радиша Живановић, члан комисије за ЈН