| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

телефакс: 011/8111-988

e-mail: slavisa.zecevic@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број : 003903

-Отворени поступак -

Предмет  јавне набавке : Појединачна мерења емисије загађујућих материја и баждарење анализатора за континуално мерење емисије загађујућих материја и АСТ тест за ПД ТЕНТ ( ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕК и ТЕМ)

Обреновац,   2014.год.

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за отворени поступак

Појединачна мерења емисије загађујућих материја и баждарење анализатора за континуално мерење емисије загађујућих материја и АСТ тест за ПД ТЕНТ ( ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕК и ТЕМ)

ЈН бр. 003903

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 5. | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| 6. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 7 | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 8 | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 9 | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 10. | СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ |
| 11 | ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА |
| 12 | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 13 | ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Обреновац, 2014. год.

| 1.1 | Назив и адреса наручиоца | ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Огранак друштва - назив и адреса | ПД ТЕНТ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| 1.3 | Интернет страница наручиоца | www.tent.rs |
| 1.4 | Врста поступка | Отворени поступак |
| 1.5 | Предмет јавне набавке | Набавка УСЛУГЕ Појединачна мерења емисије загађујућих материја и баждарење анализатора за континуално мерење емисије загађујућих материја и АСТ тест за ПД ТЕНТ ( ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕК и ТЕМ) |
| 1.6 | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7 | Контакт | slavisa.zecevic@tent.rs |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обреновац, 2014. год.

Опис предмета јавне набавке

Појединачна мерења емисије загађујућих материја и баждарење анализатора за континуално мерење емисије загађујућих материја и АСТ тест за ПД ТЕНТ ( ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕК и ТЕМ)

Назив и ознака из општег речника набавке

90731000 услуге у вези са загађењем ваздуха; 50433000 услуге калибрације (баждарења);

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Обреновац, 2014. год.

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), доноси се

Упутство понуђачима како да сачине понуду

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача.

3.2.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу ТЕНТ Б Ушће Поштански фах 35 у року од 32 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 25.08.2014. године до 10:00 часова са назнаком: "Понуда за ЈН бр. 003903 не отварати уручити Славиши Зечевићу“. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 10:30 часова у просторијама ПКА, огранак друштва ТЕНТ Б, Ушће Поштански фах 35, 11500 Обреновац. Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3 дана, од дана отварања, бити достављен свим понуђачима.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. Образац понуде се попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Понуђач може доставити само једну понуду.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3.3. ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

3.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Привредно друштво ,,Термоелектране Никола Тесла'' д.о.о., огранак друштва ТЕНТ Б Ушће Поштански фах 35 11500 Обреновац са назнаком:

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку услуге –

Појединачна мерења емисије загађујућих материја и баждарење анализатора за континуално мерење емисије загађујућих материја и АСТ тест за ПД ТЕНТ ( ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕК и ТЕМ), ЈН бр. 003903“

или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку услуге –

Појединачна мерења емисије загађујућих материја и баждарење анализатора за континуално мерење емисије загађујућих материја и АСТ тест за ПД ТЕНТ ( ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕК и ТЕМ), ЈН бр. 003903“

или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку услуге –

Појединачна мерења емисије загађујућих материја и баждарење анализатора за континуално мерење емисије загађујућих материја и АСТ тест за ПД ТЕНТ ( ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕК и ТЕМ), ЈН бр. 003903“

3.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

3.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .

- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

3.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача.

- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

- Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

3.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Понуде са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.

- Рок   извршења услуга:

12 месеци од дана потписивања уговора.

- Место извршења услуга и паритет:

Понуда се даје на паритету ф-ко место извршења, а место извршења услуга су: сви огранци ПД ТЕНТ-а ( ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног 44-11500 Обреновац; ТЕНТ Б Ушће – Поштански фах 35; ТЕК - Велики Црљени бб, ТЕМ – 35210 Свилајнац, Ђуре Ђаковића 63).

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

3.10.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудамадо отварања понуда.

3.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди морају бити исказане у динарима без ПДВ, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте, и друге зависне трошкове).

- Цена је фиксна за цео период трајања уговора.

3.12. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Ако је у Понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92 ЗЈН.

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

3.13. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ (уколико је процењена вредност јавне набавке већа од 250.000.000 динара за добра и услуге и већа од 500.000.000 динара за радове, члан 57. став 4. ЗЈН).

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

3.14. ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА

Изабрани Понуђач је дужан да достави:

- Банкарску гаранцију за добро извршење посла

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора  преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Кредитни рејтинг из предходног става додељује рејтинг агенција која се налази на листа подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или посебна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих И сертификованих рејтинг агенција  коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржиште (ЕСМА).

3.15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

- Уколико уговор буде додељен понуђачу који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке исти је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

3.16. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

3.17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

3.18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. Став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајучом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлилази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 10 дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2 дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

3.19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац ће одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. И 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од предходне три године.

- Доказ из предходног става  може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

3.20. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

1 .Критеријум за оцењивање понуда je НАЈНИЖА ЦЕНА

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 15 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача. У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86.  став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

3.21. РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:

- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио дужи рок важности понуде. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају сте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.

3.22. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 5.

3.23. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.

- Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН.

3.24. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружењеу њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка,такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

3.25. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог Закона.

3.26.УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

3.27. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац је дужан да у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права закључи уговор са изабраним Понуђачем.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

| Електропривреда Србије - ЕПС Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |  |
| --- | --- |
|  | ЕПС Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет јавне набавке:

Појединачна мерења емисије загађујућих материја и баждарење анализатора за континуално мерење емисије загађујућих материја и АСТ тест за ПД ТЕНТ ( ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕК и ТЕМ)

4. Образац понуде

Обреновац, 2014. год.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В)

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели  потребно је копирати табелу  и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

#### ПОНУДА БР. ________ од __.__.2014. године

По јавној набавци број 003903

| Ред. број | Предмет набавке | Износ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Појединачна мерења ТЕНТ А |  |
| 2. | Појединачна мерења ТЕНТ Б (са помоћном котларницом ТЕНТ Б) |  |
| 3. | Појединачна мерења ТЕК (х2) |  |
| 4. | Појединачна мерења ТЕМ |  |
| 5. | Испитивaњe испрaвнoсти aутoмaтских мeрних систeмa (AMС) TEНT A |  |
| 6. | Испитивaњe испрaвнoсти aутoмaтских мeрних систeмa (AMС) TEНT Б |  |
| 7. | Испитивaњe испрaвнoсти aутoмaтских мeрних систeмa (AMС) TE КОЛУБАРА |  |
| 8. | Испитивaњe испрaвнoсти aутoмaтских мeрних систeмa (AMС) TE MOРАВА |  |

** НАПОМЕНА: Јединичне цене појединачних мерења и контролних тестова исправности АМС понуђач је дужан да попуни у табелама које су дате у тачки 13. Конкурсне документације - Техничке спецификације и Техничка документација. Уколико понуђач не попуни јединичне цене, понуда ће бити оцењена као неприхватљива.

УКУПНО: ____________________ динара

ПДВ     :_____________________ динара

ЗА УПЛАТУ:__________________динара

- Рок и начин плаћања: (45 дана) ____ дана

- Важност понуде:

________________________________________________________________________

(не краће од 45 дана од дана отварања понуда)

- Рок извршења: (12 месеци од дана потписивања уговора): ___________________________________

- Место извршења  и паритет: ________________________________________________________________________

(ТЕНТ А Обреновац, ТЕНТ Б Ушће, ТЕК В.Црљени и ТЕМ Свилајнац), Ф-ко место извршења.

- Остало:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум 					 Понуђач

М. П.

__________________________

________________________________

М.П.                    Подизвођач

________________________________

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обреновац, 2014. год.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Редни број | Услови: | Докази: |
| --- | --- | --- |
| 1. | - да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК:Извод из регистра Агенције за привредне регистре Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | - ПРАВНО ЛИЦЕ: - За кривична дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html - За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. -Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита." - за законског заступника - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова– захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.» НАПОМЕНЕ које важе и за физичко и за правно лице: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити СВЕ доказе И за правно лице И за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | - да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности - ПРЕДУЗЕТНИК:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности -ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |
| 4. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 5. | -да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке. | Дозволa Министарства надлежног за послове заштите животне средине да врши мерење емисије загађујућих материја у ваздух Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ дужан је да достави сваки понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставља и за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача. - Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. |
| 6. | - да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и права на интелектуалну својину. | Потписан и печатом оверен ,,ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А '' (Образац 5.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 7. | - да располаже неопходним пословним капацитетом: да је у последње три године (2011.,2012 и 2013.г.) понуђач извршио услуге мерења емисије из ложишта на чврста горива са топлотном снагом већом од 50МWth минималне укупне вредности 7.000.000,00 динара без ПДВ (тражи се вредност извршених услуга а не вредност из закљученог уговора, за сваку годину појединачно) | Попуњен, потписан и оверен образац Списак извршених услуга - стручне референце (образац бр. 6.) и потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца - купаца (образац бр. 7.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, уколико више њих заједно испуњавају услов (референце) овај доказ доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 8. | - да располаже довољним техничким капацитетом: - Лабораторија која врши мерење мора бити акредитована од стране Акредитационог тела Србије или одговарајућег акредитационог тела за послове мерења емисије загађујућих материја. Два комплета сонди за узорковање прашкастих материја минималне дужине 4 m . | Потврда издата од стране националног Акредитационог тела Србије или одговарајућег акредитационог тела. Изјава којом се гарантује да понуђач поседује тражене сонде, у слободној форми потписана и оверена печатом понуђача. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе испуни тражени услов). У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 9. | - да располаже довољним кадровским капацитетом: Да понуђач има запосленo или уговором ангажовано сходно члановима 197-202 Закона о раду, минимум: 1 Технички одговорно лице са одговарајућим квалификацијама према Правилнику о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања (Сл. глaсник РС бр. 1/12) 1 Заменика технички одговорног лица услови за ово лице су исти као за технички одговорно лице. Техничко особље:минимум 2 лица са одговарајућим квалификацијама према наведеном Правилнику Помоћне раднике: најмање 2 лица са одговарајућим квалификацијама са стеченим средњим образовањем (III и IV степен) према наведеном Правилнику. | За позиције 1),2),3),4) А) М образац пријаве на обавезно социјално осигурање запослених И Б) Радна књижица или уговор о ангажовању сходно члановима 197-202 Закона о раду. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове (тачке од 1 до 6 овог обрасца) и додатне услове (тачаке од 7. до 9. овог обрасца), биће одбијена као неприхватљива.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде - образац бр. 1.

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - образац бр. 2.

- Образац изјаве о независној понуди -образац бр. 4.

- Попуњена, потписана и печатом оверена Техничка спецификација наручиоца

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

   Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, који је почео са радом од 01.09.2013. године, а који води Агенција за привредне регистре, нису дужни  да доставе доказе под бројем 1 до 4 (члан 75. став. 1. тачка 1 до 4 ЗЈН). Понуђачи (чланови заједничке понуде, подизвођачи) су дужни да у понуди јасно наведу, у слободној форми, да се налазе у Регистру понуђача.

  Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

  Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

  Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)"

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4 и 6. овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројем од 7. до 9. овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу. Услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН (тачка 5. Овог обрасца)  дужан је да достави сваки понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

ПОДИЗВОЂАЧИ

Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 4 и 6. овог обрасца. Доказ за испуњење услова из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН (тачка 5. овог обрасца)  доставља се и за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача.  Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношење одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену кипију свих или појединих достављених доказа.

- Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверене копије тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

- Kонкурсна документација

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Обреновац, 2014. год.

За понуду бр._____________ од______________2014 год.

(I део)

| Ред.број | Назив артикла/предмер радова | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ(дин) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Појединачна мерења ТЕНТ А |  |  |
| 2. | Појединачна мерења ТЕНТ Б (са помоћном котларницом ТЕНТ Б) |  |  |
| 3. | Појединачна мерења ТЕК (х2) |  |  |
| 4. | Појединачна мерења ТЕМ |  |  |
| 5. | Испитивaњe испрaвнoсти aутoмaтских мeрних систeмa (AMС) TEНT A |  |  |
| 6. | Испитивaњe испрaвнoсти aутoмaтских мeрних систeмa (AMС) TEНT Б |  |  |
| 7. | Испитивaњe испрaвнoсти aутoмaтских мeрних систeмa (AMС) TE КОЛУБАРА |  |  |
| 8. | Испитивaњe испрaвнoсти aутoмaтских мeрних систeмa (AMС) TE MOРАВА |  |  |
|  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

** Напомена за Понуђаче:

ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ ЗА МЕРЕЊА И ЕТАЛОНИРАЊА ПОПУНИТИ У ДЕЛУ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ СА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ  (ОБАВЕЗНО)

КОЛОНЕ (3, 4) ИЗ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| М - материјал и роба | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| У - услуга | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| 2 Међузбир |  |
| ( 1 + 2 ) = УКУПНO | 100 % |

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

..................................................................

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колони 3. уписати колико износи укупна цена без ПДВ

- у колони 4. уписати колико износи укупна цена са ПДВ

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе (М) и услуга (У) у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Обреновац, 2014. год.

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

Понуђач сноси трошкове израде понуде.

Уколико има неких трошкова израде понуде, понуђач је потребно да их унесе у табелу.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

8.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Обреновац, 2014. год.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке Појединачна мерења емисије загађујућих материја и баждарење анализатора за континуално мерење емисије загађујућих материја и АСТ тест за ПД ТЕНТ ( ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕК и ТЕМ), бр. 003903 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

Обреновац, 2014. год.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

10. СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Обреновац, 2014. год.

|  | Референтни наручилац | Лице за контакт и број телефона | Предмет уговора | Датум закључења уговора | Вредност извршених услуга без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност извршених услуга без ПДВ |  |

Датум                                         М.П.	Потпис понуђача

_______________________                  _______________________________

Напомена: У случају да понуђач има више од 7 закључених и реализованих референтних уговора образац фотокопирати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

11. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Обреновац, 2014. год.

Купац предметних добара/Корисник услуге/Инвеститор радова: _________________________________________________

(назив и адреса)

Лице за контакт: __________________________________________________________

(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је__________________________(навести назив понуђача) за наше потребе извршио.......................................................  (навести предмет јавне набавке) у уговореном року, обиму и квалитету, а да у гарантном року није било рекламација на исте.

| Датум закључења уговора | Вредност уговора у динарима без ПДВ | Вредност извршених услуга без ПДВ |
| --- | --- | --- |

Датум    М.П.                                                     Потпис корисника   услуге

___________________________	    _____________________________

Напомена:У случају више доказа образац фотокопирати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

12. МОДЕЛ УГОВОРА

Обреновац, 2014. год.

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА

Закључен између:

1. ЈП ЕПС Београд - Привредно друштво «ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА» д.о.о. са седиштем у Обреновцу, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 07802161, ПИБ 101217456, кога заступа директор мр Чедомир Поноћко, дипл. инж. електротехнике (у даљем тексту: Наручилац),

с једне стране и

2. .................................................  са седиштем у ..................................., матични број ............................... ПИБ ........................ кога заступа директор ................................. (у даљем тексту: Извршилац), с друге стране,

а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Уговорне стране констатују:

- Да је Наручилац по ЗСУ бр. 003903 од __.__.2014.год. у складу са чланом 53 ЗЈН и Одлуком o покретању поступка бр.________ од __________год. покренуо поступак набавке применом Отвореног поступка по члану 32. ЗЈН.

- Да је Извршилац доставио понуду бр._________ од ___________ која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део,

- Да понуда Извршиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог Уговора,

- Да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Извршиоца и Одлуке о додели уговора бр.________ од _________ године изабрао Извршиоца за пружање услуга наведених у члану 2. уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора је: Појединачна мерења емисије загађујућих материја и баждарење анализатора за континуално мерење емисије загађујућих материја и АСТ тест за ПД ТЕНТ ( ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕК и ТЕМ) по понуди број __________ од ___________ год.

ОБИМ УСЛУГЕ

Члан 3.

Извршилац се обавезује да изврши услуге из чл. 2 овог уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди број _________ од _________ године.

Извештај ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЂИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ У ТЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”  у 2014. години се доставља 25 дана након обављања мерења, осим у случају Збирног Извештаја о извршеним мерењима за димњак помоћне котларнице ТЕНТ Б који се доставља 30 дана од последњег мерења.

Извршилац доставља:

- 4 Извештаја Служби за контролу и заштиту животне средине ТЕНТ-а.

- 1 Извештај ЕПС-у, Сектору за заштиту животне средине.

- Извештаје за цео ПД ТЕНТ на „ЦД-у“ служби за контролу и заштиту животне средине ПД ТЕНТ.

ЦЕНА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу на име цене за извршене услуге која су предмет овог уговора плати износ од _______________ динара. Порез на додату вредност (20%) износи ____________ динара, Укупна вредност уговора износи ____________ динара.

Уговорена цена подразумева паритет ф-ко место извршења

Уговорена цена се односи на вредност услуге и вредност утошеног материјала

Цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.

НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 5.

Код испостављања рачуна Извршилац се позива на број уговора.

У прилогу рачуна мора се налазити оригинални примерак записника о извршеној услузи, са јединичним ценама  и идентичним називима из понуде на основу којих ће се вршити плаћање .

Прилози морају бити оверени од стране одговорног лица ТЕНТ д.о.о. Обреновац. Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Наручиоца и биће враћени Извршиоцу на исправку у року од 3 дана од дана пријема.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Наручилац се обавезује да уговорену цену из чл. 4 овог уговора плати у року од  45 дана.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник-Наручилац примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца-Извршиоца који је испунио своју уговорну обавезу.

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац-Извршилац испунио своју обавезу, као и уколико је дужник–Наручилац примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац- Извршилац испунио своју уговорну обавезу.

У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђени одређен рок за такав преглед, а дужник- Наручилац је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана извршене услуге, изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе. За кашњење у плаћању Извршилац има право на законску затезну камату.

РОК И МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 7.

Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши у складу са техничком спецификацијом наручиоца у року од 12 месеци од обостраног потписивања уговора.

Место пружања услуга су сви огранци ПД ТЕНТ-а: ТЕНТ А Богољуба Урошевића Црног 44 – 11500 Обреновац, ТЕНТ Б Ушће Поштански фах 35, ТЕ Колубара Велики Црљени бб, ТЕ Морава Ђуре Ђаковића 63 - 35210 Свилајнац

Извршилац услуге ће услуге из члана 1. и члана 2. овога уговора извршити на следећи начин:

а)  самостално.

б)  са следећим понуђачима ______________________________________

______________________________________________________________.

в)  са следећим подизвођачима ___________________________________

______________________________________________________________.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 8.

Извршилац се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора  преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% (15% за понуђаче који се налазе на списку негативних референци) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 9.

Наручилац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Извршилац причини штету Наручиоцу због неблаговремено извршене услуге из члана 3. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

У случају да Извршилац услуге не изврши своју обавезу ни у року од 7 (седам) дана од истека рока из члана 7. овог уговора, Наручилац ће зарачунати уговорну казану у висини од 5% вредности уговора а да до тога није дошло кривицом Наручиоца нити услед дејства више силе. Уколико Извршилац по позиву Наручиоца не плати износ уговорене казне, Наручилац ће наплатити уговорну казну приликом примопредаје извршене услуге међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 10.

Уговор ће се раскинути, ако Извршилац није у могућности да изврши услугу која је предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би извршио услугу која је предмет овог уговора ни у накнадном року.

У том случају Наручилац ће тражити надокнаду штете, сходно члану 9. став 1. овога уговора.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 11.

Наручилац овлашћује стручно лице које ће вршити контролу квалитета извршених услуга од стране Извршиоца.

Уколико нема посебно овлашћеног лица, лице за контролу је одговарајући инжењер задужен за то постројење.

У случају да Извршилац неквалитетно обавља послове или не испуњава друге обавезе из овог Уговора, Наручилац може умањити фактуру за одговарајућу вредност, уз претходно усаглашавање рекламације са Извршиоцем.

РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 12.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који регулишу област која је предмет овог уговора.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 2 овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Саставни део овог уговора су:

- Понуда бр. ______ од __________ год.

- Правила о безбедности на раду у ТЕНТ-у

- Техничке спецификације и документација

- Банкарска гаранција за добро извршење посла

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

ЗА ИЗВРШИОЦА	                                                  ЗА НАРУЧИОЦА

директор                                                                   директор

__________________	____________________

мр. Чедомир Поноћко

дипл-инж.електротехнике

ПРАВИЛА О БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ д.о.о.

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова (ТЕНТ д.о.о.) и извођача радова, формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ д.о.о.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

I ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Извођач радова је обавезан да:

1. Најмање један дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП преда Елаборат о уређењу градилишта и копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада.

2. Најмање један дан пре почетка радова достави Служби БЗР и ЗОП име одговорног лица на градилишту и сву потребну документацију на увид:

-  Осигуравајуће полисе за запослене,

-  Атесте и сертификате оруђа за рад, уређаја, алата и опреме,

- Доказ о стручној и квалификационој структури сходно послу који обавља (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.),

- Доказ о обучености из безбедности на раду у термоенергетским постројењима, саобраћају железничког и друмског транспорта,

-  Доказ о здравственој способности запослених.

3. Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова.

4. Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ д.о.о. Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање прокси картица домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Прокси картица – пропусница за извођаче радова израђује се по посебно утврђеној процедури и о трошку извођача радова. Извођач радова може заменити корисника прокси картице, подношењем Захтева за промену корисника прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.36), који мора бити бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. У случају губитка или оштећења прокси картице запослени извођача радова може добити нову подношењем Захтева за издавање дупликата прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.39).

5. За запослене који бораве у ТЕНТ д.о.о. само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Након овере списак се доставља на улазне капије.

6. Служби обезбеђења и одбране достави захтев Списак возила и радних машина за улазак у објекте ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.44) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог списка Служба обезбеђења и одбране издаје Дозволу за улазак возила у круг ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.43).

7. Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.

8. Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора огранака ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.

9. Приликом уношења сопственог алата и опреме, сачини спецификацију истог, и то у најмање два примерка, који морају бити потписани од стране радника обезбеђења. Један примерак остаје на улазној капији, а други служи као документ, на основу којег надзорни орган издаје Дозволу за изношење материјала из круга ТЕНТ д.о.о. Обреновац (образац QO.0.14.47).

10. Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.08.13), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34), и Упутство о поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ д.о.о.

11. Поштује процедуре и упутства ТЕНТ д.о.о. везана за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно Планове за реаговање у ванредним ситуацијама.Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним систуацијама.

12. Своје запослене који раде на постројењима ТЕНТ д.о.о. детаљно упозна са опасностима до којих може доћи при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности од рада са флуидом на притиску и температури, опасности од рада на висинама, у загушљивим просторијама, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину.

13. Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручоица, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ, као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.

14. За одређена добра која транспортује у ТЕНТ д.о.о., у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.

15. За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.

16. Запослени на радном оделу и заштитном шлему имају видно обележен назив фирме у којој раде.

17. Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача.

18. Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.

19. Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове.

20. Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву помоћ.

21. Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.

22. Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.

23. У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).

24. Пријави Служби БЗР и ЗОП сваку повреду на раду својих запослених.

25. Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.

26. Свакодневно, уз сагласност наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.

27. Монтажни материјал прописно складишти.

28. Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.

29. Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).

30. Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.

31. На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.

32. Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.

33. Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.

34. Обавеже своје запослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.

35. На захтев надзорног органа запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.

36. Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ д.о.о. на којима изводе радове.

37. На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.

38. На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ д.о.о.

II НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ д.о.о., док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о., обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

Руководилац одељења обезбеђења и одбране води евиденцију запослених извођача којима је забрањен приступ у објекте ТЕНТ д.о.о.

III САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Првом састанку за безбедност присуствују:

- лице за безбедност и здравље у ТЕНТ д.о.о.,

- надзорни орган,

- одговорно лице извођача радова на градилишту и

- одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова.

Садржај првог састанка:

- Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);

- Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);

- Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива);

- Лична и колективна заштитна опрема;

- Правила саобраћаја;

- Одржавање и чишћење радног простора;

- Именовање одговорних лица;

- Поступак у случају повреде на раду и

- Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о.

Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ д.о.о.

Садржај редовног састанка:

- Стање радног и складишног простора;

- Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);

- Коришћење личне и колективне заштитне опреме;

- Поштовање правила саобраћаја;

- Процене ризика од повреда и

- Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.

Понуђач коме буде додељен уговор наведене образце може наћи у стручним службама ТЕНТ-а д.о.о.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

13.ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРОГРАМ

ПОЈЕДИНАЧНА(ПОВРЕМЕНА) МЕРЕЊА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ У ТЕ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' А У 2014.ГОДИНИ

Инсталисана снага блокова је:

А1 и А2 по 210 МW

А3, А4, А5, и А6 по 308 МW

Сваки блок има по два ЕФ.

Сходно У Р Е Д Б И  О  ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ ( Службени гласник РС, бр.71/10, бр.6/11), потребно је извршити мерења емисија загађујућих материја према стандардним референтним методама наведеним у Прилогу VI

У Р Е Д Б Е :

- Емисије загађујућих материја : прашкасте материје, SO2, NОx(сведено на NО2), CО, HCl и HF(Узорковање и одређивање концентрације гасовитих неорганских једињења флуора урадити према важећим стандардним методама према SRPS, ISO, CEN, EN или другим међународним стандардима) , односно мерења:

-масених концентрација загађујућих материја, сведено на нормалне услове, сув гас и О2 6%), (mg/m3),

-масених протока загађујућих материја (kg/h ) и

-одређивање eмисионих фактора загађујућих материја(кg/МWh)

У склопу сваког испитивања-мерења урадити по три независна мерења- пробе.

- Физичкохемијских параметара угља, шљаке и електрофилтарског пепела, која нису дефинисана наведенoм 	Уредбом, али су неопходни за израду ИЗВЕШТАЈА О ПОЈЕДИНАЧНИМ МЕРЕЊИМА ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЂИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ У ТЕ "НИКОЛА ТЕСЛА" А У 2014. ГОДИНИ.

У склопу сваког испитивања-мерења урадити по три независна мерења- пробе.

ВРСТА МЕРЕЊА

1. Одређивање емисије прашкастих материја

1.1.Одређивање масених  концентрација прашкастих материја (mg/m3), у мерној равни иза електрофилтера(ЕФ)-ИСТОВРЕМЕНО иза левог и иза десног ЕФ, за сваку пробу.

1.2. Одређивање масених протока прашкастих материја (kg/h) и емисионих фактора прашкастих материја (кg/МWh) за сваку пробу.

1.3. Oдређивање запреминских протока димних гасова за леви и десни  ЕФ за сваку пробу :

- на реалним условима; на нормалним условима, влажан гас; на нормалним условима, сув гас и мерени кисеоник и нормалним условима, сув гас и 6% кисеоника

2.Одређивање емисија сумпорних оксида SОx(SО2) и то: масених  концентрација (mg/m3), масених  протока (кg/h ) и емисионих факторa (кg/МWh), иза вентилатора димних гасова(ВДГ-а), за сваку пробу

3.Одређивање емисије АЗОТНИХ ОКСИДА NОx(сведено на NО2), и то: масених  концентрација (mg/m3), масених протока (кg/h) и емисионих фактора (кg/МWh) , иза вентилатора димних гасова(ВДГ-а)за сваку пробу

4.Одређивање емисије угљенмоноксида (CО), и то: масених  концентрација (mg/m3), масених протока (кg/h) и емисионих фактора (кg/МWh), иза вентилатора димних гасова(ВДГ-а) за сваку пробу

5. Одређивање емисије неорганских једињења флуора(сведено на  HF) и то: масених  концентрација (mg/m3), масених протока (кg/h) и емисионих фактора (кg/МWh), иза вентилатора димних гасова(ВДГ-а)за сваку пробу

6. Одређивање емисија неорганских једињења хлора (сведено  на HCl) и то: масених концентрација (mg/m3), масених протока (кg/h ) и емисионих фактора (кg/МWh), иза вентилатора димних гасова(ВДГ-а) за сваку пробу

7.Узорковање и одређивање техничке И ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља који се сагорева у котлу

7.1.Одређивање техничке анализе угља (W, А и Hd), за сваку пробу.

7.2. Одређивање ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља (C, H, Ssag и Н +О) и Su , за сваку пробу.

Узорковање угља са свих додавача ће се вршити све време испитивања, на сваких двадесет минута (композитни узорак по свакој проби).

8.Узорковање ШЉАКЕ и одређивање сагорљивог и укупног сумпора (Ssag и Su) и сагорљивих материја у шљаци, за сваку пробу.

Узорковање ШЉАКЕ ће се вршити све време испитивања, на сваких двадесет минута (композитни узорак).

9.Узорковање ЕЛЕКТРОФИЛТЕРСКОГ ПЕПЕЛА и одређивање:

- гранулометријског састава и средњег пречника честица пепела за леви и десни ЕФ за сваку пробу( по три анализе узорка на сваком ЕФ)

- силикатне анализе

- сагорљивог и укупног сумпора (Ssag и Su)

- сагорљивих материја

- температуре синтеровања, омекшавања, полулопте и разливања и

- електричне отпорности

пепела издвојеног у секцијама ЕФ - композитни узорак за леви и композитни узорак за десни ЕФ .

Скупљање композитних узорака пепела се на блоковима А3 и А5 врши испод сваког левка, а на блоковима А1, А2, А4 и А6 испод пнеуматских корита. Детаљније упутство за узорковање пепела је дато у прилогу 1.

У прилогу 2 дат је шематски приказ распореда секција ЕФ на блоковима ТЕНТ А.

Напомена: Узорковање угља са додавача, шљаке и електрофилтерског пепела се врши истовремено.

10. УЧЕСТАЛОСТ МЕРЕЊА

Мерење се врши једном годишње.

У складу са чланом 7.  У Р Е Д Б Е  О  ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ ( Службени гласник РС ,бр71/10,бр.6/11 ), урадити План мерења емисије.

На блоку А2 урадити два мерења-две серије, у другој серији не радити послове дефинисане тачком 9 у спецификацији.

11. ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

У складу са чланом 8. У Р Е Д Б Е О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ( Службени гласник РС, бр.71/10, бр.6/11), приказати резултате мерења емисије, према Прилогу VI  У Р Е Д Б Е .

Садржај елемената Извештаја о мерењима емисија загађујућих материја у вазух , урадити у складу са Прилогом VI I  У Р Е Д Б Е .

Димни гасови из три постројења (блокови А1,А2,А3) се испуштају кроз заједнички димњак висине 150 m, па њих сматрамо једним постројењем за сагоравање и зато урадити збирни Извештај о мерењима емисија загађујућих материја за oве блокове-тј димњак 150 m.

Димни гасови из три постројења (блокови А4,А5,А6) се испуштају кроз заједнички димњак висине 220 m, па њих сматрамо једним постројењем за сагоравање и зато урадити збирни Извештај о мерењима емисија загађујућих материја за oве блокове-тј димњак 220 m.

Извештај  ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЂИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ У ТЕ ’’НИКОЛА ТЕСЛА’’ А  у 2014. години се доставља најкасније 25 дана након обављања мерења.

Извештај  доставити:

- 4 Извештаја Служби за контролу и заштиту животне средине ТЕНТ и

- 1 Извештај ЕПС-у, Сектору за заштиту животне средине

- Извештај доставити и у електронском облику.

МЕРНА МЕСТА

Шеме мерних равни(3000 x5000mm за блокове А1 и А2 , односно 5000 x 5000 mm за блокове А3, А4, А5 и А6) за  мерење масених  концентрација загађујућих материја су дате у прилогу 2

Шеф Службе за контролу и заштиту

животне средине

Зоран Бајић, дипл.инж.

ПРИЛОГ 1

Упутство за узорковање ЕФ пепела

Одвођење електрофилтерског  пепела се врши ејекторима преко бункера  (левкова) на блоковима А3 и  А5.

Сваки ЕФ блока А3  има 4 секција, односно блока А5 5 секција.

Свака секција има леви и десни левак. Сукцесивно узорковање испод левих и десних левкова свих секција се врши истовремено у трајању од 5 минута, при сваком појединачном узорковању.

Одвођење пепела ејекторима преко пнеуматских корита се врши на блоковима А1, А2, А4 и А6.

Сваки ЕФ на блоковима А1 и А2 има по 4 секције у колони - грани. Свака секција има леви и десни левак. Испод левог и десног низа левака се налазе лево односно десно пнеуматско корито (укупно 2 пнеуматска корита).

Сваки ЕФ блока А4 има по 4 секције (по 4 у колони - грани). Свака секција има 4 левка (2 лево и 2 десно). Испод левих и десних низа левака се налазе пнеуматска корита (укупно 4 пнеуматских корита).

Сваки ЕФ блока А6 има по 8 секција (по 4 у колони - грани). Свака секција има леви и десни левак. Свака грана има лево и десно пнеуматско корито, укупно 4 пнеуматска корита.

Узорковање се врши испод свих пнеуматских корита у трајању од 5 минута при сваком појединачном узорковању.

Скупљање композитних узорака пепела врши се за све време испитивања, на сваких 20 минута (појединачно узорковање).

| Ред.бр. | АКТИВНОСТ | Јединична цена за блок (дин) |
| --- | --- | --- |
|  | Појединачна мерења емисије загађујућих материја у ТЕНТ –у А у 2014.години | А1 | А2 I сер ија | A2 II seр ија | А3 | A4 | А5 | А6 |
| 1.1 | Одређивање масених концентрација прашкастих материја (mg/m3),у мерној равни иза ЕФ-истовремено, иза левог и иза десног ЕФ , за сваку пробу |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Одређивање масених протока прашкастих материја (kg/h) и емисионих фактора прашкастих материја (kg/МWh) за сваку пробу |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Oдређивање запреминских протока димних гасова за леви и десни ЕФ за сваку пробу за одређене услове |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Одређивање емисије прашкастих материја Укупно 1.1+1.2+1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Одређивање емисија сумпорних оксида SОX(sО2) и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h) )и емисионих фактора (kg/МWh)за сваку пробу |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Одређивање емисије АЗОТНИХ ОКСИДА NОx,(сведено на NО2), и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh) , за сваку пробу |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Одређивање емисије угљенмоноксидаCО), и то масених концентрација (mg/m3), масених протока ( kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh) , за сваку пробу |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Одређивање емисије неорганских једињења флуора(сведено на HF) и то масених концентрација (mg/m3), масених протока ( kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh) , за сваку пробу |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Одређивање емисија неорганских једињења хлора(сведено на HCl) и то: масених концентрација материја( mg/m3), масених протока ( kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh) , за сваку пробу, |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Узорковање угља и одређивање техничке И ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља КОЈИ СЕ САГОРЕВА У КОТЛУ, за сваку пробу |  |
| 7.1 | Одређивање техничке анализе угља (W, А, Su и Hd) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Одређивање ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља (C, H, S sag, N +О) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Узорковање ШЉАКЕ, и одређивање сагорљивог сумпора (Ss) и укупног сумпора (su) и сагорљивих материја у ШЉАЦИ, за сваку пробу |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Узорковање ЕЛЕКТРОФИЛТЕРСКОГ ПЕПЕЛА и одређивање СИЛИКАТНЕ АНАЛИЗЕ, ГРАНУЛОМЕТРИЈСКОГ САСТАВА ПРАШКАСТИХ МАТЕРИЈА-пепела, издвојених у секцијама ЕФ, одређивање сагорљивог сумпора(Ss) и укупног сумпора(Su), сагорљивих материја, температуре синтеровања, омекшавања, полулопте и разливања и електричне отпорности пепела, за сваку пробу |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Укупно( 1-9) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Израда и достава Збирног Извештаја за сваки димњак |  |  |
| Укупно А1-А6, односно за оба димњака |  |

ПРОГРАМ

ПОЈЕДИНАЧНА МЕРЕЊА ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ  МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ У ТЕ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' Б У 2014.ГОДИНИ

Блокови Б1 и Б2 су са инсталисаном снагом од по 620 МW. Сваки блок има по 2 ЕФ а сваки ЕФ по 8 секција (по 4 секције у колони - грани).

Сходно У Р Е Д Б И  О  ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ  ( Службени гласник РС ,бр71/10, бр.6/11), потребно је извршити мерења емисија загађујућих материја према стандардним референтним методама наведеним у Прилогу VI У Р Е Д Б Е :

- Емисије загађујућих материја : прашкасте материје, SO2, NОx(сведено на NО2), CО, HCl и HF(Узорковање и одређивање концентрације гасовитих неорганских једињења флуора урадити према важећим стандардним методама према SRPS, ISO, CEN, EN или другим међународним стандардима) и то мерења:

-масених концентрација загађујућих материја, сведено на нормалне услове, сув гас и О2 6%), (mg/m3),

-масених протока загађујућих материја (kg/h ) и

-одређивање eмисионих фактора загађујућих материја(кg/МWh)

У склопу сваког испитивања-мерења урадити по три независна мерења- пробе.

- Физичкохемијских параметара угља, шљаке и електрофилтарског пепела, која нису дефинисана наведенoм 	Уредбом, али су неопходни за израду ИЗВЕШТАЈА О ПОЈЕДИНАЧНИМ МЕРЕЊИМА ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЂИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ У ТЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”  Б У 2014. ГОДИНИ.

У склопу сваког испитивања-мерења урадити по три независна мерења- пробе.

ВРСТА МЕРЕЊА

1. Одређивање емисије прашкастих материја

1.1.Одређивање масених  концентрација прашкастих материја (mg/m3), у мерној равни на димној цеви за сваку пробу.

1.2. Одређивање масених протока прашкастих материја (kg/h) и емисионих фактора прашкастих материја (кg/МWh) за сваку пробу.

1.3. Oдређивање запреминских протока димних гасова за сваку пробу :

- на реалним условима; на нормалним условима, влажан гас; на нормалним условима, сув гас и мерени кисеоник и нормалним условима, сув гас и 6% кисеоника

2.Одређивање емисија сумпорних оксида SОx(SО2) и то: масених  концентрација (mg/m3), масених  протока (кg/h ) и емисионих факторх (кg/МWh), за сваку пробу

3.Одређивање емисије АЗОТНИХ ОКСИДА NОx(сведено на NО2), и то: масених  концентрација (mg/m3), масених протока (кg/h) и емисионих фактора (кg/МWh), за сваку пробу

4.Одређивање емисије угљенмоноксида (CО), и то: масених  концентрација (mg/m3), масених протока (кg/h ) и емисионих фактора (кg/МWh), за сваку пробу

5. Одређивање емисије неорганских једињења флуора(сведено на  HF) и то: масених  концентрација (mg/m3), масених протока (кg/h) и емисионих фактора (кg/МWh), за сваку пробу

6. Одређивање емисија неорганских једињења хлора (сведено  на HCl) и то: масених концентрација (mg/m3), масених протока (кg/h ) и емисионих фактора (кg/МWh), за сваку пробу

7.Узорковање и одређивање техничке И ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља који се сагорева у котлу

7.1.Одређивање техничке анализе угља (W, А и Hd), за сваку пробу.

7.2. Одређивање ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља (C, H, Ssag и Н +О) и Su , за сваку пробу.

Узорковање угља са свих додавача ће се вршити све време испитивања, на сваких двадесет минута (композитни узорак по свакој проби).

8.Узорковање ШЉАКЕ и одређивање сагорљивог и укупног сумпора (Ssag и Su) и сагорљивих материја у шљаци, за сваку пробу.

Узорковање ШЉАКЕ ће се вршити све време испитивања, на сваких двадесет минута (композитни узорак).

9.Узорковање ЕЛЕКТРОФИЛТЕРСКОГ ПЕПЕЛА   и одређивање:

- гранулометријског састава и средњег пречника честица пепела за леви и десни ЕФ за сваку пробу( по три анализе узорка на сваком ЕФ)

- силикатне анализе

- сагорљивог и укупног сумпора (Ssag и Su)

- сагорљивих материја

- температуре синтеровања, омекшавања, полулопте и разливања и

- електричне отпорности

пепела издвојеног у секцијама ЕФ - композитни узорак за леви и композитни узорак за десни ЕФ .

Одвођење пепела се врши ејекторима преко 4 пнеуматска корита. Скупљање композитних узорака пепела се врши за све време испитивања, на сваких 20 минута (појединачно узорковање). Узорковање на сваком другом  пнеуматском кориту се врши сукцесивно у трајању од 5 минута при сваком појединачном узорковању.Шематски приказ распореда секција електрофилтера дат је у прилогу 1.

Напомена: Узорковање угља са додавача, шљаке и електрофилтерског пепела се врши истовремено .

10. УЧЕСТАЛОСТ МЕРЕЊА

У складу са чланом 7.  У Р Е Д Б Е О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ ( Службени гласник РС , бр71/10,бр. 6/11), урадити План мерења емисије

11. ДОСТАВЉАЊЕ ЕЛАБОРАТА

У складу са чланом 8. У Р Е Д Б Е О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ( Службени гласник РС, бр.71/10, бр 6/11), приказати резултате мерења емисије, према Прилогу VI  У Р Е Д Б Е .

Садржај елемената Извештаја- збирни Извештај о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух , урадити у складу са Прилогом VI I  У Р Е Д Б Е .

Димни гасови из оба блока постројења се испуштају кроз заједнички димњак висине 280 m, па њих сматрамо једним постројењем за сагоравање и зато урадити збирни Извештај о мерењима емисија загађујућих материја за oве блокове-тј димњак 280 m.

Извештај ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЂИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ У ТЕ „НИКОЛА ТЕСЛА” Б  у 2014. години се доставља 25 дана након обављања мерења. Извештај доставити:

- 4 Извештаја Служби за контролу и заштиту животне средине ТЕНТ-а и

- 1 Извештај ЕПС-у, Сектору за заштиту животне средине

- Извештај доставити и у електронској форми.

МЕРНА МЕСТА

Шеме мерних равни((8000mm ) на коти 55,1m и 55,6m за мерење масених концентрација загађујућих материја су дате у прилогу 2.

 Брoj мeрних oсa: 2; Брoj мeрних oтвoрa: 4 ; Пoзициja мeрних oтвoрa - хoризoнтaлнo

 Брoj мeрних тaчaкa: 10 мeрних тaчaкa пo мeрнoj oси, укупнo 20 мeрних тaчaкa

(205 мм, 653 мм, 1172 мм, 1809 мм, 2735 мм)

За мeрeњe eмисиje укупних прaшкaстих мaтeриja унутрaшњи прeчник мeрних oтвoрa 139,7 мм, а дубинa je oкo 300 мм. За узoркoвaњe гaсoвитих зaгaђуjућих мaтeриja унутрaшњи прeчник мeрних oтвoрa 76 мм, а дубинa je oкo 300 мм

Шеф Службе за контролу и заштиту

животне средине

Зоран Бајић, дипл.инж

ТЕ "НИКОЛА ТЕСЛА"  Б

| Ред.бр. | АКТИВНОСТ | Јединична цена за блок (дин) |
| --- | --- | --- |
|  | Појединачна мерења емисије загађујућих материја у ТЕНТ –у Б у 2014. години |  |
| 1.1 | Одређивање масених концентрација прашкастих материја (mg/m3) у мерној равни на димној цеви за сваку пробу |  |
| 1.2 | Одређивање масених протока прашкастих материја (kg/h) и емисионих фактора прашкастих материја (kg/МWh) за сваку пробу |  |
| 1.3 | Oдређивање запреминских протока димних гасова за сваку пробу за одређене услове |  |
| 1. | Одређивање емисије прашкастих материја Укупно 1.1+1.2+1.3 |  |
| 2. | Одређивање емисија сумпорних оксида SОX(SО2) и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh) за сваку пробу |  |
| 3. | Одређивање емисије АЗОТНИХ ОКСИДА NОx,(сведено на NО2), и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh) за сваку пробу |  |
| 4. | Одређивање емисије угљенмоноксида(CО), и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh) за сваку пробу |  |
| 5. | Одређивање емисије неорганских једињења флуора(сведено на hf) и то масених концентрација материја(mg/m3), масених протока (kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh) за сваку пробу |  |
| 6. | ООдређивање емисија неорганских једињења хлора(сведено на HCl) и то: масених концентрација материја( mg/m3), масених протока ( kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh) , за сваку пробу |  |
| 7. | Узорковање угља и одређивање техничке И ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља КОЈИ СЕ САГОРЕВА У КОТЛУ за сваку пробу |  |
| 7.1 | Одређивање техничке анализе угља (W, А,Su и Hd) |  |
| 7.2 | Одређивање ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља (C, H, S sag, N +О) |  |
| 8. | Узорковање ШЉАКЕ, и одређивање сагорљивог сумпора (Ssag) и укупног сумпора (Su) и сагорљивих материја у ШЉАЦИ за сваку пробу |  |
| 9. | Узорковање EЛЕКТОФИЛТЕРСКОГ ПЕПЕЛА и одређивање СИЛИКАТНЕ АНАЛИЗЕ, ГРАНУЛОМЕТРИЈСКОГ САСТАВА ПРАШКАСТИХ МАТЕРИЈА-пепела, издвојених у секцијама ЕФ, одређивање сагорљивог сумпора(Ssag) и укупног сумпора(Su), сагорљивих материја, температуре синтеровања, омекшавања, полулопте и разливања и електричне отпорности пепела, за сваку пробу |  |
| 10 | Мерење емисије загађујућих материја за блок, узорковање и анализе пепела (1-9) |  |
| 11 | ИЗРАДА И ДОСТАВА ЗБИРНОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА ДВА БЛОКА, Б1+Б2, ОДНОСНО ЗА ДИМЊАК 280м |  |

ПРОГРАМ

МЕРЕЊА ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ ИЗ

ПОМОЋНЕ КОТЛАРНИЦЕ У ТЕ (НИКОЛА ТЕСЛА( Б У 2014.ГОДИНИ

Сходно У Р Е Д Б И О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ  ( Службени гласник РС ,бр71/10), потребно је извршити мерења емисија загађујућих материја према стандардним референтним методама наведеним у  Прилогу VI  У Р Е Д Б Е :

( Емисије штетних материја ( СО2, NОx (сведено на NО2), CО, ) и то:

-масених концентрација загађујућих материја, сведено на нормалне услове, сув гас и О2 6%), (mg/m3),

-одређивање фактора емисије загађујућих материја (kg/t паре)

( Техничке и елементарне анализе мазута(садржај укупног у сагорљивог сумпора).

У склопу сваког испитивања-мерења урадити по три независна мерења-пробе за сваки котао. Свака проба ће трајати по 30 мин.

ВРСТА МЕРЕЊА

1.Одређивање емисија сумпорних оксида Sоx(SО2) и то: масених  концентрација материја (mg/m3), масених  протока (kg/h) и фактора емисије (kg/t паре), на каналу, за сваку пробу

2.Одређивање емисије АЗОТНИХ ОКСИДА НОx(сведено на НО2), и то: масених  концентрација материја (мг/м3), масених протока (kg/h) и фактора емисије (kg/t паре), за сваку пробу

3.Одређивање емисије угљенмоноксида (CО), и то: масених  концентрација материја (mg/m3), масених протока (kg/h ) и фактора емисије (kg/t паре), за сваку пробу

4.Узорковање и одређивање техничке И ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе МАЗУТА(укупни сумпор S и сагорљив сумпор Ssag) КОЈИ СЕ САГОРЕВА У ПОМОЋНОЈ КОТЛАРНИЦИ

Узорковање МАЗУТА, и одређивање ТОПЛОТНЕ МОЋИ и елементарне анализе ће се вршити за сваки котао, при чему су сви наведени послови обавеза извођача радова:

Мерна места

Помоћна котларница има у функцији два котла. Димни гасови се испуштају преко канала у заједнички димњак висине 50 м.

Приказ мерних места је у прилогу 1.

Збирни Извештај о извршеним мерењима за димњак помоћне котларнице се доставља 30 дана од последњег мерења.

Шеф Службе за контролу и заштиту  животне средине

Зоран Бајић, дипл.инж.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЦЕНА

МЕРЕЊА ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ ИЗ

ПОМОЋНЕ КОТЛАРНИЦЕ У ТЕ (НИКОЛА ТЕСЛА( Б У 2014.ГОДИНИ

| Мерења емисије загађујућих материја у ваздух из котлова помоћне котларнице у ТЕНТ –у Б у 2014. години | Јединична цена (дин/котлу) |
| --- | --- |
| 1 | Одређивање емисија сумпорних оксида Sоx(SО2) и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h )и фактора емисије (kg/t паре), на каналу, за сваку пробу. |  |
| 2 | Одређивање емисије АЗОТНИХ ОКСИДА NОx,(сведено на NО2 ), и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h ) и фактора емисије (kg/t паре), за сваку пробу |  |
| 3 | Одређивање емисије угљенмоноксида(CО), и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h ) и фактора емисије (kg/t паре), за сваку пробу |  |
| 4 | Узорковање и одређивање техничке и елементарне анализе мазута(укупни сумпор S и сагорљив сумпор Ssag) КОЈИ СЕ САГОРЕВА У КОТЛУ у помоћној котларници |  |
| 5.1 | Укупно : 1+2+3+4 | За један котао |  |
| 5.2 |  | За два котла(котао 2 и3) |  |
| 6 | ИЗРАДА ЗБИРНОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА ДИМЊАК |  |
|  | УКУПНО: 5.2 + 6 |  |

Прилог 1: МЕРНА МЕСТА НА ПОМОЋНОЈ КОТЛАРНИЦИ ТЕНТ Б

ПРОГРАМ

ПОЈЕДИНАЧНА (ПОВРЕМЕНА) МЕРЕЊА  ЕМИСИЈЕ  ЗАГАЂУЈУЋИХ  МАТЕРИЈА

У ВАЗДУХ , У  ТЕ (КОЛУБАРА(А  У  2014. ГОДИНИ

1. Тип постројења

Термоелектрана Колубара је постојеће велико постројење за сагоревање.

Тип процеса је континуални и стационаран.

ТЕ Колубара располаже са четири термоблокова укупне инсталисане снаге од 239 МW, који су покренути у периоду од 1957. до 1979. године.

| Блок (Котао) | Снага MWе/МWth | Висина/Пречник светлог отвора димњака | Напомена |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 (K1) | 32/125,6 | Емитер 1 105 m/ 6,2 m | Блок A2 није у функцији од 1998. године |
| A2 (K2)* | -- |  |  |
| A2 (K3) | 32/125,6 | Емитер 2 105 m/ 6,2 m | Блокови А2 и А3 представљају једно велико постројење за сагоревање топлотне снаге 376,8 МWth, јер се отпадни гасови одводе кроз заједнички димњак у атмосферу. |
| A3 (K4+K5) | 65/251,2 |  |  |
| A5 (K6) | 110/333,5 | Емитер 3 130 m/ 4,5 m | Блок А5 представља једно велико постројење за сагоревање топлотне снаге 333,5 МWth, |

На блоковима су инсталирани електрофилтери (ЕФ) за пречишћавање отпадних гасова.

- На котловима К1, К3, К4 и К5: по један електрофилтер сваки са по две секције

- На котлу К6: два електрофилтера сваки са по четири секције

Подаци о гориву:

Термоелектрана “Колубара” сагорева угаљ колубарског угљеног басена следећих карактеристика:

- Доња топлотна моћ		5300-7300  kJ/kg

- Садржај пепела			17±3  %

- Сагорљиво			32±3  %

- Садржај влаге			45-53 %

2. Врста мерења

Појединачно мерење емисија загађујућих материју у ваздух ради провере усаглашености са граничним вредностима емисија, а у складу са Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих  материја  у  ваздух (“Сл. гл. РС” бр. 71/10 и 6/11-испр.).

У току појединачних мерења емисија загађујућих материја у ваздух вршити узорковање угља, шљаке и елекртрофилтерског пепела.

2.1. Загађујуће материје и параметри стања отпадног гаса који се одређују

Емисије загађујућих материја: прашкасте материје, угљенмоноксид (CO), сумпордиоксид (SO2), оксиди азота NOx (сведено на NO2), угљендиоксид (CO2), неорганска једињења хлора (изражена као HCl), неорганска једињења флуора (изражена као HF) и то:

-масених концентрација загађујућих материја, сведено на нормалне услове, сув гас и 6% кисеоника (mg/m3);

-масених протока  загаћујућих материја (kg/h) и

-емисионих фактора загађујућих материја (kg/MWh).

Параметри стања отпадног гаса: садржај кисеоника у отпадном гасу, садржај влаге у отпадном гасу, температура и притисак отпадног гаса. и запреминског протока отпадног гаса (запремински проток изразити на: реалне услове; на нормалне услове и влажан гас;  на нормалне услове, сув гас и мерени кисеоник и на нормалне услове, сув гас и 6% кисеоника).

2.1.1. Методе мерења

Мерења емисија загађујућих материја и параметара стања отпадног гаса вршити стандардним референтним методама наведеним у  Прилогу VI  У Р Е Д Б Е:

- SRPS EN 14792 - Одређивање масене концентрације оксида азота – Референтна метода – Хемилуминисценција.

- SRPS EN 14791 - Емисије из стационарних извора - Одређивање масене концентрације сумпордиоксида – Референтна метода.

- SRPS EN 15058 – Одређивање масене концентрације угљенмоноксида – Референтна метода – Недисперзивна инфрацрвена спектрометрија.

- SRPS EN 1911 - Емисије из стационарних извора – Мануелна метода за одређивање хлороводоника

- SRPS EN 13284-1 - Емисије из стационарних извора – Одређивање прашине у опсегу ниских масених концентрација – Мануелна гравиметријска метода

- SRPS ISO 9096 - Емисије из стационарних извора- Мануелно одређивање масене концентрације прашкастих материја.

- SRPS EN 14789 – Емисије из стационарних извора- Одређивање запреминске концентрације кисеоника – Реферерентна метода- Парамагнетизам.

- SRPS ISO 10780 – Mерење брзине и запреминског протока струје гасова у каналима.

- SRPS EN 14790 – Емисије из стационарних извора- Одређивање водене паре у вентилационим отворима.

- Узорковање и одређивање концентрације гасовитих неорганских једињења флуора.

Емисије из стационарних извора, према важећим стандардним методама према SRPS, ISO,CEN, EN или  другим међународним стандардима.

У оквиру сваког испитивања урадити по три индивидуална сукцесивна мерења емисија загађујућих материја у ваздух.

2.2. Физичкохемијских параметара угља, шљаке и електрофилтерског пепела

- Узорковање угља и одређивање техничке и елементарне анализе угља који се сагорева у котлу;

- Техничка анализа угља (W, A i Hd) за свако индивидуално мерење;

- Елементарна анализа угља (C, H, Ssag, H+O) и Su ) за свако индивидуално мерење.

Узорковање угља са свих додавача ће се вршити све време испитивања, на сваких 20 минута (композитни узорак).

- Узорковање шљаке и одређивање сагоривог и укупног сумпора и сагорљивих материја у шљаци.

Узорковање шљаке ће се вршити све време испитивања, на сваких 20 минута (композитни узорак).

- Узоковање електрофилтерског пепела и одређивање (само у првој (I )серији):

- гранулометријског састава и средњег пречника честицаз а леви и десни ЕФ за свако индивидуално мерење

- силикатне анализе

- сагорљивог и укупног сумпора

-сагорљивих материја

- температуре синтеровања, омекшавања, полулопте и разливања

-електричне отпорности пепела издвојеног у секцијама ЕФ- композитни узорак за леви и композитни узорак за десни ЕФ. У другој серији се не узоркује електрофилтерски пепео.

|  | ТЕ "КОЛУБАРА“ | ПРВА СЕРИЈА |
| --- | --- | --- |
| Ред.б | АКТИВНОСТ | Јединична цена за емитер (дин) |
|  | Појединачна (повремена) мерења емисије загађујућих материја у ТЕ „КОЛУБАРА“ у 2014.години | Емитер 1 (К1) | Емитер 2 (К3+К4+К5) | Емитер 3 (К6) |
| 1. | Одређивање емисије прашкастих материја |  |
| 1.1 | Одређивање масених концентрација прашкастих материја (mg/m3), за сваку пробу: - за емитер 1, у мерној равни на димном каналу иза ЕФ К1; - за емитер 2 и за емитер 3 на димним цевима |  |  |  |
| 1.2 | Одређивање масених протока прашкастих материја (kg/h) и емисионих фактора прашкастих материја (kg/МWh), за сваку пробу |  |  |  |
| 1.3. | Oдређивање запреминских протока димних гасова за сваку пробу за одређене услове |  |  |  |
| 2. | Одређивање емисија сумпорних оксида , SОX (sО2) и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh), за сваку пробу |  |  |  |
| 3. | Одређивање емисије АЗОТНИХ ОКСИДА, NОx, (сведено на NО2), и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh), за сваку пробу |  |  |  |
| 4. | Одређивање емисије угљенмоноксида (CО), и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh), за сваку пробу |  |  |  |
| 5. | Одређивање емисије неорганских једињења флуора(сведено на HF) и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh), за сваку пробу |  |  |  |
| 6. | Одређивање емисија неорганских једињења хлора (сведено на HCl) и то: масених концентрација материја( mg/m3), масених протока (kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh), за сваку пробу, |  |  |  |
| 7. | Узорковање угља и одређивање техничке И ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља КОЈИ СЕ САГОРЕВА У КОТЛУ, за сваку пробу |  |
| 7.1 | Одређивање техничке анализе угља (W, А, Su и Hd) |  |  |  |
| 7.2 | Одређивање ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља (C, H, S sag, N +О) |  |  |  |
| 8. | Узорковање ШЉАКЕ, и одређивање сагорљивог сумпора (Ss) и укупног сумпора (su) и сагорљивих материја у ШЉАЦИ, за сваку пробу |  |  |  |
| 9 | Узорковање ЕЛЕКТРОФИЛТЕРСКОГ ПЕПЕЛА и одређивање СИЛИКАТНЕ АНАЛИЗЕ, ГРАНУЛОМЕТРИЈСКОГ САСТАВА ПРАШКАСТИХ МАТЕРИЈА-пепела, издвојених у секцијама ЕФ, одређивање сагорљивог сумпора(Ss) и укупног сумпора(Su), сагорљивих материја, температуре синтеровања, омекшавања, полулопте и разливања и електричне отпорности пепела, за сваку пробу |  |  |  |
| 10 | Израда и достава Извештаја за сваки емитер (димњак) |  |  |  |
| Укупно 1-10 |  |  |  |
| Укупно 1 (К1) + 2 (К3+К4+К5) + 3 (К6) |  |

ТЕ "КОЛУБАРА“

|  |  | ДРУГА СЕРИЈА |
| --- | --- | --- |
| Ред.б | АКТИВНОСТ | Јединична цена за емитер (дин) |
|  | Појединачна (повремена) мерења емисије загађујућих материја у ТЕ „КОЛУБАРА“ у 2014.години | Емитер 1 (К1) | Емитер 2 (К3+К4+К5) | Емитер 3 (К6) |
| 1. | Одређивање емисије прашкастих материја |  |
| 1.1 | Одређивање масених концентрација прашкастих материја (mg/m3), за сваку пробу: - за емитер 1, у мерној равни на димном каналу иза ЕФ К1; - за емитер 2 и за емитер 3 на димним цевима |  |  |  |
| 1.2 | Одређивање масених протока прашкастих материја (kg/h) и емисионих фактора прашкастих материја (kg/МWh) , за сваку пробу |  |  |  |
| 1.3. | Oдређивање запреминских протока димних гасова за сваку пробу за одређене услове |  |  |  |
| 2. | Одређивање емисија сумпорних оксида , SОX (sО2) и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh), за сваку пробу |  |  |  |
| 3. | Одређивање емисије АЗОТНИХ ОКСИДА, NОx, (сведено на NО2), и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh), за сваку пробу |  |  |  |  |  |
| 4. | Одређивање емисије угљенмоноксида (CО), и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh), за сваку пробу |  |  |  |
| 5. | Одређивање емисије неорганских једињења флуора(сведено на HF) и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh), за сваку пробу |  |  |  |
| 6. | Одређивање емисија неорганских једињења хлора (сведено на HCl) и то: масених концентрација материја( mg/m3), масених протока (kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh), за сваку пробу, |  |  |  |
| 7. | Узорковање угља и одређивање техничке И ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља КОЈИ СЕ САГОРЕВА У КОТЛУ, за сваку пробу |  |
| 7.1 | Одређивање техничке анализе угља (W, А, Su и Hd) |  |  |  |
| 7.2 | Одређивање ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља (C, H, S sag, N +О) |  |  |  |
| 8. | Узорковање ШЉАКЕ, и одређивање сагорљивог сумпора (Ss) и укупног сумпора (su) и сагорљивих материја у ШЉАЦИ, за сваку пробу |  |  |  |
| 9 | Израда и достава Извештаја за сваки емитер (димњак) |  |  |  |
| Укупно 1-9 |  |  |  |
| Укупно 1 (К1) + 2 (К3+К4+К5) + 3 (К6) |  |

ПРИЛОГ 1

Упутство за узорковање ЕФ пепела

На котловима К1, К3, К4 и К5 се одвођење електрофилтерског  пепела врши преко сабирних левкова и чајника. По извршеном отресању пепела са таложних електрода, суви пепео гравитацијски пада у сабирни левак а из њега кроз канал у чајник. Сваки ЕФ котлова К1, К3, К4 и К5  има по 2 секције. Свака електро секција има по два левка са чајницима.

Сукцесивно узорковање испод левог и десног левка обе секције електрофилтера котла 1 се врши истовремено у трајању од 5 минута при сваком појединачном узорковању на емитеру 1.

Сукцесивно узорковање се врши из свих левкова електрофилтера котлова К3 , К4 и К5 у трајању од 5 минута при сваком појединачном узорковању на емитеру 2.

На блоку А5, котлу 6 се одвођење пепела врши преко пнеуматских корита. Котао 6 има 2 електрофилтера са по 4 електрофилтерске секције (укупно 8 ЕФ секција). Сваки ЕФ котла 6 има по 2 пнеуматска корита (укупно 4 пнеуматских корита). У свако корито долазе по 3 левка .

Узорковање се врши из свих пнеуматских корита у трајању од 5 минута при сваком појединачном узорковању на емитеру 3.

Скупљање композитних узорака пепела врши се за све време испитивања, на сваких 20 минута (појединачно узорковање).

ПРИЛОГ 2.   ШЕМЕ МЕРНИХ РАВНИ ЗА ПОЈЕДИНАЧНА МЕРЕЊА

2.1. Скица мерне равни на димном каналу за ЕФ К1 (емитер 1)

Мерно место налази се на димном каналу котла К1 после електрофилтера и вентилатора димног гаса.

МНа мерном месту није монтирана трајна платформа. Пре мерења ђе се монтирати привремена платформа.

2.2. Скица мерне равни на димњаку 2 (К3, К4 и К5) на 46,75м  (емитер 2)

Платформа се налази на коти 45m, на спољашњем плашту димњака.

Мерни уређаји за континуална мерења емисије су уграђени на коти 46,25m, на спољашњем плашту димњака. Отвори за контролна мерења су на коти 46,75m. Висина димњака износи 105m.

2.3. Скица мерне равни на димњаку блока А5 на 51,5 m  (емитер 3)

Платформа се налази на коти 50 m, на спољашњем плашту димњака. До платформе се долази пењалицама.

Мерна раван са мерним отворима за периодична мерења је на висини од 51,5 m.

Димензије мерне равни:  Кружна, Ø 8,2 m

Димензије мерних отвора:

Унутрашњи пречник мерних отвора МО1 – МО4 је 139,7 cm. Дубина је око 300 cm.

Унутрашњи пречник мерног отвора МО5  је око 76 cm. Дубина је око 300 c

ПРОГРАМ

ПОЈЕДИНАЧНА(ПОВРЕМЕНА) МЕРЕЊА ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ  МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ У ТЕ(МОРАВА( У 2014.ГОДИНИ

Инсталисана снага блока је 125 МW, блок има 2 ЕФ а сваки ЕФ има по 2 секције.

Сходно У Р Е Д Б И О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ  ( Службени гласник РС, бр71/10 и 6/11-испр.), потребно је извршити мерења емисија загађујућих материја према стандардним референтним методама наведеним у  Прилогу VI  У Р Е Д Б Е :

Емисије загађујућих материја : прашкасте материје, SO2, NОx(сведено на NО2), CО, HCl и HF (Узорковање и одређивање концентрације гасовитих неорганских једињења флуора-

Емисије из стационарних извора, према важећим стандардним методама према SRPS, ISO,CEN, EN или  другим међународним стандардима) и то мерења:

-масених концентрација загађујућих материја, сведено на нормалне услове, сув гас и О2 6%), (mg/m3),

-масених протока загађујућих материја (kg/h ) и

-одређивање eмисионих фактора загађујућих материја(кg/МWh)

У склопу сваког испитивања-мерења урадити по три независна мерења- пробе.

( Физичкохемијских параметара угља, шљаке и електрофилтарског пепела, која нису дефинисана наведеним павилником, али су неопходни за израду ИЗВЕШТАЈА О ПОЈЕДИНАЧНИМ МЕРЕЊИМА ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ У ТЕ (МОРАВА(  У 2014. ГОДИНИ.

У склопу сваког испитивања-мерења урадити по три независна мерења-пробе.

ВРСТА МЕРЕЊА

1. Одређивање емисије прашкастих материја

1.1.Одређивање масених  концентрација прашкастих материја (mg/m3), у мерној равни иза електрофилтера(ЕФ)-истовремено иза левог и иза десног ЕФ, за сваку пробу.

1.2. Одређивање масених протока прашкастих материја (kg/h) и емисионих фактора прашкастих материја (кg/МWh) за сваку пробу.

1.3. Oдређивање запреминских протока димних гасова за леви и десни  ЕФ за сваку пробу :

на реалним условима; на нормалним условима, влажан гас; на нормалним условима, сув гас и мерени кисеоник и нормалним условима, сув гас и 6% кисеоника

2.Одређивање емисија сумпорних оксида SОx(SО2) и то: масених  концентрација (mg/m3), масених  протока (кg/h ) и емисионих факторх (кg/МWh), иза вентилатора димних гасова(ВДГ-а), за сваку пробу

3.Одређивање емисије АЗОТНИХ ОКСИДА NОx(сведено на NО2), и то: масених  концентрација (mg/m3), масених протока (кg/h) и емисионих фактора (кg/МWh) , иза вентилатора димних гасова(ВДГ-а)за сваку пробу

4.Одређивање емисије угљенмоноксида (CО), и то: масених  концентрација (mg/m3), масених протока (кg/h ) и емисионих фактора (кg/МWh), иза вентилатора димних гасова(ВДГ-а) за сваку пробу

5. Одређивање емисије неорганских једињења флуора(сведено на  HF) и то: масених  концентрација (mg/m3), масених протока (кg/h) и емисионих фактора (кg/МWh), иза вентилатора димних гасова(ВДГ-а)за сваку пробу

6. Одређивање емисија неорганских једињења хлора (сведено  на HCl) и то: масених концентрација (mg/m3), масених протока (кg/h ) и емисионих фактора (кg/МWh), иза вентилатора димних гасова(ВДГ-а) за сваку пробу

7.Узорковање и одређивање техничке И ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља који се сагорева у котлу

7.1.Одређивање техничке анализе угља (W, А и Hd), за сваку пробу.

7.2. Одређивање ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља (C, H, Ssag и Н +О) и Su , за сваку пробу.

Узорковање угља са свих додавача ће се вршити све време испитивања, на сваких двадесет минута (композитни узорак).

8.Узорковање ШЉАКЕ и одређивање сагорљивог и укупног сумпора (Ssag и Su) и сагорљивих материја у шљаци, за сваку пробу.

Узорковање ШЉАКЕ ће се вршити све време испитивања, на сваких двадесет минута (композитни узорак).

9.Узорковање ЕЛЕКТРОФИЛТЕРСКОГ ПЕПЕЛА и одређивање:

- гранулометријског састава и средњег пречника честица пепела за леви и десни ЕФ за сваку пробу( по три анализе узорка на сваком ЕФ)

- силикатне анализе

- сагорљивог и укупног сумпора (Ssag и Su)

- сагорљивих материја

- температуре синтеровања, омекшавања, полулопте и разливања и

- електричне отпорности

пепела издвојеног у секцијама ЕФ - композитни узорак за леви и композитни узорак за десни ЕФ .

Напомена: Узорковање угља са додавача, шљаке и електрофилтерског пепела се врши истовремено

10. УЧЕСТАЛОСТ МЕРЕЊА

У складу са чланом 7  У Р Е Д Б Е О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ ( Службени гласник РС , бр71/10 и 6/11-испр), урадити План мерења емисије

11. ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

У складу са чланом 8 У Р Е Д Б Е О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ( Службени гласник РС, бр71/10 и 6/11-испр), приказати резултате мерења емисије, према Прилогу VI  У Р Е Д Б Е .

Садржај елемената Извештаја о мерењима емисија загађујућих материја у вазух , урадити у складу са Прилогу VI I  У Р Е Д Б Е .

Одвођење пепела се врши ејекторима испод конуса (левкова). Свака секција има два левка (леви и десни). Скупљање композитних узорака пепела се врши сукцесивно за све време испитивања, на сваких 20 минута (појединачно узорковање). Узорковање испод левих и десних левкова се врши у трајању од 5 минута при сваком појединачним узорковању.

ТЕ "МОРАВА"

| Ред.бр. | АКТИВНОСТ | Јединична цена за блок (дин) |
| --- | --- | --- |
| Појединачна мерења емисије загађујућих материја у ваздух у ТЕМ у 2014.години |  |
| 1.1 | Одређивање масених концентрација прашкастих материја (mg/m3),у мерној равни иза ЕФ-истовремено, иза левог и иза десног ЕФ за сваку пробу |  |
| 1.2 | Одређивање масених протока прашкастих материја (kg/h) и фактора емисије прашкастих материја (kg/МWh) за сваку пробу |  |
| 1.3 | .Oдређивање запреминских протока димних гасова за леви и десни ЕФ за сваку пробу за одређене услове |  |
| 1. | Одређивање емисије прашкастих материја Укупно 1.1+1.2+1.3 |  |
| 2. | Одређивање емисије СУМПОРНИХ ОКСИДА SОx,(сведено на SО2), и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h ) и фактора емисије (кg/МWh), за сваку пробу |  |
| 3. | Одређивање емисије AЗОТНИХ ОКСИДА (NОx сведено на NO2), и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h), фактора емисије (kg/МWh), за сваку пробу |  |
| 4 | Одређивање емисије УГЉЕНМОНОКСИДА CO и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h ) и фактора емисије (кg/МWh), за сваку пробу |  |
| 5 | Одређивање емисије неорганских једињења флуора(сведено на HF) и то масених концентрација материја(mg/m3), масених протока (kg/h ) и фактора емисије (kg/МWh), за сваку пробу |  |
| 6 | Одређивање емисија неорганских једињења хлора(сведено на HCl) и то: масених концентрација материја(mg/m3), масених протока (kg/h ) и фактора емисије (kg/МWh), за сваку пробу |  |
| 7.1 | Одређивање техничке анализе угља (W, А, Su и Hd), за сваку пробу |  |
| 7.2 | Одређивање ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља (C, H, S sag, Н +О) |  |
| 8 | Узорковање ШЉАКЕ, и одређивање сагорљивог сумпора (Ss) и укупног сумпора (Su) и сагорљивих материја у ШЉАЦИ |  |
| 9 | Узорковање ПРАШКАСТИХ МАТЕРИЈА и одређивање СИЛИКАТНЕ АНАЛИЗЕ, ГРАНУЛОМЕТРИЈСКОГ САСТАВА ПРАШКАСТИХ МАТЕРИЈА-пепела, издвојених у секцијама ЕФ, одређивање сагорљивог сумпора(Ss) и укупног сумпора(Su), температуре синтеровања, омекшавања, полулопте и разливања и електричне отпорности за сваку пробу |  |
| 10 | Израда и достава Извештаја Укупно 1-10 |  |

ПРИЛОГ 1: МЕРНА МЕСТА НА ТЕ МОРАВА

ПРОГРАМ ИСПИТИВАЊА

ГОДИШЊЕГ КОНТРОЛНОГ ТЕСТА ИСПРАВНОСТИ АУТОМАТСКОГ МЕРНОГ СИСТЕМА(АМС) ИЗ БЛОКOВА ТЕ ,, НИКОЛА ТЕСЛА A’’, У 2014.ГОДИНИ, према захтевима  SRPS EN 14181 –QAL2

Урадити годишњи контролни тест  исправности аутоматских мерних система (АМС)- за мерење емисије загађујућих материја:

1. Прашкастих материја(мора се мерити садржај влаге у димном гасу)

2. Гасовитих материја: CO, CO2, NOx(NO2), SO2

Урадити тест варијабилности и валидације калибрациое функције за АМС за периферна мерења

3. Периферна мерења: запремински проток димних гасова, температура, притисак, садржај влаге и садржај кисеоника у отпадном гасу, према процедури за АСТ тест стандарда SRPS EN 14181 (QAL2).

Испитивање исправности АМС урадити у складу са важећом законском регулативом Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух (Сл. гл. РС,  бр. 71/10,бр.6/11) и захтевима стандарда SRPS EN 14181 (QAL2).

Захтеви наведених стандарда за испитивање аутоматских мерних система:

- Тест функционалности аутоматских мерних система

- Најмање 5 упоредних паралелних мерења са стандардним референтним методама за одређивање масених концентрација загађујућих материја и то:

- SRPS EN 14789 – Емисије из стационарних извора- Одређивање запреминске концентрације кисеоника – Реферерентна метода- Парамагнетизам.

- SRPS ISO 10780 – Mерење брзине и запреминског протока струје гасова у каналима.

- SRPS EN 15058 – Одређивање масене концентрације угљенмоноксида – Референтна метода – Недисперзивна инфрацрвена спектрометрија.

-  SRPS EN 14792 - Одређивање масене концентрације оксида азота – Референтна метода – Хемилуминисценција.

- SRPS EN 14791 - Емисије из стационарних извора - Одређивање масене концентрације сумпордиоксида – Референтна метода.

- SRPS ISO 12039 - Емисије из стационарних извора - Одређивање угљен моноксида, угљендиоксида и кисеоника.

- SRPS EN 13284-1 - Емисије из стационарних извора – Одређивање прашине у опсегу ниских масених концентрација – Мануелна гравиметријска метода

- SRPS ISO 9096 - Емисије из стационарних извора- Мануелно одређивање масене концентрације прашкастих материја.

- Одређивање калибрационих функција

- Тест варијабилности калибрационе функције

Обавеза ТЕНТ-а је да за време испитивања води евиденцију о погонским параметрима рада блока и електрофилтера.

4.  Учесталост мерења:

Мерења се раде једном годишње, према Плану мерења емисије одређеним чланом 7. Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух (Сл. гл. РС  бр. 71/10).

5.  По обављеним испитивањима урадити  Извештај према захтевима важеће законске регулативе.

Извештај доставити  и у електронском облику.

6. Мерна места

Шема мерних равни  за постојеће анализаторе је дата у прилогу за појединачна мерења загађујућих материја.

Шеф Службе за контролу и заштиту

животне средине

Зоран Бајић, дипл.инж.

Спецификација ЦЕНА

ГОДИШЊЕГ КОНТРОЛНОГ ТЕСТА ИСПРАВНОСТИ (АСТ) АУТОМАТСКОГ МЕРНОГ СИСТЕМА(АМС) ИЗ БЛОКOВА ТЕ ,, НИКОЛА ТЕСЛА A’’, У 2014.ГОДИНИ, према захтевима  SRPS EN 14181 –QAL2

| Ред.бр. | АКТИВНОСТ | Јединична цена За АМС(дин) | Укупно (дин) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГОДИШЊИ КОНТРОЛНИ ТЕСТ ИСПИТИВАЊЕ ИСПРАВНОСТИ АУТОМАТСКИХ МЕРНИХ СИСТЕМА (АМС) – процедура према захтевима SRPS EN 14181 |  |  |
| 1 | ГОДИШЊИ КОНТРОЛНИ ТЕСТ исправности АМС за прашкасте материје на димном каналу |  | ЗА 8 АМС |  |
| 2 | ГОДИШЊИ КОНТРОЛНИ ТЕСТ исправности АМС за АЗОТНЕ ОКСИДЕ NОx,(сведено на NО2), |  | ЗА 4 АМС |  |
| 3 | ГОДИШЊИ КОНТРОЛНИ ТЕСТ исправности АМС за сумпорнЕ оксидЕ SОX(sО2) |  | ЗА 4 АМС |  |
| 4 | ГОДИШЊИ КОНТРОЛНИ ТЕСТ исправности АМС за угљенмоноксид CО |  | ЗА 4 АМС |  |
| 5 | ГОДИШЊИ КОНТРОЛНИ ТЕСТ исправности АМС за угљенДИоксид CО2 |  | ЗА 4 АМС |  |
| 6 | ГОДИШЊИ КОНТРОЛНИ ТЕСТ Испитивање исправности АМС за КИСЕОНИК О2 |  | ЗА 4 АМС |  |
| 7 | ГОДИШЊИ КОНТРОЛНИ ТЕСТ исправности АМС за брзину и запремински проток отпадног гаса на димном каналу |  | ЗА 8 АМС |  |
| 8 | ГОДИШЊИ КОНТРОЛНИ ТЕСТ исправности АМС за температуру ОТПАДНОГ гаса |  | ЗА 8 АМС |  |
| 9 | ГОДИШЊИ КОНТРОЛНИ ТЕСТ исправности АМС за ПРИТИСАК ОТПАДНОГ Гаса |  | ЗА 8 АМС |  |
| 10 | Израда и достава Извештаја за АМС |  |  |  |
| Укупно (1-10) |  |  |  |

ПРОГРАМ ИСПИТИВАЊА

ИСПРАВНОСТИ АУТОМАТСКИХ МЕРНИХ СИСТЕМА(АМС) ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА ИЗ БЛОКOВА ТЕ ,, НИКОЛА ТЕСЛА A’’, У 2014.ГОДИНИ, према захтевима  SRPS EN 14181 –QAL2

Урадити испитивање исправности уређаја за континуално мерење загађујућих материја аутоматских мерних система (АМС) за:

1. емисије прашкастих материја(мора се мерити садржај влаге у димном гасу)

2. емисије гасовитих материја: CO, CO2, NOx(NO2), SO2

Урадити тест варијабилности и валидације калибрациое функције за АМС за периферна мерења

3. Периферна мерења: запремински проток димних гасова, температура, притисак, садржај влаге и садржај кисеоника у отпадном гасу, према процедури за АСТ тест.

Испитивање исправности АМС урадити у складу са важећом законском регулативом Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух (Сл. гл. РС,  бр. 71/10, бр.6/11) и захтевима стандарда SRPS EN 14181 (QAL2).

Захтеви наведених стандарда за испитивање аутоматских мерних система:

- Тест функционалности аутоматских мерних система

- Најмање 15 упоредних паралелних мерења са стандардним референтним методама за одређивање масених концентрација загађујућих материја и то:

- SRPS EN 14789 – Емисије из стационарних извора- Одређивање запреминске концентрације кисеоника – Реферерентна метода- Парамагнетизам.

- SRPS ISO 10780 – Mерење брзине и запреминског протока струје гасова у каналима.

- SRPS EN 15058 – Одређивање масене концентрације угљенмоноксида – Референтна метода – Недисперзивна инфрацрвена спектрометрија.

-  SRPS EN 14792 - Одређивање масене концентрације оксида азота – Референтна метода – Хемилуминисценција.

- SRPS EN 14791 - Емисије из стационарних извора - Одређивање масене концентрације сумпордиоксида – Референтна метода.

- SRPS ISO 12039 - Емисије из стационарних извора - Одређивање угљен моноксида, угљендиоксида и кисеоника.

- SRPS EN 13284-1 - Емисије из стационарних извора – Одређивање прашине у опсегу ниских масених концентрација – Мануелна гравиметријска метода

- SRPS ISO 9096 - Емисије из стационарних извора- Мануелно одређивање масене концентрације прашкастих материја.

- Одређивање калибрационе функције

- Тест варијабилности калибрационе функције

Обавеза ТЕНТ-а је да за време испитивања води евиденцију о погонским параметрима рада блока и електрофилтера.

4.  Учесталост мерења:

Мерења се раде једном годишње, према Плану мерења емисије одређеним чланом 7. Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух (Сл. гл. РС  бр. 71/10).

5.  По обављеним испитивањима урадити  Извештај према захтевима важеће законске регулативе.

Извештај доставити  и у електронском облику.

6. Мерна места

Шема мерних равни  за постојеће анализаторе је дата у прилогу за појединачна мерења загађујућих материја.

Шеф Службе за контролу и заштиту

животне средине

Зоран Бајић, дипл.инж.

Спецификација ЦЕНА

ИСПИТИВАЊА ИСПРАВНОСТИ АУТОМАТСКИХ МЕРНИХ СИСТЕМА(АМС) ИЗ БЛОКOВА ТЕ ,, НИКОЛА ТЕСЛА A’’, У 2014.ГОДИНИ, према захтевима  SRPS EN 14181 –QAL2

| Ред.бр. | АКТИВНОСТ | Јединична цена За АМС(дин) | Укупно (дин) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИСПИТИВАЊЕ ИСПРАВНОСТИ АУТОМАТСКИХ МЕРНИХ СИСТЕМА (АМС) – процедура према захтевима SRPS EN 14181 –QAL2 |  |  |
| 1 | Испитивања исправности АМС за прашкасте материје на димном каналу |  | ЗА 2 АМС |  |
| 2 | Испитивање исправности АМС за АЗОТНЕ ОКСИДЕ NОx,(сведено на NО2) |  | ЗА 1 АМС |  |
| 3 | Испитивање исправности АМС за сумпорнЕ оксидЕ SОX(sО2) |  | ЗА 1 АМС |  |
| 4 | Испитивање исправности АМС за угљенмоноксид CО |  | ЗА 1 АМС |  |
| 5 | Испитивање исправности АМС за угљенДИоксид CО2 |  | ЗА 1 АМС |  |
| 6 | Испитивање исправности АМС за КИСЕОНИК О2 |  | ЗА 1 АМС |  |
| 7 | Испитивање исправности АМС за брзину и запремински проток отпадног гаса на димном каналу |  | ЗА 2 АМС |  |
| 8 | Испитивање исправности АМС за температуру ОТПАДНОГ гаса |  | ЗА 2 АМС |  |
| 9 | Испитивање исправности АМС за ПРИТИСАК ОТПАДНОГ Гаса |  | ЗА 2 АМС |  |
| 10 | Израда и достава Извештаја за АМС |  |  |  |
| Укупно ( 1-10) |  |  |  |

ПРОГРАМ ИСПИТИВАЊА

ГОДИШЊЕГ КОНТРОЛНОГ ТЕСТА ИСПРАВНОСТИ АУТОМАТСКОГ МЕРНОГ СИСТЕМА(АМС) ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ

ИЗ ДИМЊАКА ТЕ ,, НИКОЛА ТЕСЛА ’’ Б, У 2014.ГОДИНИ

Урадити годишњи контролни тест исправности аутоматских мерних система (АМС)- за мерење емисије загађујућих материја:

1. Прашкастих материја

2. Гасовитих материја: CO, CO2, NOx(NO2), SO2

Урадити тест варијабилности и валидације калибрацине функције за АМС за периферна мерења

3. Периферна мерења: запремински проток димних гасова, температура, притисак, садржај влаге и садржај кисеоника у отпадном гасу, према процедури за АСТ тест стандарда SRPS EN 14181 (QAL2).

Испитивање исправности АМС урадити у складу са важећом законском регулативом Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух (Сл. гл. РС,  бр. 71/10 и бр. 6/44) и захтевима стандарда SRPS EN 14181 (QAL2).

Захтеви наведених стандарда за испитивање аутоматских мерних система:

- Тест функционалности аутоматских мерних система

- Најмање 5 упоредних паралелних мерења са стандардним референтним методама за одређивање масених концентрација загађујућих материја и то:

- SRPS EN 14789 – Емисије из стационарних извора- Одређивање запреминске концентрације кисеоника – Реферерентна метода- Парамагнетизам.

- SRPS ISO 10780 – Mерење брзине и запреминског протока струје гасова у каналима.

- SRPS EN 15058 – Одређивање масене концентрације угљенмоноксида – Референтна метода – Недисперзивна инфрацрвена спектрометрија.

- SRPS ISO 12039 – Емисије из стационарних извора-Одређивање  угљенмоноксида, угљен диоксида и кисеоника

–-  SRPS EN 14792 - Одређивање масене концентрације оксида азота – Референтна метода – Хемилуминисценција.

- SRPS EN 14791 - Емисије из стационарних извора - Одређивање масене концентрације сумпордиоксида – Референтна метода.

- SRPS EN 14790 – Емисије из стационарних извора- Одређивање водене паре у вентилационим отворима.

- SRPS EN 13284-1 - Емисије из стационарних извора – Одређивање прашине у опсегу ниских масених концентрација – Мануелна гравиметријска метода

- SRPS ISO 9096 - Емисије из стационарних извора- Мануелно одређивање масене концентрације прашкастих материја.

- Одређивање калибрационе функције

- Тест варијабилности калибрационе функције

Обавеза ТЕНТ-а је да за време испитивања води евиденцију о погонским параметрима рада блока и електрофилтерима .

4.  Учесталост мерења:

Мерења се раде једном годишње, према Плану мерења емисије одређеним чланом 7. Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух (Сл. гл. РС  бр. 71/10 и бр.6/11).

5.  По обављеним испитивањима урадити  Извештај према захтевима важеће законске регулативе.

Извештај доставити и у електронском облику.

6. Мерна места

Шема мерних места је иста као и код појединачних мерења загађујућих материја.

Шеф Службе за контролу и заштиту

животне средине

Зоран Бајић, дипл.инж.

Спецификација ЦЕНА

ГОДИШЊЕГ КОНТРОЛНОГ ТЕСТА ИСПРАВНОСТИ (АСТ)

АУТОМАТСКОГ МЕРНОГ СИСТЕМА(АМС)

процедура према захтевима  SRPS EN 14181

ИЗ БЛОКOВА ТЕ ,, НИКОЛА ТЕСЛА Б’’, У 2014.ГОДИНИ

| Ред.бр. | АКТИВНОСТ | Јединична цена За АМС(дин) |
| --- | --- | --- |
|  | ГОДИШЊИ КОНТРОЛНИ ТЕСТ ИСПИТИВАЊЕ ИСПРАВНОСТИ АУТОМАТСКИХ МЕРНИХ СИСТЕМА (АМС) – процедура према захтевима SRPS EN 14181 |  |
| 1 | ГОДИШЊИ КОНТРОЛНИ ТЕСТ исправности АМС за прашкасте материје на димној цеви |  |
| 2. | ГОДИШЊИ КОНТРОЛНИ ТЕСТ исправности АМС за АЗОТНЕ ОКСИДЕ NОx,(сведено на NО2), |  |
| 3. | ГОДИШЊИ КОНТРОЛНИ ТЕСТ исправности АМС за сумпорнЕ оксидЕ SОX(sО2) |  |
| 4. | ГОДИШЊИ КОНТРОЛНИ ТЕСТ исправности АМС за угљенмоноксид CО |  |
| 5. | ГОДИШЊИ КОНТРОЛНИ ТЕСТ исправности АМС за угљенДИоксид CО2 |  |
| 6. | ГОДИШЊИ КОНТРОЛНИ ТЕСТ исправности АМС за КИСЕОНИК О2 |  |
| 7. | ГОДИШЊИ КОНТРОЛНИ ТЕСТ исправности АМС за САДРЖАЈ ВЛАГЕ У ОТПАДНОМ ГАСУ |  |
| 8. | ГОДИШЊИ КОНТРОЛНИ ТЕСТ исправности АМС за брзину и запремински проток отпадног гаса |  |
| 9. | ГОДИШЊИ КОНТРОЛНИ ТЕСТ исправности АМС за температуру ОТПАДНОГ гаса |  |
| 10 | ГОДИШЊИ КОНТРОЛНИ ТЕСТ исправности АМС за ПРИТИСАК ОТПАДНОГ Гаса |  |
| 11. | Израда и достава Извештаја за АМС |  |
| Укупно за блок (1-11) |  |

ПРОГРАМ ИСПИТИВАЊА ИСПРАВНОСТИ АУТОМАТСКИХ МЕРНИХ СИСТЕМА ЗА КОНТИНУАЛНО МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ ИЗ ДИМЊАКА ТЕ КОЛУБАРА, A5 У 2014. ГОДИНИ

1. Циљ испитивања

Циљ испитивања је калибрација и валидација аутоматских мерних система према захтевима стандарда SRPS EN 14181 (QAL2), а у складу са важећом законском регулативом Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух („Сл. гл. РС“,  бр. 71/10)

2. Аутоматски мерни системи

На мерном месту на димњаку блока А5 у ТЕ Колубара инсталирани су аутоматски мерни системи (АМС) за континуално мерење емисија, и то:

1. Аутоматски мерни системи за следеће гасовите материје: CO, CO2, О2, NOx(NO2), SO2.

2. Аутоматски мерни систем за прашкасте материје

3. Аутоматски мерни систем за садржај влаге у отпадном гасу

4. Аутоматски мерни систем за температуру отпадног гаса

5. Аутоматски мерни систем за притисак отпадног гаса

6. Аутоматски мерни систем за брзину и запремински проток отпадног гаса

3. Програм испитивања

Захтеви стандарда SRPS EN 14181 за калибрацију и валидацију аутоматских мерних система:

- Тестови функционалности за екстрактивне и не-екстрактивне аутоматске мерне системе.

- Најмање 15 упоредних паралелних мерења са стандардним референтним методама, и то:

-  SRPS EN 14792 - Одређивање масене концентрације оксида азота – Референтна метода – Хемилуминисценција.

- SRPS EN 14791 - Емисије из стационарних извора - Одређивање масене концентрације сумпордиоксида – Референтна метода.

- SRPS EN 15058 – Одређивање масене концентрације угљенмоноксида – Референтна метода – Недисперзивна инфрацрвена спектрометрија.

- SRPS EN 14789 – Емисије из стационарних извора- Одређивање запреминске концентрације кисеоника – Реферерентна метода- Парамагнетизам.

- SRPS ISO 12039 - Емисије из стационарних извора – Одређивање угљен моноксид, угљен диоксида и кисеоника – Карактеристике перформанси и калибрација аутоматизованих мерних система

- SRPS EN 14790 – Емисије из стационарних извора- Одређивање водене паре у вентилационим отворима.

- SRPS EN 13284-1 - Емисије из стационарних извора – Одређивање прашине у опсегу ниских масених концентрација – Мануелна гравиметријска метода

- SRPS ISO 9096 - Емисије из стационарних извора- Мануелно одређивање масене концентрације прашкастих материја.

- SRPS ISO 10780 – Mерење брзине и запреминског протока струје гасова у каналима.

- Одређивање калибрационих функција за све мерене компоненте

- Тестови варијабилности калибрационих функција

4. Извештај

Скица 1. Мерне равни у мерној секцији на димњаку блока А5

(због боље прегледности није приказана постојећа платформа на 50,0м)

Прилог 1: Опис мерног места на димњаку блока А5.

Мерно место за континуално мерење емисија загађујућих материја у ваздух је лоцирано на димњаку. На висини од 50 м је монтирана трајна платформа. Платформа је доступна пенјалицама.

У мерној секцији на димњаку лоцирне су три мерне равни.

Прва мерна раван (АМС за брзину и запремински проток отпадног гаса) је на висини од 46,5м. Друга мерна раван, која је за АМС за континуално мерење емисије загађујућих материја у ваздух према програму мерења, је на висини од 51,0 м.

Трећа мерна раван са мерним отворима за контролна мерења,  је на висини од 51,5м.

Скица 2. Распоред мерних отвора за континуално и периодично мерење емисије на мерном месту на димњаку блока А5

Спецификација ЦЕНА

КАЛИБРАЦИЈА И ВАЛИДАЦИЈА АУТОМАТСКИХ МЕРНИХ СИСТЕМА ЗА КОНТИНУАЛНО МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА  У ВАЗДУХ

ИЗ БЛОКА А5 ТЕ КОЛУБАРА У 2014.ГОДИНИ

| КАЛИБРАЦИЈА И ВАЛИДАЦИЈА АУТОМАТСКИХ МЕРНИХ СИСТЕМА ЗА КОНТИНУАЛНО МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА | Укупно (дин) |
| --- | --- |

ПРОГРАМ ИСПИТИВАЊА ИСПРАВНОСТИ АУТОМАТСКОГ МЕРНОГ СИСТЕМА ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА

У ВАЗДУХ ИЗ ДИМЊАКА ТЕ МОРАВА У 2014.ГОДИНИ

Урадити испитивање исправности аутоматског мерног система (АМС) за мерење емисије загађујућих материја:

1. Прашкастих материја - један АМС

2. Гасовитих материја: CO, CO2, NOx(NO2), SO2, HCl и HF – један АМС

3. Периферна мерења: запремински проток димних гасова, температура, притисак, садржај влаге и садржај кисеоника у отпадном гасу.

Испитивање исправности АМС урадити у складу са важећом законском регулативом Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух (Сл. гл. РС,  бр. 71/10 и 6/11-испр.) и захтевима стандарда SRPS EN 14181 (QAL2).

Захтеви наведених стандарда за испитивање аутоматских мерних система:

- Тест функционалности аутоматских мерних система

- Најмање 15 упоредних паралелних мерења са стандардним референтним методама за одређивање масених концентрација загађујућих материја и то:

- SRPS EN 14789 – Емисије из стационарних извора- Одређивање запреминске концентрације кисеоника – Реферерентна метода- Парамагнетизам.

- SRPS ISO 10780 – Mерење брзине и запреминског протока струје гасова у каналима.

- SRPS EN 15058 – Одређивање масене концентрације угљенмоноксида – Референтна метода – Недисперзивна инфрацрвена спектрометрија.

-  SRPS EN 14792 - Одређивање масене концентрације оксида азота – Референтна метода – Хемилуминисценција.

- SRPS EN 14791 - Емисије из стационарних извора - Одређивање масене концентрације сумпордиоксида – Референтна метода.

- SRPS EN 14790 – Емисије из стационарних извора- Одређивање водене паре у вентилационим отворима.

- SRPS EN 13284-1 - Емисије из стационарних извора – Одређивање прашине у опсегу ниских масених концентрација – Мануелна гравиметријска метода

- SRPS ISO 9096 - Емисије из стационарних извора- Мануелно одређивање масене концентрације прашкастих материја.

- Узорковање и одређивање концентрације гасовитих неорганских једињења хлора и флуора. Емисије из стационарних извора, према важећим стандардним методама према SRPS, ISO,CEN, EN или другим међународним стандардима.

- Одређивање калибрационе функције

- Тест варијабилности калибрационе функције

Обавеза ТЕ МОРАВА  је да за време испитивања води евиденцију о погонским параметрима рада блока и електрофилтера.

4.  Учесталост мерења:

Спецификација ЦЕНА

ИСПИТИВАЊА ИСПРАВНОСТИ АУТОМАТСКИХ МЕРНИХ СИСТЕМА(АМС) ИЗ ТЕ  МОРАВА , У 2014.ГОДИНИ, према захтевима  SRPS EN 14181 –QAL2

| Ред.бр. | АКТИВНОСТ | Јединична цена За АМС(дин) |
| --- | --- | --- |
|  | ИСПИТИВАЊЕ ИСПРАВНОСТИ АУТОМАТСКИХ МЕРНИХ СИСТЕМА (АМС) – процедура према захтевима SRPS EN 14181 –QAL2 |  |
| 1 | Испитивања исправности АМС за прашкасте материје |  |
| 2 | Испитивање исправности АМС за АЗОТНЕ ОКСИДЕ NОx, (сведено на NО2) |  |
| 3 | Испитивање исправности АМС за сумпорнЕ оксидЕ SОX(sО2) |  |
| 4 | Испитивање исправности АМС за угљенмоноксид CО |  |
| 5 | Испитивање исправности АМС за угљенДИоксид CО2 |  |
| 6 | Испитивање исправности АМС за одређивање HCl |  |
| 7 | Испитивање исправности АМС за одређивање HF |  |
| 8 | Испитивање исправности АМС за КИСЕОНИК О2 |  |
| 9 | Испитивање исправности АМС за садржај влаге у димном гасу |  |
| 10 | Испитивање исправности АМС за брзину и запремински проток отпадног гаса |  |
| 11 | Испитивање исправности АМС за температуру ОТПАДНОГ гаса |  |
| 12 | Испитивање исправности АМС за ПРИТИСАК ОТПАДНОГ Гаса |  |
| 13 | Израда и достава Извештаја за АМС |  |
| Укупно ( 1-13) |  |

ПРИЛОГ УЗ ЗСУ 003903

Извођач услуга мора да располаже:

- неопходним пословним капацитетом:

да је у последњe три године (2011,2012 или 2013.г.) понуђач извршио услуге мерења емисије из ложишта на чврста горива са топлотном снагом већом од 50МWth и минималне укупне, реализоване вредности  од 7.000.000,00  динара.. Приложити као доказ референце о извршеним услугама.

- да располаже довољним техничким капацитетом:

- Лабораторија која врши мерење мора бити акредитована од стране Акредитационог тела Србије за послове мерења емисије загађујућих материја.

Доказ:  копија Сертификата СРПС ИСО 17025  и копија Решења о утврђивању обима акредитације

- поседовање дозволе Министарства надлежног за послове заштите животне средине да врши мерење емисије загађујућих материја у ваздух

Доказ: копија  дозволе Министарства надлежног за послове заштите животне средине

да врши мониторинг ваздуха и/или мерење емисије

- два комплета сонди за узорковање прашкастих материја минималне дужине 4 m .

Узорковање прашкастих материја се врши на оба димна канала истовремено.

- да располаже довољним  кадровским капацитетом:

Да понуђач има запосленo

- Технички одговорно лице са одговарајућим квалификацијама  према ПРАВИЛНИКУ О УСЛОВИМА ЗA ИЗДAВAЊE ДOЗВOЛE ЗA MEРEЊE КВAЛИTETA ВAЗДУХA И ДOЗВOЛE ЗA MEРEЊE EMИСИJE ИЗ СTAЦИOНAРНИХ ИЗВOРA ЗAГAЂИВAЊA(Сл. глaсник РС бр. 1/12)

- Заменика технички одговорног лица, услови за ово лице су исти као за технички одговорно лице.

- Техничко особље минимум 2 лица са одговарајућим квалификацијама према наведеном Правилнику

- Пoмoћнe рaдникe - нajмaњe двa лицa сa стeчeним срeдњим oбрaзoвaњeм (III  и  IV стeпeн) према наведеном Правилнику

М.П.         _______________________________

Потпис одговорног лица понуђача

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБРАЗАЦ БР. 2.

6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

ОБРАЗАЦ БР. 3.

7.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 4.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 5.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

ОБРАЗАЦ БР. 6.

10. СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

ОБРАЗАЦ БР. 7.

11.  ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

12.  МОДЕЛ УГОВОРА

13. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРИЛОГ 2

ШЕМА МЕРНИХ РАВНИ НА БЛОКОВИМА ТЕНТ Б

MR 2

MR 1