ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга – Сервисирање, испитивање и пуњење свих типова преносних и превозних противпожарних апарата, испитивање проточног капацитета и мерење притиска у хидрантској мрежи, испитивање издржљивости ватрогасних црева и испитивање и пуњење CO2 и N2 боца за стабилне инсталације за гашење пожара-БЗР и ЗОП, број ЈН 007353.

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам измену конкурсне документације и  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број 007353, а која се односи на набавку услуга – Сервисирање, испитивање и пуњење свих типова преносних и превозних противпожарних апарата, испитивање проточног капацитета и мерење притиска у хидрантској мрежи, испитивање издржљивости ватрогасних црева и испитивање и пуњење CO2 и N2 боца за стабилне инсталације за гашење пожара-БЗР и ЗОП.

Питање 1: У делу 6 Конкурсне документације у самом Обрасцу бр. 2 захтевате уношење јединичне цене без ПДВ-а и укупне цене без ПДВ-а. Затим на страни 45 конкурнсе документације дајете упуство како да се попуни 1. део обрасца структуре понуђене цене. Јасно је како ће Понуђач испунити први захтев (уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а) међутим други захтев (уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом) није јасно где се уноси?

Одговор 1: Наручилац је грешком изоставио две колоне у делу 6. Конкурсне документације. У прилогу се налази нов Образац структре понуђене цене који чини саставни део Конкурсне документације.

Питање 2:

У делу 13. Конкурсне документације (Техничке спецификације и техничка документација) одн. у вези табела бр. 1 до бр. 14 и табеле Збирна табела, нигде не наводите да ли се понуђена цена уноси са или без ПДВ-а, као ни да ли се очекивана годишња цена уноси са или без ПДВ-а. У последњем реду табела се уноси који збир УКУПНО – са или без ПДВ-а.

Одговор 2: Све цене у табелама уписати без ПДВ-а.

За понуду бр._____________ од______________2014 год.

(I део)

S 1-3 кг

| НАЗИВ УСЛУГА | КОЛ. | ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ | ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕРВИСИРАЊЕ | 74 |  |  |  |  |
| ПУЊЕЊЕ СРЕДСТВОМ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА (РАД) | 44 |  |  |  |  |
| ЗАМЕНА НЕИСПРАВНИХ ДЕЛОВА И ПЛОМБИРАЊЕ | 17 |  |  |  |  |
| ИСПИТИВАЊЕ НА ХВП | 40 |  |  |  |  |
| ПРИПРЕМА И ФАРБАЊЕ | 8 |  |  |  |  |
| РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ | ЗАПТИВАЧ | 15 |  |  |  |  |
|  | МАНОМЕТАР | 10 |  |  |  |  |
|  | СЕРВИСНИ КАРТОН | 74 |  |  |  |  |
|  | ПВЦ КЕСИЦА | 35 |  |  |  |  |
|  | НАЛЕПНИЦА ЗА ХВП | 40 |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |

S-6 кг

| НАЗИВ УСЛУГА | КОЛ. | ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ | ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| СЕРВИСИРАЊЕ | 142 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПУЊЕЊЕ СРЕДСТВОМ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА (РАД) | 71 |  |  |  |  |
| ЗАМЕНА НЕИСПРАВНИХ ДЕЛОВА И ПЛОМБИРАЊЕ | 16 |  |  |  |  |
| ИСПИТИВАЊЕ НА ХВП | 65 |  |  |  |  |
| ПРИПРЕМА И ФАРБАЊЕ | 19 |  |  |  |  |
| РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ | ЦРЕВО | 20 |  |  |  |  |
|  | МАНОМЕТАР | 10 |  |  |  |  |
|  | ЗАПТИВАЧ | 20 |  |  |  |  |
|  | ОСИГУРАЧ | 20 |  |  |  |  |
|  | СЕРВИСНИ КАРТОН | 142 |  |  |  |  |
|  | ПВЦ КЕСИЦА | 50 |  |  |  |  |
|  | НАЛЕПНИЦА ЗА ХВП | 65 |  |  |  |  |
|  | CO2 БОЧИЦА | 20 |  |  |  |  |
|  | МЛАЗНИЦА | 10 |  |  |  |  |
|  | МЕНБРАНА ø 9 | 150 |  |  |  |  |
|  | МЕНБРАНА ø 10 | 30 |  |  |  |  |
|  | БАКАРНА БРТВА | 60 |  |  |  |  |
|  | УЗГОНСКА ЦЕВ | 20 |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |

S-9 кг

| НАЗИВ УСЛУГА | КОЛ. | ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ | ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕРВИСИРАЊЕ | 4030 |  |  |  |  |
| ПУЊЕЊЕ СРЕДСТВОМ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА (РАД) | 1320 |  |  |  |  |
| ЗАМЕНА НЕИСПРАВНИХ ДЕЛОВА И ПЛОМБИРАЊЕ | 54 |  |  |  |  |
| ИСПИТИВАЊЕ НА ХВП | 1200 |  |  |  |  |
| ПРИПРЕМА И ФАРБАЊЕ | 86 |  |  |  |  |
| РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ | ЦРЕВО | 100 |  |  |  |  |
|  | МАНОМЕТАР | 20 |  |  |  |  |
|  | ЗАПТИВАЧ | 350 |  |  |  |  |
|  | ОСИГУРАЧ | 250 |  |  |  |  |
|  | СЕРВИСНИ КАРТОН | 4030 |  |  |  |  |
|  | ПВЦ КЕСИЦА | 400 |  |  |  |  |
|  | НАЛЕПНИЦА ЗА ХВП | 1200 |  |  |  |  |
|  | CO2 БОЧИЦА | 60 |  |  |  |  |
|  | МЛАЗНИЦА | 60 |  |  |  |  |
|  | МЕНБРАНА ø 9 | 400 |  |  |  |  |
|  | МЕНБРАНА ø 10 | 60 |  |  |  |  |
|  | БАКАРНА БРТВА | 400 |  |  |  |  |
|  | УЗГОНСКА ЦЕВ | 60 |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |

S-50 кг

| НАЗИВ УСЛУГА | КОЛ. | ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ | ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕРВИСИРАЊЕ | 798 |  |  |  |  |
| ПУЊЕЊЕ СРЕДСТВОМ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА (РАД) | 320 |  |  |  |  |
| ЗАМЕНА НЕИСПРАВНИХ ДЕЛОВА И ПЛОМБИРАЊЕ | 30 |  |  |  |  |
| ИСПИТИВАЊЕ НА ХВП | 300 |  |  |  |  |
| ПРИПРЕМА И ФАРБАЊЕ | 35 |  |  |  |  |
| РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ | ЦРЕВО | 30 |  |  |  |  |
|  | ПВЦ ПРИКЉУЧАК | 45 |  |  |  |  |
|  | ШЕЛНА ø 30-40 | 30 |  |  |  |  |
|  | ТОЧАК ø 360 | 20 |  |  |  |  |
|  | СЕРВИСНИ КАРТОН | 798 |  |  |  |  |
|  | ПВЦ КЕСИЦА | 70 |  |  |  |  |
|  | НАЛЕПНИЦА ЗА ХВП | 300 |  |  |  |  |
|  | CO2 БОЧИЦА | 60 |  |  |  |  |
|  | МЛАЗНИЦА | 20 |  |  |  |  |
|  | ПВЦ ПРИКЉУЧАК ЦРЕВА | 60 |  |  |  |  |
|  | РАСЦЕПКА 6x40 | 60 |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |

S-100 кг

| НАЗИВ УСЛУГА | КОЛ. | ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ | ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕРВИСИРАЊЕ | 138 |  |  |  |  |
| ПУЊЕЊЕ СРЕДСТВОМ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА (РАД) | 55 |  |  |  |  |
| ЗАМЕНА НЕИСПРАВНИХ ДЕЛОВА И ПЛОМБИРАЊЕ | 10 |  |  |  |  |
| ИСПИТИВАЊЕ НА ХВП | 45 |  |  |  |  |
| ПРИПРЕМА И ФАРБАЊЕ | 10 |  |  |  |  |
| РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ | ЦРЕВО | 10 |  |  |  |  |
|  | ПВЦ ПРИКЉУЧАК | 30 |  |  |  |  |
|  | ШЕЛНА ø 30-40 | 10 |  |  |  |  |
|  | ТОЧАК ø 360 | 10 |  |  |  |  |
|  | СЕРВИСНИ КАРТОН | 138 |  |  |  |  |
|  | ПВЦ КЕСИЦА | 65 |  |  |  |  |
|  | НАЛЕПНИЦА ЗА ХВП | 45 |  |  |  |  |
|  | CO2 БОЧИЦА | 30 |  |  |  |  |
|  | РАСЦЕПКА 6x40 | 30 |  |  |  |  |
|  | МЛАЗНИЦА | 10 |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |

CO2-3 кг

| НАЗИВ УСЛУГА | КОЛ. | ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ | ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕРВИСИРАЊЕ | 282 |  |  |  |  |
| ПУЊЕЊЕ СРЕДСТВОМ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА (РАД) | 38 |  |  |  |  |
| ЗАМЕНА НЕИСПРАВНИХ ДЕЛОВА И ПЛОМБИРАЊЕ | 5 |  |  |  |  |
| ИСПИТИВАЊЕ НА ХВП | 40 |  |  |  |  |
| ПРИПРЕМА И ФАРБАЊЕ | 28 |  |  |  |  |
| РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ | МЛАЗНИЦА | 17 |  |  |  |  |
|  | ОСИГУРАЧ | 18 |  |  |  |  |
|  | СЕРВИСНИ КАРТОН | 282 |  |  |  |  |
|  | ПВЦ КЕСИЦА | 123 |  |  |  |  |
|  | НАЛЕПНИЦА ЗА ХВП | 40 |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |

CO2-5 кг

| НАЗИВ УСЛУГА | КОЛ. | ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ | ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕРВИСИРАЊЕ | 486 |  |  |  |  |
| ПУЊЕЊЕ СРЕДСТВОМ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА (РАД) | 55 |  |  |  |  |
| ЗАМЕНА НЕИСПРАВНИХ ДЕЛОВА И ПЛОМБИРАЊЕ | 15 |  |  |  |  |
| ИСПИТИВАЊЕ НА ХВП | 54 |  |  |  |  |
| ПРИПРЕМА И ФАРБАЊЕ | 7 |  |  |  |  |
| РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ | ЦРЕВО | 20 |  |  |  |  |
|  | МЛАЗНИЦА | 20 |  |  |  |  |
|  | СЕРВИСНИ КАРТОН | 486 |  |  |  |  |
|  | ПВЦ КЕСИЦА | 150 |  |  |  |  |
|  | НАЛЕПНИЦА ЗА ХВП | 54 |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |

CO2-10 кг

| НАЗИВ УСЛУГА | КОЛ. | ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ | ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕРВИСИРАЊЕ | 374 |  |  |  |  |
| ПУЊЕЊЕ СРЕДСТВОМ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА (РАД) | 66 |  |  |  |  |
| ЗАМЕНА НЕИСПРАВНИХ ДЕЛОВА И ПЛОМБИРАЊЕ | 30 |  |  |  |  |
| ИСПИТИВАЊЕ НА ХВП | 67 |  |  |  |  |
| ПРИПРЕМА И ФАРБАЊЕ | 10 |  |  |  |  |
| РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ | ЦРЕВО | 40 |  |  |  |  |
|  | МЛАЗНИЦА | 20 |  |  |  |  |
|  | СЕРВИСНИ КАРТОН | 374 |  |  |  |  |
|  | ПВЦ КЕСИЦА | 100 |  |  |  |  |
|  | НАЛЕПНИЦА ЗА ХВП | 67 |  |  |  |  |
|  | ТОЧАК ø 200 | 60 |  |  |  |  |
|  | КОЛИЦА БЕЗ ТОЧКОВА | 15 |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |

CO2-30 кг

| НАЗИВ УСЛУГА | КОЛ | ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ | ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕРВИСИРАЊЕ | 228 |  |  |  |  |
| ПУЊЕЊЕ СРЕДСТВОМ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА (РАД) | 205 |  |  |  |  |
| ЗАМЕНА НЕИСПРАВНИХ ДЕЛОВА И ПЛОМБИРАЊЕ | 15 |  |  |  |  |
| ИСПИТИВАЊЕ НА ХВП | 193 |  |  |  |  |
| ПРИПРЕМА И ФАРБАЊЕ | 10 |  |  |  |  |
| РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ | ЦРЕВО | 50 |  |  |  |  |
|  | ЗАПТИВАЧ ВЕНТИЛА БУРИЋ | 60 |  |  |  |  |
|  | МЛАЗНИЦА | 20 |  |  |  |  |
|  | СЕРВИСНИ КАРТОН | 228 |  |  |  |  |
|  | ПВЦ КЕСИЦА | 100 |  |  |  |  |
|  | НАЛЕПНИЦА ЗА ХВП | 193 |  |  |  |  |
|  | ТОЧАК ø 360 | 60 |  |  |  |  |
|  | ОСИГУРАЧ | 30 |  |  |  |  |
|  | КОЛИЦА БЕЗ ТОЧКОВА | 15 |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |

CO2-60 кг

| НАЗИВ УСЛУГА | КОЛ. | ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ | ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕРВИСИРАЊЕ | 358 |  |  |  |  |
| ПУЊЕЊЕ СРЕДСТВОМ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА (РАД) | 33 |  |  |  |  |
| ЗАМЕНА НЕИСПРАВНИХ ДЕЛОВА И ПЛОМБИРАЊЕ | 30 |  |  |  |  |
| ИСПИТИВАЊЕ НА ХВП | 28 |  |  |  |  |
| ПРИПРЕМА И ФАРБАЊЕ | 10 |  |  |  |  |
| РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ | ЦРЕВО | 20 |  |  |  |  |
|  | КОЛИЦА БЕЗ ТОЧКОВА | 15 |  |  |  |  |
|  | МЛАЗНИЦА | 20 |  |  |  |  |
|  | СЕРВИСНИ КАРТОН | 358 |  |  |  |  |
|  | ПВЦ КЕСИЦА | 150 |  |  |  |  |
|  | НАЛЕПНИЦА ЗА ХВП | 28 |  |  |  |  |
|  | ТОЧАК ø 360 | 60 |  |  |  |  |
|  | ОСИГУРАЧ | 30 |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |

NAF-6

| НАЗИВ УСЛУГА | КОЛ | ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ | ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕРВИСИРАЊЕ | 6 |  |  |  |  |
| ПУЊЕЊЕ СРЕДСТВОМ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА | / |  |  |  |  |
| ЗАМЕНА НЕИСПРАВНИХ ДЕЛОВА И ПЛОМБИРАЊЕ | / |  |  |  |  |
| ИСПИТИВАЊЕ НА ХВП | / |  |  |  |  |
| ПРИПРЕМА И ФАРБАЊЕ | / |  |  |  |  |
| РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ | СЕРВИСНИ КАРТОН | 6 |  |  |  |  |
|  | ПВЦ КЕСИЦА | 6 |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |

ХИДРАНТИ И ХИДРАНТСКА ОПРЕМА

| УСЛУГА | ОПРЕМА | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ | ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мерење притиска и протока воде, постављање налепница о испитивању | Хидранти зидни | 2158 |  |  |  |  |
|  | Хидранти спољни | 662 |  |  |  |  |
| Испитивање на издржљивост | Ватрогасна црева | 2000 |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |

УТРОШAK СРЕДСТАВА

| НАЗИВ УСЛУГА | КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ | ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРАХ S | 3000 КГ |  |  |  |  |
| ГАС CO2 | 3000 КГ |  |  |  |  |
| ГАС N2 | 100 КГ |  |  |  |  |
| ПРЕВОЗ СЕРВИСНЕ ЕКИПЕ НА ВАНРЕДНУ ИНТЕРВЕНЦИЈУ ПО ПОЗИВУ НАРУЧИОЦА | 20 ДОЛАЗАКА |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |

CO2 БОЦЕ ЗА СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

| НАЗИВ УСЛУГА | КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ | ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПУЊЕЊЕ | 40 |  |  |  |  |
| ИСПИТИВАЊЕ НА ХВП | 15 |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |

Укупна цена без ПДВ-еа: __________________

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: _________________

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| М - материјал и роба | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| У - услуга | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| 2 Међузбир |  |
| ( 1 + 2 ) = УКУПНO | 100 % |

М.П.          Потпис одговорног лица понуђача:

_____________________________

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваку тражену ставку,

- уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваку тражену ставку,

- уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за сваку тражену ставку

- уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за сваку тражену ставку

- у последњем реду сваке табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, чији укупан износ свих табела истовремено представља и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе (М) и услуга (У) у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку. Наручилац ће објавити Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

У Обреновцу,

Датум: 07.07.2014. године

# Text boxes

6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ