ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара  – Пумпе за бунаре питке воде, број ЈН 6148/2014

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку добара –   Пумпе за бунаре питке воде, број ЈН 6148/2014

Питање 1:

На страни 21  - Радни задаци  - Материјали елемената пумпе и електромотора наведени су:

- Усисно кућиште CrNIMO – челик,                                                                                                              Кућиште степена: CrNI – челик,                                                                                                                   Вратило пумпе : нерђајући челик ,                                                                                                    Радно коло  CrNi- челик                                                                                                                      Кућиште аксијалног лежаја: сиви лив                                                                                                              Хабајући прстен радног кола: CrNIMo -челик

Потребно је навести врсте челика за сваки елемент пумпе према стандарду                          (обавезно навести и стандард) или навести тачан процентуални састав елемената тражених челика.

Одговор:

Od ponuđača se zahteva da ponudi pumpu  sa navedenim tehničkim karakteristikama, koja u sebi sadrži elemente koji su od materijala navedenog u tehničkoj specifikaciji i u obrascu ponude( strana 21 ). Kao prilog uz ponudu Ponuđač dostavlja katalog od proizvođača iz koga treba jasno da se vidi koje su karakteristike ponuđene pumpe ( protok, visina dizanja, snaga elektromotora, broj obrtaja,...)  i od kog materijala su izrađeni delovi koji su navedeni u tehničkoj specifikaciji ( legirani čelik, sivi liv, nerđajući čelik,...).