| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговори на питања у поступку јавне набавке добара бр.  5105 – Инсталациони и изолациони материјал (ТЕНТ Б)

На основу члана 63. став 3. ЗЈН РС (Службени гласник 124/12) објављујемо   одговоре на постављена питања у вези са припремањем понуда за јавну набавку број 5105, а која се односи на набавку добара - Инсталациони и изолациони материјал (ТЕНТ Б)

Питање:

1. Пoзициje 64-67:   Дa ли сe рaди o индустриjским или шукo утичницaмa oд 16A и кoja je IP зaштитa 44 или 67?

Одговор:

1. Ради се о шуко утичницама  IP 44.

ОВА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ.

Обреновац, 26.06.2014. године