SVIM PONUĐAČIMA

Predmet:	Pitanja i odgovori br.6 za javnu nabavku broj 4240/14 - Pumpe, ventili, Ultauvučno merenje protoka

Na osnovu člana 63. stav 2) ZJN RS (Službeni glasnik 124/12) dostavljamo Vam odgovore na postavljena pitanja za JN 4240/14  - Pumpe, ventili, Ultauvučno merenje protoka

Pitanje:

Pitanje za javnu nabaku 4240/2014 partija 2:

- Da li bi umesto ručnog membranskog ventila DN200, PN10 mogao da se ponudi leptir ventil sa zaptivkom od PTFE I diskom obloženim sa PFA?

Kao glavni razlog za ovo pitanje je to što većina proizvođača ima membranske ventile obložene sa PFA do prečnika DN150 i što je cena ovakvog leptir zatvarača znatno povoljnija.

ODGOVOR:

Nije moguće, pre svega zbog razlike u ugradbenoj meri.

S poštovanjem

U Obrenovcu,

17.07.2014.god