SVIM PONUĐAČIMA

Predmet:	Pitanja i odgovori br.3 za javnu nabavku broj 4240/14 - Pumpe, ventili, Ultauvučno merenje protoka

Na osnovu člana 63. stav 2) ZJN RS (Službeni glasnik 124/12) dostavljamo Vam odgovore na postavljena pitanja za JN 4240/14  - Pumpe, ventili, Ultauvučno merenje protoka

Pitanja:

- Ručni membranski ventil - Koji medij je u pitanju?
- Leptir - Koji medij i koja temperatura?

ODGOVORI:

- Radni medij(i): Demi voda, HCl 33% i NaOH 44%,

- Maksimalna temperatura 50 C

S poštovanjem

U Obrenovcu,

27.06.2014.god