SVIM PONUĐAČIMA

Predmet: Pitanja i odgovori br.4 za javnu nabavku broj JN 4240/14 - Pumpe, ventili, Ultauvučno merenje protoka

Na osnovu člana 63. stav 2) ZJN RS (Službeni glasnik 124/12) dostavljamo Vam odgovore na postavljena pitanja za JN 4240/14 - Pumpe, ventili, Ultauvučno merenje protoka

Pitanje br.1:

Odgovor:

Izričito se zahteva da ispoštuju sledeći materijali:

Membrana protočnog dela membranskog ventila: PTFE/EPDM

Protočni deo membranskog ventila: PFA

.

S poštovanjem

U Obrenovcu,

04.07.2014.god