SVIM PONUĐAČIMA

Predmet:	Pitanja i odgovori br.1 za javnu nabavku broj 4240/14 - Pumpe, ventili, Ultauvučno merenje protoka

Na osnovu člana 63. stav 2) ZJN RS (Službeni glasnik 124/12) dostavljamo Vam odgovore na postavljena pitanja za JN 4240/14  - Pumpe, ventili, Ultauvučno merenje protoka

Pitanje:

Da li tražena pumpa Sigma 25-NCU-175-03-YC-20FE ima kapacitet od 20l/s ili 2 	l/s?

Prema oznaci kapacitet je 2l/s.

ODGOVOR:

Q=20 l/s

S poštovanjem

U Obrenovcu,

23.06.2014.god