SVIM PONUĐAČIMA

Predmet:	Pitanja i odgovori br.2 za javnu nabavku broj 4240/14 - Pumpe, ventili, Ultauvučno merenje protoka

Na osnovu člana 63. stav 2) ZJN RS (Službeni glasnik 124/12) dostavljamo Vam odgovore na postavljena pitanja za JN 4240/14  - Pumpe, ventili, Ultauvučno merenje protoka

Pitanje:

Da li je potrebno da pumpe za amonijak i hidrazin zadovoljavaju određene

standarde (ATEX, API)?

ODGOVOR:

Nije traženo, ne treba. Sertifikat ISO 9001 je dovoljan.

S poštovanjem

U Obrenovcu,

24.06.2014.god